I-01 SCAVI RINTERRI TRASPORTI ALLE DISCARICHE

Gli scavi si intendono eseguiti in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compreso trovanti e strutture murarie, purché eliminabili con i normali mezzi meccanici impiegati per gli scavi.

Per quanto riguarda lo scavo a mano o con martello demolitore, quest'ultimo si intende quello azionato manualmente.

Per scavo di sbancamento si intende quello per scoticamento del terreno, ribassamento di ampie superfici, sistemazione del terreno, cassonetto stradale ed in genere per movimenti di terra non direttamente collegati a susseguenti opere murarie, in vasta estensione, eseguiti a cielo libero.

Per scavo a sezione aperta si intende quello occorrente per dar luogo al vano terra per cantinati di nuova costruzione, per corpi di fabbrica interrati, per piani di appoggio di platee di fondazione ed in genere per scavi al disotto del piano di campagna, aventi la larghezza superiore all'altezza, eseguiti a cielo libero.

Per scavo a sezione obbligata si intende quello occorrente per dar luogo a vani destinati a contenere strutture di fondazione di nuovi edifici, per canalizzazioni, fognature, cordonature, fossi, cunette ed in genere per scavi a sezione obbligata di altezza anche superiore alla larghezza, con dimensioni vincolate.

La cubatura dello scavo generale di fabbrica si computa in base all'area di fondo dello scavo, delimitata dal perimetro delle strutture murarie di fondazione, per l'altezza media, o per le altezze del piano naturale del terreno, con rilevazione del piano quotato prima dell'inizio dello scavo, considerando una scarpa costante di 0,5/1.  Qualora l'appaltatore esegua un scarpa più inclinata l'appaltatoreassume a suo carico i rischi derivanti da frammenti, smottamenti riprese di scavo.

Qualora per necessità contingenti la Direzione lavori ordini l'esecuzione dello scavo verticale, per cui occorre provvedere alla formazione dell'armatura contro terra, la cubatura si computa sulla verticale senza scarpa e l'armatura viene compensata a parte.

| Numero d'ordine | Descrizione dell'articolo | Unità di misura | Prezzo unitario € |
| --- | --- | --- | --- |
| I-01-01 | Scavo a sezione aperta, o di sbancamento, o del piano derivante dallo sbancamento, per dare luogo al piano di imposta del fabbricato, in terreni sciolti di qualsiasi natura (argille, sabbia, ghiaia, ecc.), e consistenza esclusa la roccia dura da mina, compreso gli oneri per gli esaurimenti delle acque piovane o di infiltrazione o freatiche anche con pompe a mano o elettriche, con un deflusso delle stesse fino ad un battente massimo di occorrente il rinterro, il trasporto e scarico alle discariche fino ad una distanza massima Km. 10 compresi il carico con mezzo meccanico del materiale, secondo le disposizioni della Direzione Lavori. |  |  |
|  | Compreso il deposito e la ripresa, in prossimità dello scavo, del materiale da impiegare per il rinterro: |  |  |
|  | 1) eseguito con mezzo meccanico | mc | 5,06 |
|  | 2) scavo su ordine della D.L.: |  |  |
|  | a) con l'uso del martello demolitore applicato all'escavatore | mc | 38,32 |
|  | b) eseguito a mano con martello demolitore | mc | 40,70 |
| I-01-02 | Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzo meccanico o a mano in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compreso trovanti e strutture murarie od altri rinvenuti nello scavo, eseguito a sezione aperta, anche in presenza di acqua con un deflusso della stessa fino ad un battente massimo di cm. 20, comprese le eventuali ed occorrenti opere provvisionali, le eliminazioni in secondo tempo di parti in precedenza inescavìte, anche con mezzo diverso da quello impiegato in precedenza. Compreso il carico, con qualsiasi mezzo, del materiale eccedente quello occorrente per il reinterro, il trasporto a rifiuto alle discariche fino ad una distanza di km. 10, secondo il percorso più breve e secondo le disposizioni della Direzione Lavori: |  |  |
|  | a) in terreni sciolti di qualsiasi natura |  |  |
|  | - per profondità fino a mt. 2; |  |  |
|  | 1) eseguito a mano con martello demolitore su ordine della D.L. | mc | 44,05 |
|  | 2) eseguito con mezzo meccanico. | mc | 6,35 |
|  | - per profondità da mt. 2,00 a mt. 4,00 |  |  |
|  | 3) eseguito a mano con martello demolitore | mc | 53,14 |
|  | 4) eseguito con mezzo meccanico. | mc | 9,14 |
|  | - per profondità da mt. 4,00 a mt. 6,00 |  |  |
|  | 5) eseguito a mano con martello demolitore | mc | 59,50 |
|  | 6) eseguito con mezzo meccanico. | mc | 12,65 |
|  | b) in terreni costituiti da argille compatte e sovraconsolidate |  |  |
|  | - per profondità fino a mt. 2,00 |  |  |
|  | 1) eseguito a mano con martello demolitore su ordine della D.L. | mc | 47,20 |
|  | 2) eseguito con mezzo meccanico. | mc | 6,97 |
|  | - per profondità da mt. 2,00 a mt. 4,00 |  |  |
|  | 3) eseguito a mano con martello demolitore su ordine della Direzione Lavori. | mc | 56,60 |
|  | 4) eseguito con mezzo meccanico. | mc | 8,06 |
|  | - per profondità da mt. 4,00 a mt. 6,00 |  |  |
|  | 5) eseguito a mano o con martello demolitore, su ordine della D.L. | mc | 65,74 |
|  | 6) eseguito con mezzo meccanico. | mc | 9,14 |
|  | c) in terreni costituiti da calcareniti tenere: |  |  |
|  | - per profondità fino a mt. 2,00 | mc | 49,20 |
|  | 7) eseguito a mano o con martello demolitore su ordine della D.L. | mc | 7,44 |
|  | 8) eseguito con mezzo meccanico. |  |  |
|  | - per profondità da mt. 2,00 a mt. 4,00 |  |  |
|  | 9) eseguito a mano con martello demolitore su ordine della D.L. | mc | 58,93 |
|  | 10) eseguito con mezzo meccanico. | mc | 8,57 |
|  | - per profondità da mt. 4,00 a mt. 6,00 |  |  |
|  | 11) eseguito a mano con martello demolitore su ordine della D.L. | mc | 66,88 |
| Numero d'ordine | Descrizione dell'articolo | Unità di misura | Prezzo unitario € |
|  | 12) eseguito con mezzo meccanico | mc | 10,33 |
|  | d) da roccia dura da mina o calcarenite dura (quarzo-arenite): |  |  |
|  | - per profondità fino a mt. 2,00 |  |  |
|  | 13) eseguito con l'uso delle mine | mc | 25,25 |
|  | 14) eseguito a mano con martello demolitore. | mc | 65,75 |
|  | 15) eseguito con martello demolitore applicato all'escavatore (martellone). | mc | 40,90 |
|  | - per profondità da mt. 2,00 a mt. 4,00 |  |  |
|  | 16) eseguito con l'uso delle mine. | mc | 27,48 |
|  | 17) eseguito a mano con martello demolitore. | mc | 78,52 |
|  | 18) eseguito con martello demolitore applicato all'escavatore (martellone). | mc | 46,89 |
|  | - per profondità da mt. 4,00 a mt. 6,00. |  |  |
|  | 19) eseguito con l'uso delle mine. | mc | 31,50 |
|  | 20) eseguito a mano con martello demolitore. | mc | 103,75 |
|  | 21) eseguito con martello demolitore applicato all'escavatore (martellone). | mc | 56,60 |
| I-01-03 | Armatura di parete di scavo a sezione obbligata a cassa chiusa compreso noleggio e sfrido del legname, eventuale suo parziale abbandono entro lo scavo, il montaggio ed il disarmo, chioderia ecc. da eseguire in terreni incorrenti, con approvazione della Direzione Lavori e compensato a metro quadrato di cassaforma eseguita: |  |  |
|  | a) per altezza dell'armatura da 0 a 3 metri | mq | 10,90 |
|  | b) idem da 3,00 a 5 metri | mq | 12,65 |
|  | c) idem oltre 5 metri | mq | 20,04 |
| I-01-04 | Formazione di rilevato con materiale arido proveniente da cave compreso il trasporto, la sistemazione dei materiali secondo le disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, nonchè ogni altro onere e magistero, esclusa la sola compattazione. |  |  |
|  |  | mc | 9,15 |
| I-01-05 | Compenso per la compattazione dei rilevati di qualsiasi specie dei materiali provenienti sia dagli scavi, sia da cave di prestito compreso l'onere della sagomatura delle scarpate e dei rilevati, l'eventuale correzione granulometrica per la stabilizzazione delle terre, il nolo del macchinario necessario ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, per strati non superiori a cm. 50 |  |  |
|  |  | mc | 2,01 |
| I-01-06 | Rinterro dei cavi eseguiti per la costruzione delle opere d'arte, fondazioni o dello scavo aperto per la posa delle tubazioni compresi gli oneri per il trasporto delle materie dai luoghi di deposito o di cava, la preparazione del fondo, la rincalzatura prima ricopertura, la pistonatura o la compattazione meccanica: |  |  |
|  | a) con terra o materiale proveniente dagli scavi | mc | 5,22 |
|  | b) con materiale arido | mc | 8,57 |
| I-01-07 | Sovrapprezzo agli scavi precedenti se eseguiti in presenza d'acqua, a compenso degli oneri e spese per l'esaurimento dell'acqua, con qualsiasi mezzo, sia a mano che meccanico, effettuato a qualunque profondità, computato limitatamente ai quantitativi scavati sotto i cm. 20 dal livello stabilizzato dell'acqua nei cavi |  |  |
|  |  | mc | 6,35 |
| I-01-08 | Esaurimento di acqua a mezzo di motopompa, compreso quanto occorre per l'esercizio, la manutenzione e la guardiana della pompa, il trasporto sul luogo di impiego e viceversa, la fornitura ed il consumo dell'energia o del combustibile, nonchè ogni altro accessorio di mano d'opera, di materiali e di mezzi d'opera per dare compiuto il lavoro. |  |  |
|  | Per ogni cavallo – ora - di funzionamento della pompa | cav/h | 1,45 |
| I-01-09 | Trasporto a discarica, a rilevato o a riempimento con qualunque mezzo del materiale di risulta di qualsiasi natura o specie, anche se bagnato, a qualsiasi distanza, compreso il carico, lo scarico e lo spianamento in sito,fino a Km.10 |  |  |
|  | a) con mezzo meccanico per ogni Km | mc | 0,46 |
|  | b) a spalla o con carriole e preventivamente autorizzato dalla D.L. nell'ambito del cantiere. | mc | 21,73 |
| I-01-10 | Sovrapprezzo agli scavi per compenso del maggior onere del trasporto a discarica dei materiali |  |  |
|  | provenienti dagli scavi di qualsiasi natura, per distanze superiori a 10 km., dal cantiere di |  |  |
| Numero d'ordine | Descrizione dell'articolo | Unità di misura | Prezzo unitario € |
|  | lavoro al sito di discarica, applicato solo a carico pieno, intendendosi compensato nel prezzo |  |  |
|  | anche il viaggio di ritorno a vuoto. |  |  |
|  | Per ogni km/mc. in più | km/mc | 0,40 |
| I-01-11 | Abbassamento delle falde d’acqua con il sistema “Wellpoint”, dato in opera completo di collettore di aspirazione, punte filtranti e tubazioni di scarica, elettropompa o motopompa di potenza adeguata, compreso gli oneri per l’infissione delle punte filtranti sino alla profondità richiesta per la nuova quota della falda, gli eventuali canali di scolo delle acque asportate, compreso inoltre motopompa di emergenza con quadro di intervento automatico e l’assistenza giornaliera per il controllo dell’impiantio. |  |  |
|  | - a metro lineare di collettore per giorno di esercizio | M/g | 7,58 |