| Numero d'ordine | Descrizione dell'articolo | Unità di misura | Prezzo unitario € |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I-07 SOLAI |  |  |
| I-07-01 | Solaio a travetti in cemento armato normale o precompresso, piano o inclinato, con pignatte in laterizio o argilla espansa, posto in opera fino ad un'altezza utile massima di mt. 3,50 dell'interpiano, a nervature parallele, compreso i ferri di armatura, la rete di ripartizione questa da compensarsi a parte, i travetti rompitratta la caldana superiore, comprese le armature provvisorie di sostegno, fino a luci di ml. 4.00, e fino a spessori di cm. 25: |  |  |
|  | a) per sovraccarico di kg. 150/mq. | mq. | 26,00 |
|  | b) per sovraccarico di kg. 250/mq. | mq. | 28,80 |
|  | c) per sovraccarico di kg. 400/mq. | mq. | 32,30 |
|  | d) per sovraccarico di kg. 500/mq. | mq. | 35,10 |
| I-07-02 | Solaio come alla voce I-7-01 ma per luci da ml. 4,00 a ml. 5.00 |  |  |
|  | a) per sovraccarico di kg. 150/mq. | mq. | 27,40 |
|  | b) per sovraccarico di kg. 250/mq. | mq. | 29,50 |
|  | c) per sovraccarico di kg. 400/mq. | mq. | 34,40 |
|  | d) per sovraccarico di kg. 500/mq. | mq. | 36,55 |
| I-07-03 | Solaio come alla voce I-7-01 ma per luci da ml. 5.00 a ml. 6.00 |  |  |
|  | a) per sovraccarico di kg.150/mq. | mq. | 30,95 |
|  | b) per sovraccarico di kg.250/mq. | mq. | 33,00 |
|  | c) per sovraccarico di kg.400/mq. | mq. | 37,90 |
|  | d) per sovraccarico di kg.500/mq. | mq. | 41,35 |
| I-07-04 | Solaio come alla voce I-7-01 ma per luci da ml. 6,01 a ml. 7.00, e spessore derivante da calcolo: |  |  |
|  | a) per sovraccarico di kg. 150/mq. | mq. | 40,00 |
|  | b) per sovraccarico di kg. 250/mq. | mq. | 42,80 |
|  | c) per sovraccarico di kg. 400/mq. | mq. | 47,80 |
|  | d) per sovraccarico di kg. 500/mq. | mq. | 50,50 |
| I-07-05 | Sovrapprezzo alle voci precedenti per spessori dei solai maggiori di 25 cm., se per ogni cm. di maggiore spessore oltre i 25 cm. |  |  |
|  |  | mq. | 0,80 |
| I-07-06 | Sovrapprezzo alle voci precedenti per altezze dell'interpiano superiori a mt.3,50. |  |  |
|  | Per ogni metro lineare di maggiore altezza, maggiorazione del | % | 5 |
| I-07-07 | Solaio a struttura mista in travi di ferro a doppio T e tavelloni in laterizio e getto di cls |  |  |
|  | a) tavelloni in laterizio di spessore da cm. 6÷8 in opera su travi di ferro a doppio T (queste |  |  |
|  | escluse) compreso ogni onere e magistero. | mq. | 13,30 |
|  | b) tavelloni in laterizio da cm. 10 a 12 in opera con travi di ferro a doppio T (queste escluse) |  |  |
|  | compreso ogni onere e magistero | mq. | 15,50 |
| I-07-08 | Travetto precompresso a T rovescia - larghezza cm. 12 - altezza cm. 9 sezione cmq. 71 lunghezza max mt. 7,00, armato con massimo n. 6 trecce acciaio armonico 3 ( 2,25 ed idoneo per la costruzione della suola di solettoni per tombini e similari, compreso trasporto e montaggio con predisposizione del numero adeguato di rompitratta. |  |  |
|  |  | ml. | 2,90 |
| I-07-09 | Travetto precompresso a T rovescia - larghezza cm. 12 - altezza cm. 13 sezione cmq. 89 - lunghezza max. mt. 10,00 ed armato con n. 8 trecce acciaio armonico ed idoneo per la costruzione della suola di solettoni per tombini e similari, compreso trasporto e montaggio con predisposizione del numero adeguato di rompitratta. |  |  |
|  |  | ml. | 3,45 |
| I-07-10 | Sovrapprezzo alle voci da I-7-01 a I-7-04, per l'impiego di travetti prefabbricati a traliccio, con fondello in laterizio |  |  |
|  |  | mq. | 1,55 |
| I-07-11 | Sovrapprezzo alle voci da I-7-01 a I-7-04, per l'impiego di solaio composto di lastre prefabbricate in calcestruzzo (PREDALLES), armate con rete elettrosaldata a tralicci in acciaio tondo, alleggerito con blocchi di polistirolo espanso: compreso i getti di completamente delle nervature e della soletta superiore con calcestruzzo classe RCK 250, la rete elettrosaldata del peso di kg. da 1 a 1,5/mq, inserita nella soletta superiore, compresa anche l'armatura |  |  |
| Numero d'ordine | Descrizione dell'articolo | Unità di misura | Prezzo unitario € |
|  | provvisoria di sostegno, incluso il ferro tondo, sia quello inserito nelle lastre prefabbricate che quello posato in opera prima dei getti. |  |  |
|  |  | mq. | 4,95 |
| I-07-12 | Sovrapprezzo alle voci da I-7-01 a I-7-04 per l'impiego, al posto delle pignatte in laterizio, di elementi prefabbricati ad alto grado di coibentazione termo - acustica costituiti da cemento cellulare gettato entro apposite forme realizzate con pannelli in conglomerato legno - cemento, ininfiammabili ed inalterabili, dello spessore di cm. 2 Tali elementi saranno predisposti in opera per contenere le nervature portanti del solaio stesso così che, a getto ultimato, l'intradosso del solaio si presenterà come una superficie continua di lastre di conglomerati legno - cemento, con la totale eliminazione dei ponti termici. |  |  |
|  | Dato in opera compreso i ferri di armatura delle nervature, la rete di ripartizione, i travetti rompitratta e le armature provvisoria di sostegno. |  |  |
|  |  | % | 7 |
| I-07-13 | Fornitura in opera di gocciolatoio in PVC sull'intradosso delle solette dei balconi, gronde e simili, compresa la scalpellatura per il ricavo della scanalatura e la sigillatura, escluso il |  |  |
|  | ponteggio | ml. | 7,85 |
| I-07-14 | Formazione di gocciolatoio con profilo a forma di zeta da porre a paraspigolo all'intradosso di solette, balconi, gronde e simili, ad evitare la bagnatura da acqua di pioggia: |  |  |
|  | a) mediante profilo a forma di zeta (cm. 1-4-3) in alluminio forato e verniciato, incollato con |  |  |
|  | malte cementizie speciali additivate, ad alto potere compreso la rifinitura, esclusa la ripresa |  |  |
|  | della pittura | ml. | 9,30 |
|  | b) mediante profilo in angolare di alluminio o di acciaio di spessore idoneo, posto in opera |  |  |
|  | mediante tassellatura e guarnizione | ml. | 8,75 |