| Numero d'ordine | Descrizione dell'articolo | Unità di misura | Prezzo unitario € |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I-18C INFISSI IN LEGNO |  |  |
| I-18C-01 | Portone esterno di ingresso in legno, a due o più partite, di qualsiasi luce, costituito da telaio maestro (minimo cm. 8 x 6) fissato sulla muratura con 8 robusti arpioni e da parte mobile intelaiato (minimo 8 x 6) e collegata da fasce intermedie di uguale sezione, con riquadri bugnati, compresi e compensati nel prezzo mostre interne ed esterne, cornici, n. 6 pesanti cerniere in ottone della lunghezza non inferiore a cm. 18 (n. 3 per anta), due robusti paletti, una serratura di sicurezza tipo Yale a 3 o più mandate, n. 3 chiavi, un catenaccio, un pomo ed una maniglia in ottone o metallo cromato, copribattute e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte; in opera. |  |  |
|  | a) in Pino Siberiano | mq. | 280,95 |
|  | b) in legno pino Svezia | mq. | 280,95 |
|  | c) in legno di douglas. | mq. | 378,92 |
|  | d) in legno castagno | mq. | 378,92 |
|  | e) maggiorazione alle voci precedenti per misure non standardizzate dalla produzione |  |  |
|  | industriale | % | 20 |
| I-18C-02 | Portoncino interno ingresso alloggi, a uno o due battenti anche di diversa larghezza costituito da controtelaio fisso di sezione cm. 8 x 6, battenti con intelaiatura portante in legno abete a struttura cellulare dello spessore mm. 25 e lato di cm. 10, fodera esterna in perlinatura verticale dello spessore mm. 15 e larghezza variabile da mm. 50 e 80 ad incastro o con interspazio opportunamente ricavato o sagomato, fodera interna in doghe verticali dello spessore mm. 15 e larghezza variabile da mm. 70 a 100 con incastri e interspazio, riquadratura perimetrale a massello di sezione mm. 55x30 e zoccolo esterno dello spessore cm. 2 e altezza cm. 10-12. In opera completa di 3 cerniere per ogni battente in ottone pesante e dell'altezza cm. 12, di 2 saliscendi a scatto incassati e con placca in ottone; una serratura tipo Yale a 4 mandate con scivolo a 3 chiavi; catena o apparecchio di sicurezza in acciaio cromato, la lucidatura a tampone eseguita con spirito e gomma lacca, rifìnito a specchio o matto. |  |  |
|  | Compresi eventuali listelli sagomati coprifilo, otto robuste zanche a muro per telaio fisso, tutte le opere occorrenti, le opere provvisionali ed ogni altro onere e magistero. |  |  |
|  | a) in Mogano o Noce Tanganica | mq. | 196,00 |
|  | b) in Douglas | mq. | 274,39 |
|  | c) in Rovere | mq. | 274,39 |
|  | d) Maggiorazioni alle voci precedenti per misure non standardizzate dalla produzione |  |  |
|  | industriale | % | 20 |
| I-18C-03 | Portoncino interno ingresso appartamenti, a uno o due battenti anche di diversa larghezza, tamburata a struttura cellulare, costituita da controtelaio fìsso di sezione cm. 8 x 6; battenti con intelaiatura interna in struttura cellulare, rivestiti sulle due facce con compensato dello spessore mm. 5, riquadratura perimetrale a massello di sezione mm. 45 x 25 della stessa essenza del compensato. In opera con tutta la ferramenta, gli accessori, gli oneri e magisteri del numero precedente. |  |  |
|  | a) in mogano o noce tanganica | mq. | 143,73 |
|  | b) di rovere o douglas. | mq. | 182,93 |
|  | c) con intelaiatura interna a nido d'ape e rivestita sulle due facce in media densità |  |  |
|  | impiallacciato di varie essenze. | mq. | 125,44 |
| I-18C-04 | Bussola in massello di legno a uno o due battenti, con o senza sopraluce a vetri, fisso, apribile a bilico, costituiti da controtelai fisso della sezione media cm. 11,00 x 4,00 battenti a dire o più riquadri, anche a vetri, con listoni di sezione cm. 8,00 x4,5, armati a telaio e scorniciati su ambo le facce; pannelli dello spessore minimo cm. 25 scorniciati e bugnati ovvero predisposizione dei listoni con canaletti per i vetri; faccia inferiore dei battenti a massello di altezza cm. 15-20. |  |  |
|  | In opera completa di 3 cerniere, per ogni battente in ottone pesante e dell'altezza di cm. 12; di 2 saliscendi a scatto incassati e con placca di ottone, maniglie o pomoli in ottone pesante lucido cromato; serratura da incasso a scrocco con 2 chiavi a doppia mandata; piastre per il gruppo maniglie - serrature in ottone pesante lucido o cromato; apparecchiatura di apertura e chiusura del sopraluce in ottone lucido cromato, cassonetti fino a 15 cm., mostre, incastro e succieli per muri diversi fino a cm. 15 di spessore. |  |  |
|  | Compreso eventuali listelli sagomati coprifilo, 8 robuste zanche a muro per il telaio fisso, tutte le opere murarie occorrenti, le opere provvisionali ed ogni altro onere e magistero. |  |  |
| Numero d'ordine | Descrizione dell'articolo | Unità di misura | Prezzo unitario €. |
|  | a) in abete. o Pino | mq. | 182,93 |
|  | b) in Mogano o noce Tanganica compreso la lucidatura a specchio. | mq. | 228,69 |
|  | c) in Rovere | mq. | 294,02 |
| I-18C-05 | Bussola ad uno o due battenti, con o senza sopraluce a vetri, fisso apribile od a bilico, tamburata a struttura cellulare, costituita da controtelaio fisso della sezione cm. 11 x 4; con intelaiatura a struttura cellulare a nido d'ape, rivestiti su ambo le facce con compensato dello spessore mm. 5, riquadratura perimetrale a massello di sezione mm. 40x25 ed eventuale zoccolo pure a massello dell'altezza cm. 6x10. |  |  |
|  | In opera completa di mostra, cassonetto fino a cm. 15, contromostra, succielo e con tutte le ferramenta, gli accessori, gli oneri e magisteri del numero precedente. |  |  |
|  | a) di abete. | mq. | 130,12 |
|  | b) in Mogano o noce Tanganica, compreso la lucidatura a specchio. | mq. | 130,12 |
|  | c) in Douglas compreso la lucidatura a specchio, o Rovere. | mq. | 180,65 |
|  | d) per bussola con battenti a vetri – Maggiorazione | mq. | 13,74 |
|  | e) per bussola a due battenti: maggiorazione alle voci precedenti per misure non standardizzate |  |  |
|  | dalla produzione industriale | mq. | 20% |
|  | f) per bussole fuori standard: maggiorazioni alle voci precedenti per misure non standardizzate |  |  |
|  | dalla produzione industriale | mq. | 20% |
| I-18C-06 | Imbotti e succielo per bussole e finestre, in compensato dello spessore di mm. 5 in legno stagionato, posti in opera su telaio a maglia e compreso ogni onere e magistero, nonchè ogni opera muraria occorrente compresi eventuali tasselli. |  |  |
|  | - in compensato |  |  |
|  | a) di abete. | mq. | 32,69 |
|  | b) di Mogano o noce Tanganica, compreso la lucidatura a specchio. | mq. | 45,76 |
|  | c) di legno Douglas o Rovere compreso la lucidatura a specchio. | mq. | 65,33 |
|  | - in massello: |  |  |
|  | d) di abete | mq. | 52,27 |
|  | e) di Mogano o Noce Tanganica, compreso la lucidatura a specchio | mq. | 78,40 |
|  | f) di legno Douglas o Rovere compreso la lucidatura a specchio | mq. | 104,53 |
| I-18C-07 | Controtelaio a murare in tavole di legno abete fissato in opera con idonei magisteri: |  |  |
|  | a) Per Bussole di spessore cm. 2 : |  |  |
|  | 1) di larghezza da cm. 8-11 | ml | 5,89 |
|  | 2) di larghezza da cm. 11 – 12 | ml | 6,56 |
|  | 3) di larghezza da cm. 12-15 | ml | 7,18 |
|  | b) Per infissi esterni spessore cm. 4 ed idonea larghezza | ml | 14,36 |
| I-18C-08 | Bussola in laminato plastico melaminico rigido di qualsiasi colore costituita da elementi profilati di cm. 5 x 4 centinati, inseriti a coda di rondine, completa di battenti, contorni, controtelai, incassi, succielo, mostre e contromostre del medesimo materiale oppure metallici, per qualsiasi spessore di muro con inserimento di ulteriori elementi a scatto da cm. 5x2, compreso ferramenta di sostegno e chiusura, in opera compreso ogni opera muraria occorrente |  |  |
|  | ed ogni altro onere e magistero. | mq. | 102,57 |
| I-18C-09 | Portoncino alla mercantile ad una partita di legno larice o castagno, costituito da telaio maestro |  |  |
|  | di sezione minima di cm. 8x4,50, parte mobile con intelaiatura di sezione cm. 8x 3,50 a tre o più riquadri, rinforzata agli angoli con squadrette di ferro incassate, con pannello liscio di spessore cm. 2, incassato parzialmente o totalmente nella stessa intelaiatura e rivestimento esterno con doghe orizzontali o verticali pure di castagno o larice, di spessore non inferiore a cm. 2 e di larghezza non superiore a cm. 6, fissato con viti e con la sottostante struttura, unite a battente e perlinate o sagomate, gocciolatoio incastrato della sezione di cm. 6x5 se richiesto; il tutto in opera con eventuali listelli coprifìlo e completo di tre cerniere rinforzate della lunghezza non inferiore a cm. 16, un pomo o maniglia di ottone ed una serratura di tipo Yale |  |  |
|  | con tre chiavi. | mq. | 163,36 |
| I-18C-10 | Porta alla mercantile di legno abete di 1° scelta, a grossezza di ponte e tavole, dello spessore di mm. 50-55, con mostra, incasso e succielo. |  |  |
|  | Telaio mobile dello spessore di mm. 30 a doghe sovrapposte ad elementi verticali interi di tavole dello spessore di mm. 25 e larghezza non superiore a cm. 15 con giunture sagomate; |  |  |
| Numero d'ordine | Descrizione dell'articolo | Unità di misura | Prezzo unitario €. |
|  | complete di ferramenta, serratura con scivolo a due mandate e due chiavi, ferro e catenaccio. In |  |  |
|  | opera compresa ogni opera muraria occorrente, nonchè ogni onere e magistero. | mq. | 117,60 |
| I-18C-11 | Finestre e porte-finestre costituite da telaio fisso, ante apribili o fisse con montanti, traversi e regolino fermavetro predisposte per ricevere vetri semidoppi o camera, triplice battentatura, ferramenta comprendente maniglia in alluminio colore bronzo e argento, cerniere tipo anuba tropicalizzata, n. 2 per finestre, n. 3 per portefinestre, chiusura centralizzata incassata nel profilo dell'anta, a 3 punti di bloccaggio, guarnizione a giunto aperto sul telaio, verniciatura con una prima mano di impregnante e una seconda con olio sintetico ad alta copertura e di lunga durata. In opera compreso ogni opera muraria occorrente, nonché ogni onere e magistero relativi; secondo le seguenti caratteristiche tecnico-prestazionali: tenute all'aria: classe A3, tenuta all'acqua classe E2, resistenza al vento classe V2. |  |  |
|  | Con sezione mm. 56-68 circa |  |  |
|  | a) in pino | mq. | 130,66 |
|  | b) in douglas o pitch-pine | mq. | 169,86 |
|  | c) in meranti | mq. | 182,93 |
|  | d) in douglas laccato | mq. | 202,55 |
| I-18C-12 | Scuretti costituiti da intelaiatura perimetrale di listoni in legno massello della sezione mm. 65 x 22, specchiature con doppio compensato, battentate, e comunque lavorate, complete di cerniere di ottone o bronzo e nottolino di chiusura in ottone, in opera compreso ogni onere e magistero: |  |  |
|  | a) in legno pino | mq. | 57,48 |
|  | b) in legno douglas o pitch-pine | mq. | 86,25 |
|  | c) in legno douglas laccato | mq. | 114,96 |
| I-18C-13 | Persiane alla romana ad una o più partite, costituite da controtelaio di sezione cm. 7 x 6; battenti con listelli di sezione 70 x 55 per i montanti e le traverse superiori e intermedie, traversa inferiore dell'altezza di cm. 10 - 12, stecche oblique dello spessore non inferiore a mm. 12 inclinate con incastri a mezza grossezza e distanza non più di cm. 5; complete di battentature delle parti intelaiate, di listelli di scorniciamento del perimetro delle parti contenenti le stecche, di robuste cerniere per parti mobili in numero di due, per il tipo a finestre semplici e tre per quello a porta-finestra, di ferri a squadro agli angoli, di apparecchi di chiusura a cremonese o ferro alla tedesca con pomo di ottone; in opera compresa ogni opera muraria occorrente: |  |  |
|  | a) in legno pino siberiano | mq. | 150,91 |
|  | b) in legno douglas o pitch-pine | mq. | 202,55 |
|  | c) in legno castagno o meranti | mq. | 215,62 |
|  | d) in legno douglas laccato | mq. | 235,19 |
| I-18C-14 | Sovrapprezzo alle persiane alla romana da applicarsi a cadaun battente: |  |  |
|  | a) per l'applicazione di sportelli apribili completi di cerniere e nottolino. | mq. | 39,20 |
|  | b) per l'applicazione di sistema tipo Naco a lamelle orientabili. | mq. | 42,45 |
| I-18C-15 | Persiane avvolgibili con stecche di spessore di 14-15, comunque sagomate, distanziate e sovrapponibili fino a completa chiusura, collegate con ganci in acciaio cadmiato, con traversa |  |  |
|  | finale in legno duro dell'altezza minima di cm. 6,5 complete di supporti, rullo, puleggia in ferro, cinghia di nylon o plastica armata, avvolgitore automatico incassato a cassetta di ferro e carter esterno cromato con fermacinghia, guide fisse in ferro a U della sezione mm. 22 x 22, fermo di bloccaggio per il massimo avvolgimento, in opera compreso ogni opera muraria occorrente ed ogni altro accessorio, onere e magistero. |  |  |
|  | A) in pino Svezia verniciato a pieno bagno a flatting. | mq. | 71,89 |
|  | B) in materia plastica colorata, armata o rinforzata, con peso delle stecche: |  |  |
|  | 1) di kg/mq 3,8 - 4.00 | mq. | 39,20 |
|  | 2) di kg/mq 5, 10 | mq. | 42,45 |
|  | 3) di kg/mq 6,30 | mq. | 43,01 |
| I-18C-16 | Apparecchio a sporgere per persiane avvolgibili di qualsiasi larghezza e leve laterali, dato in opera compreso ogni onere per il perfetto funzionamento. |  |  |
|  | - del tipo a leve laterali o centrale. | cad. | 52,27 |
| Numero d'ordine | Descrizione dell'articolo | Unità di misura | Prezzo unitario € |
| I-18C-17 | Apparecchio demoltiplicatore per avvolgibili, costituito da una coppia di ingranaggi su cuscinetti a sfere, applicati al rullo ed alla puleggia e manovrato a cinghia, in opera con ogni onere e magistero. | cad. | 52,27 |
| I-18C-18 | Tende alla veneziana in lamelle di alluminio verniciato a fuoco, di qualsiasi superficie e altezza, di qualunque colore, complete di apparecchio con cassetta di alluminio anodizzato o di acciaio verniciato per sostegno e raccolta a muro, nastro in terilene, con asta di orientamento oscillante, compreso le staffe, gli accessori occorrenti e la posa in opera. |  |  |
|  | a) in lamelle da 16 mm. | mq. | 70,55 |
|  | b) in lamelle da 25 mm. | mq. | 62,08 |
|  | c) in lamelle da 50 mm. | mq. | 29,39 |
| I-18C-19 | Cassonetto in legno per chiusura di rullo di persiane avvolgibili, con intelaiatura di spessore non inferiore a mm. 25, sportellino a telaio succielo in compensato di pioppo dello spessore mm. 5, provvisto di ossatura, fissaggio dello sportellino ad incastro, dato in opera compreso ogni opera muraria occorrente ed ogni altro accessorio. |  |  |
|  | a) in legno di pino siberiano o in legno abete | ml. | 52,27 |
|  | b) in legno douglas. | ml. | 78,40 |
| I-18C-20 | Mostre e contromostre piatte o arrotondate o srnussate, scorniciate a semplici modanature, unghiature e immaschiature, della sezione non inferiore a mm. 80x22, tagliate a misura e poste in opera sia su legno che a muro con tasselli in legno e viti, compreso ogni opera muraria occorrente ed ogni onere e magistero di larghezza sino a cm. 10. |  |  |
|  | a) in legno abete. | ml. | 7,85 |
|  | b) in legno mogano o noce tanganica | ml. | 10,43 |
|  | c) in legno douglas, rovere e noce nazionale | ml. | 12,39 |
| I-18C-21 | Corrimano in legno per scale di sezione rettangolare circoscritta fino a cm. 10x8, comunque sagomate, modanato e lavorato con scanalatura inferiore per incastro alla ringhiera sottostante dato in opera con viti di ottone e lucidato a spirito oppure con vernici trasparenti sintetiche. |  |  |
|  | a) in faggio evaporato. | ml. | 24,84 |
|  | b) in legno pregiato di qualunque essenza. | ml. | 29,39 |
| I-18C-22 | Posa in opera di infissi in genere: porte, invetriate, persiane, di qualunque superficie, comprese le eventuali opere murarie. |  |  |
|  |  | cad. | 39,20 |
|  | REVISIONI E RIPARAZIONI |  |  |
| I- 18C-23 | Revisione di infissi in legno con verifica del funzionamento e piccoli interventi conseguenti quali: oliatura, eliminazione di ruggine, richiodatura o riavvitatura di parti applicate, con fornitura dei chiodi e delle viti in ottone cromato; fissaggio ed affrancatura di cerniere, maniglie, pomoli, cariglioni, bocchette, apparecchi di manovra, ed in genere delle parti metalliche applicate sugli infissi; fissaggio ed affrancatura di coprifili, zoccoli, ferrnavetri, ed in genere delle parti in legno applicate sugli infissi: |  |  |
|  | a) Porte in legno di qualsiasi tipo o dimensione | mq. | 9,14 |
|  | b) Portoni di accesso al fabbricato | mq. | 11,78 |
|  | c) Finestre | mq. | 9,50 |
|  | d) Griglie | mq. | 10,43 |
| I-18C-24 | Riparazione di infìssi in legno con tassellatura e filettatura di parti in legno, montanti, traversi, fodrine, gocciolatoi, righelli, zoccoli, o sostituzioni di piccoli elementi (listelli, coprifili, mostre) della stessa essenza dell'infisso e con riparazione delle parti in metallo, comprese nel prezzo le prestazioni per la revisione di cui all'art. precedente; esclusa la fornitura di ogni materiale da sostituire: |  |  |
|  | a) Porte in legno di qualsiasi tipo e dimensione | mq. | 26,13 |
|  | b) Portoni di accesso al fabbricato | mq. | 37,91 |
|  | c) Finestre | mq. | 24,84 |
|  | d) Griglie | mq. | 32,69 |
| Numero d'ordine | Descrizione dell'articolo | Unità di misura | Prezzo unitario € |
| I-18C-25 | Riparazione integrale di infissi in legno aventi particolari caratteristiche, da effettuare esclusivamente su ordine scritto della D.L. comprendente, oltre a quanto previsto all'art. precedente, anche il riassetto e la risquadratura dell'infisso, con l'impiego di adatti strettoi, colla forte, viti mordenti, spine elicoidali; la tassellatura e filettatura di parti in legno, la riparazione di parti in ferro, la eventuale sostituzione di parti in legno dell’infisso, (traversi, montanti, fodrine, ecc) e di elementi metallici; esclusa la fornitura di ogni materiale: |  |  |
|  | a) Porte in legno di qualsiasi tipo e dimensione | mq. | 75,14 |
|  | b) Portoni di accesso al fabbricato | mq. | 94,72 |
|  | c) Finestre | mq. | 45,76 |
|  | d) Griglie | mq. | 71,89 |