| Numero d'ordine | Descrizione dell'articolo | Unità di misura | Prezzo unitario €. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I-20 VETROMATTONE |  |  |
| I-20-01 | Opere di vetrocemento per pareti e solai, confezionate e poste in opera compreso i vetri diffusori temperati, il conglomerato per le nervature dosato a Kg. 400 di cemento 425 e l'armatura metallica secondo le dimensioni risultanti da calcoli, le casseforme con banchinaggio, i sostegni le facce perimetrali, la rifinitura superiore e della faccia vista con perfetta impermeabilizzazione, eseguite a superficie unica ovvero con idonei giunti, compreso l'onere della calcolazione, l'eventuale formazione di sportelli apribili in ferro con telaio e controtelaio l'eventuale gocciolatoio, tutte le opere necessarie per la formazione degli affossi o incastri perimetrali, ogni altra opera muraria necessaria anche per dare il lavoro completamente rifinito, nonchè ogni onere e magistero anche per l'esecuzione a qualsiasi altezza ed in qualunque condizione di lavoro. |  |  |
|  | A) MATERIALI |  |  |
|  | - per opere murarie verticali con modello a doppia parete saldata a fuoco e camera d'aria |  |  |
|  | rarefatta: |  |  |
|  | -dimensioni 19x19x8: |  |  |
|  | a) modello trasparente | cad. | 4,18 |
|  | b) modello decorativo | cad. | 5,53 |
|  | c) modello colorato | cad. | 8,37 |
|  | -dimensioni 24x24x8: |  |  |
|  | d) modello trasparente | cad. | 7,75 |
|  | e) modello decorativo | cad. | 8,37 |
|  | f) modello colorato | cad. | 9,50 |
|  | - per opere murarie orizzontali portanti, marciapiedi, pensiline, volte e cupola con modelli cavi, bordi rinforzati e studiati per assicurare la perfetta tenuta e l'impermeabilità: |  |  |
|  | g) dimensioni 20x20x7 | cad. | 6,25 |
|  | B) POSA IN OPERA |  |  |
|  | a) solo posa in opera di vetromattone per pareti e solai, di cui alla voce 1-20-01 di qualsiasi spessore e dimensione con conglomerato per le nervature dosato a kg, 350 di cemento 425 e l'armatura metallica secondo le dimensioni risultanti da calcoli, le casseformi con banchinaggio, i sostegni le facce perimetrali, la rifinitura superiore e della faccia vista con perfetta imperrneabilizzazione, eseguita a superficie unica ovvero con idonei giunti, compreso l'onere della calcolazione, l'eventuale formazione di sportelli apribili in legno con telaio e controtelaio l'eventuale gocciolatoio tutte le opere necessarie per la formazione di pendenze o incontri perimetrali, ogni altra opera muraria necessaria anche per dare il lavoro completamente rifinito, nonché ogni onere e magistero anche per l'esecuzione a qualsiasi |  |  |
|  | altezza ed in qualunque condizione di lavoro | mq. | 119,09 |
|  | b) sovrapprezzo alla posa in opera del vetromattone di cui all'art. precedente, per pareti e |  |  |
|  | strutture di forma curva semplice di qualsiasi specie | mq. | 11,93 |
| I-20-10 | Telai apribili in acciaio verniciato a fuoco che permettono di aprire, nelle pareti di vetromattone punti d'aerazione. La loro forma è studiata in modo da mantenere la più rigorosa continuità modulare e l'allineamento dei vetri |  |  |
|  |  | cad. | 86,40 |
| I-20-11 | a) Tegole di vetro tipo FIDENZA VETRARIA modelli marsigliesi ed olandese | cad. | 11,93 |
|  | b) Coppi di vetro | cad. | 15,49 |
| I-20-12 | Distanziatori in plastica in resina sintetica a forma di crociera che facilita ed abbrevia la posa in opera del vetromattone. La loro forma assicura un allineamento perfetto ed uniforme dei vetri. |  |  |
|  |  | cad. | 0,36 |