| Numero d'ordine | Descrizione dell'articolo | Unità di misura | Prezzo unitario € |
| --- | --- | --- | --- |
|  | RIPARAZIONE MURATURE |  |  |
| II-01-01 | Scavo a pozzo e per sottomurazione, in terreno di qualsiasi natura e consistenza, esclusa la roccia da mina o da piccone. |  |  |
|  | a) fino alla profondità di m. 2,00. | mc | 89,24 |
|  | b) da m. 2,01 a m. 4,00 di profondità. | mc | 128,13 |
|  | c) oltre i m. 4,00. | mc | 152,20 |
| II-01-02 | Ripresa di vecchi intonaci su pareti interne ed esterne, soffitti a volta di qualsiasi specie, con malta uguale a quella degli intonaci esistenti. |  |  |
|  |  | mq | 14,87 |
| II-01-03 | Rinzeppatura di fessurazioni di solai di laterocemento, compresa la demolizione dell'intonaco, l'apertura della fessura e riempimento con malta di cemento ed idonei additivi antiritiro e la ripresa dell'intonaco. |  |  |
|  |  | ml | 7,75 |
| II-01-04 | Rinzeppatura di fessurazioni di murature, compresa la spicconatura dell'intonaco, l'apertura della fessura, il taglio a coda di rondine, ed il ripristino con malta di cemento o betoncino, con idonei additivi antiritiro e la ripresa dell'intonaco. |  |  |
|  | a) muratura in laterizio. | ml. | 7,18 |
|  | b) muratura in pietrame o tufo. | ml. | 10,69 |
| II-01-05 | Riparazione di fessurazione su tramezzi costituiti da pannelli di gesso mediante apertura della lesione con fresa, saturazione della lesione con mastice, benda in fibra di vetro compreso ogni altro onere e magistero. |  |  |
|  |  | ml | 10,12 |
| II-01-06 | Riparazione di lesioni isolate in muratura di qualunque genere col sistema di |  |  |
|  | "Cuci e scuci", mediante ammorsatura di elementi nuovi, posti in opera con malta cementizia. |  |  |
|  | a) in tramezzi di mattoni forati. | ml | 13,07 |
|  | b) in tramezzi di mattoni pieni. | ml | 16,63 |
|  | c) in murature di tufo. | mc | 169,29 |
|  | d) murature di pietrame di spessore fino a 20 cm. | mq | 54,49 |
|  | e) in murature di pietrame per spessore superiore a cm. 20. | mc | 237,47 |
|  | f) in murature di mattoni pieni. | mc | 308,69 |
| II-01-07 | Riparazione di lesioni e consolidamento su entrambe le facce, di murature danneggiate di qualsiasi genere eseguiti con il seguente metodo: |  |  |
|  | a) scrostatura del vecchio intonaco fino al vivo dei conci murari; |  |  |
|  | b) spazzolatura, rimozione dei detriti, esportazione delle parti smosse, lavaggio accurato delle lesioni messe a nudo con getto d'acqua a pressione; |  |  |
|  | c) stuccatura e rabboccatura delle lesioni e dei giunti tra i conci murari con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento; |  |  |
|  | d) applicazione su entrambe le facce di rete elettrosaldata con tondi di diametro 4-6 mm maglia 10x10 o equivalente, risvoltata per almeno 50 cm. in corrispondenza degli spigoli verticali e con sovrapposizione di almeno 10 cm dei fogli adiacenti; |  |  |
|  | e) esecuzione, previa nuova bagnatura, su entrambe le facce, di una delle seguenti lavorazioni, e per spessore al vivo della muratura originaria fino a m. 0,80. Prezzi per metro quadrato di muratura considerata una sola volta. Detrazione di tutti i vuoti: |  |  |
|  | 1) Semplice collegamento delle reti tra loro attraverso la muratura con tondi di acciaio di diametro non inferiore a 8 mm e con 4-6 collegamenti per metro quadrato, compreso ogni onere e magistero per l'attraversamento del corpo murario ed il fissaggio. |  |  |
|  | Successiva realizzazione di uno strato di malta cementizia, eventualmente additivata con superfluidificanti da compensarsi a parte, composta con sabbie di idonea granulometria e dosata a q.li 4 di cemento fino alla copertura delle reti di armatura con un ricoprimento minimo di 2 cm e per uno spessore complessivo di almeno 4 cm. |  |  |
|  | a) in opera | mq | 64,35 |
|  | b) il tutto in opera con successiva iniezione di boiacca cementizia nella quantità necessaria |  |  |
|  | compresi ogni onere e magistero | mq | 75,61 |
|  | 2) Perforazioni ((40-50) passanti e comunque inclinate della muratura, inserimento nei fori di barre di armatura secondo le indicazioni progettuali e comunque di diametro non inferiore a 12 mm, opportunamente risvoltate per l'ancoraggio alle reti elettrosaldate, predisposizione degli ugelli per iniezioni, iniezione di miscela cementizia a bassa pressione nella quantità necessaria, esecuzione dello strato di malta così come al precedente p.to 1, eventuale ripresa delle iniezioni di boiacca cementizia in pressione e, infine, rimozione dei tubicini di iniezione mediante mola |  |  |
| Numero d'ordine | Descrizione dell'articolo | Unità di misura | Prezzo unitario € |
|  | e smeriglio. |  |  |
|  | in opera | mq | 92,50 |
|  | 3) Il tutto come al punto 1 ma con esecuzione finale di uno strato di betoncino gunitato di spessore minimo 4-5 cm |  |  |
|  | a) in opera | mq | 71,89 |
|  | b) il tutto in opera con successiva iniezione di boiacca cementizia nella quantità necessaria |  |  |
|  | compresi ogni onere e magistero | mq | 81,24 |
|  | 4) Perforazioni passanti e comunque inclinate della muratura, inserimento nei fori di barre di armatura secondo le indicazioni progettuali e comunque di diametro non inferiore a 12 mm. opportunamente risvoltate per l'ancoraggio alle reti elettrosaldate, predisposizione degli ugelli per iniezioni, iniezione di miscela cementizia a bassa pressione nella quantità necessaria, esecuzione dello strato di betoncino così come al precedente p.to 3, eventuale ripresa delle iniezioni di boiacca cementizia in pressione e, infine, rimozione dei tubicini di iniezione |  |  |
|  | mediante mola a smeriglio. |  |  |
|  | in opera | mq | 105,00 |
| II-01-08 | Sovrapprezzi alle voci della riparazione di lesioni e consolidamento su entrambe le facce, (art. II-01-07) per murature di spessore maggiore di ml 0,80 |  |  |
|  | a) per ogni 10 cm o frazioni di tale misura di maggior spessore. | mq | 2,07 |
|  | b) per ogni 10 cm o frazioni di tale misura di maggior spessore. | mq | 2,69 |
|  | c) per ogni 10 cm o frazioni di tale misura di maggior spessore. | mq | 2,07 |
|  | d) per ogni 10 cm o frazioni di tale misura di maggior spessore. | mq | 2,69 |
| II-01-09 | Riparazione di lesioni e consolidamento eseguito una sola faccia, di murature danneggiate di qualsiasi genere eseguiti con lo stesso metodo di cui al punto II-01-07: |  |  |
|  | a) scrostatura del vecchio intonaco fino al vivo dei conci murari, |  |  |
|  | b) spazzolatura, rimozione dei detriti, esportazione delle parti smosse, lavaggio accurato delle lesioni messe a nudo con getto d'acqua a pressione; |  |  |
|  | c) stuccatura e rabboccatura delle lesioni e dei giunti tra i conci murari con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento; |  |  |
|  | d) applicazione su una sola faccia di rete elettrosaldata con tondi di diametro 4-6 mm. Maglia 10*10 o equivalente, risvoltata per almeno 50 cm. in corrispondenza degli spigoli verticali e con sovrapposizione di almeno 10 cm. dei fogli adiacenti; |  |  |
|  | e) esecuzione, previa nuova bagnatura, di una delle seguenti lavorazioni, e per spessore al vivo della muratura originaria fino a ml.0,80. Prezzi per metro quadrato di muratura considerata una sola volta. Detrazione di tutti i vuoti: |  |  |
|  | 1) Semplice collegamento della rete alla muratura con tondi di acciaio di diametro non inferiore a 8 mm e con 4-6 collegamenti per metro quadrato, compreso ogni onere e magistero per la perforazione necessaria all'ancoraggio delle barre alla muratura. Successiva realizzazione di uno strato di malta cementizia, eventualmente additivata con superfluidificanti da compensarsi a parte, composta con sabbie di idonea granulometria e dosata a q.li 4 di cemento fino alla copertura delle reti di armatura con un ricoprimento minimo di 2 cm e per uno spessore complessivo di almeno 4 cm. |  |  |
|  | a) in opera | mq | 32,49 |
|  | b) il tutto in opera con successiva iniezione di boiacca cementizia nella quantità necessaria |  |  |
|  | compresi ogni onere e magistero | mq | 48,75 |
|  | 2) Perforazioni ((40-50) passanti e comunque inclinate della muratura, inserimento nei fori di barre di armatura secondo le indicazioni progettuali comunque di diametro non inferiore a 12 mm, opportunamente risvoltate per l'ancoraggio alle reti elettrosaldate, predisposizione degli ugelli per iniezioni, iniezione di miscela cementizia a bassa pressione nella quantità necessaria, esecuzione dello strato di malta così come al precedente p.to 1, eventuale ripresa delle iniezioni di boiacca cementizia in pressione e, infine, rimozione dei tubicini di iniezione mediante mola |  |  |
|  | e smeriglio. |  |  |
|  | in opera | mq | 55,62 |
|  | 3) Il tutto come al punto 1 ma con esecuzione finale di uno strato di betoncino gunitato di |  |  |
|  | spessore minimo 4-5 cm |  |  |
|  | a) in opera | mq | 39,10 |
|  | b) il tutto in opera con successiva iniezione di boiacca cementizia nella quantità necessaria |  |  |
|  | compresi ogni onere e magistero | mq | 46,89 |
|  | 4) Perforazioni passanti e comunque inclinate della muratura, inserimento nei fori di barre di |  |  |
|  | armatura secondo le indicazioni progettuali e comunque di diametro non inferiore a 12 mm. |  |  |
| Numero d'ordine | Descrizione dell'articolo | Unità di misura | Prezzo unitario € |
|  | opportunamente risvoltate per l'ancoraggio alle reti elettrosaldate, predisposizione degli ugelli per iniezioni, iniezione di miscela cementizia a bassa pressione nella quantità necessaria, esecuzione dello strato di betoncino così come al precedente p.to 3, eventuale ripresa delle iniezioni di boiacca cementizia in pressione e, infine, rimozione dei tubicini di iniezione |  |  |
|  | mediante mola a smeriglio. |  |  |
|  | in opera | mq | 61,25 |
| II-01-10 | Sovrapprezzi alle voci della riparazione di lesioni e consolidamento su una faccia, (art. II-01-07) per murature di spessore maggiore di ml 0,80. Compenso per i sottonumeri pari (necessità di iniezione) |  |  |
|  | 1) per ogni 10 cm. o frazioni di tale misura di maggior spessore. | mq | 1,76 |
|  | 2) per ogni 10 cm. o frazioni di tale misura di maggior spessore. | mq | 1,50 |
| II-01-11 | Iniezioni di resine epossidiche in strutture murarie di qualsiasi natura microfessurate o con lesioni di piccola entità, compreso ogni intervento specialistico per la salvaguardia di affreschi, di pitturazioni, di muratura a vista, la pulizia con spazzole, con getti di aria e/o d'acqua complessa a seconda delle necessità contingenti, la preparazione delle vie di iniezioni mediante l'apposizione dei tubetti di entrata e di sfogo d'aria (compresi nel prezzo), anche se da realizzare mediante piccole perforazioni con utensili adatti allo scopo, l'eventuale |  |  |
|  | riscaldamento delle zone trattate per consentire la polimerizzazione delle resine. | kg | 46,22 |
| II-01-12 | Iniezione di malta fluida di cemento tipo R425 a pressione, anche a più riprese ed a pressioni differenti secondo le disposizioni della Direzione Lavori in strutture murarie per consentire la cementazione di esse, eseguita a mezzo di gruppo miscelatore, pompe, tubazione di mandata, apparecchio di controllo ed accessorio, compreso il lavaggio a pressione. E' compresa la fornitura e l'applicazione di spezzoni di tubo filettati ad una estremità e fissati con cemento a rapida presa per consentire l'innesto della tubazione per l'iniezione e successivo smontaggio, ed ogni onere e magistero, compreso il materiale, e la sigillatura dei fori; escluse le perforazioni. |  |  |
|  | Per ogni quintale di materiale introdotto. | q.li | 30,21 |
| II-01-13 | Strato di finitura con tonachino e stucco per interno e tonachino rifinito al frattazzo per esterno. |  |  |
|  |  | mq | 4,18 |
| II-01-14 | Risanamento di murature dall'umidità ascendente e/o rifacimento di intonaco su murature umide, anche in presenza di sali, con intonaco macroporoso premiscelato, deumidificante, compatibile con tutti materiali da costruzione presenti nelle murature (calce, gesso, calce idraulica ecc.), non reattivo al saggio di ANSTETT, con resistenza meccanica a compressione e a flessione a 28 gg compresa rispettivamente tra 60-80 kg/cmq e 20,- 40 kg/cmq, elevata traspirabilità al vapore Kd = 0.45-0.50, inattaccabile da funghi e parassiti e resistente ai cieli di gelo e disgelo, mediante: |  |  |
|  | a - rimozione dell'intonaco ammalorato. |  |  |
|  | b - idropulitura o spazzolatura metallica della superficie di muratura messa a nudo. |  |  |
|  | c - bagnatura a rifiuto della muratura. |  |  |
|  | d - rimozione di eventuali stuccature di cemento. |  |  |
|  | e - rimozione di staffe, zanche o fermi metallici eventualmente presenti. |  |  |
|  | f - riempimento dei volumi mancanti con malta costituita da sabbia grossa e legante idraulico a |  |  |
|  | base inorganica completamente inerte ai solfati. |  |  |
|  | g - applicazione di una prima mano a rinzaffo per livellare la superficie e migliorare l'aggrappo. |  |  |
|  | h - dopo il primo indurimento, applicazione dell'intonaco per uno spessore min. di 2 cm. |  |  |
|  | i - strato di finitura con malta premiscelata costituita da leganti ed additivi con inerti sferoidali |  |  |
|  | ad elevata porosità permeabile ed impermeabile alle precipitazioni atmosferiche il tutto in |  |  |
|  | opera | mq | 74,99 |