| Numero d'ordine | Descrizione dell'articolo | Unità di misura | Prezzo unitario € |
| --- | --- | --- | --- |
|  | III-1 IMPIANTI IDRICI SANITARI |  |  |
|  | Schematura dei singoli apparecchi igienico - sanitari |  |  |
| III-01-01 | Schematura dei singoli apparecchi igienico - sanitari di qualunque tipo, comprendente: la derivazione con tubazioni di alimentazione acqua calda e fredda di idoneo diametro in ferro zincato (tipo Mannesmann) a giunzioni filettate o in polipropilene, dalla colonna montante fino al punto di erogazione; - le tubazioni di smaltimento in polietilene ad alta densità o in PVC serie pesante fino alla colonna di scarico; complete di raccordi, compreso il rivestimento delle tubazioni di acqua calda con guaina isolante, i pezzi speciali, la saracinesca d'intercettazione interna agli ambienti, le opere murarie per l'apertura e la chiusura delle tracce con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo "325" per mc d'impasto, i stridi, i tagli a misura, l'eventuale tiro e calo dei materiali, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano d'appoggio, ogni altro onere e magistero per dare la derivazione pronta per l'allacciamento degli apparecchi igienico - sanitari. |  |  |
|  | Per ciascun apparecchio | cad. | 275,58 |