| Numero d'ordine | Descrizione dell'articolo | Unità di misura | Prezzo unitario € |
| --- | --- | --- | --- |
|  | III-03-IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO ACQUA POTABILE |  |  |
| III-03-01 | Fornitura e posa in opera di impianto di sollevamento acqua potabile (autoclave) costituito di autoclave cilindrico in lamiera zincata, gruppo di due elettropompe di adeguata potenza calcolata in relazione alla portata e prevalenza, una di riserva all'altra quadretto elettrico di comando e protezioni, secondo norme CEI, n. 2 rubinetti con livello ad acqua e tubo di scarico; saracinesca da 1", troppo pieno da 2 ", valvole di ritegno, attacchi, antivibranti, pressostato, ogni altro accessorio di funzionalità secondo nonne ANCC - ISPESL, ogni materiale minuto e tutte le opere murarie di supporto e montaggio, ogni altro onere e magistero, per dare il lavori finito a regola d'arte: |  |  |
|  | a) autoclave da l 300 | cad. | 637,67 |
|  | b) autoclave da l 500 | cad. | 977,08 |
|  | c) autoclave da l 1000 | cad. | 1.315,88 |
|  | d) autoclave da l 2000 | cad. | 2.878,16 |
|  | e) autoclave da l 3000 | cad. | 3.647,06 |