| Numero d'ordine | Descrizione dell'articolo | Unità di misura | Prezzo unitario € |
| --- | --- | --- | --- |
|  | IV-01 CALDAIE MURALI E CONDIZIONATORI AUTONOMI |  |  |
| IV-01-01 | Gruppo termico murale a gas (tipo B UNI 7129 ) produzione istantanea H20 sanitaria |  |  |
|  | Fornitura e posa in opera di gruppo termico murale a gas per riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria costituito da caldaia a camera aperta e tiraggio naturale con scambiatore istantaneo per produzione acqua calda sanitaria, potenza modulante per riscaldamento, accensione piezoelettrica o elettronica senza fiamma pilota, rendimento utile conforme alle vigenti disposizioni di legge sul contenimento dei consumi energetici, completa di placca di raccordo, rubinetto di intercettazione gas e acqua fredda, presa prelievo fumi, sensore di controllo tiraggio, comprensivo di collegamento alla canna fumaria. Potenza termica utile per riscaldamento |  |  |
|  | a) PU=15 kW | cad. | 1.343,56 |
|  | b) PU=23 kW | cad. | 1.543,53 |
|  | c) PU=29 kW | cad. | 1.706,01 |
|  | d) Maggiorazioni per accensione elettronica | cad. | 81,24 |
|  | e) Orologio programmatore giornaliero | cad. | 73,85 |
|  | f) Orologio programmatore digitale settimanale | cad. | 106,24 |
| IV-01-02 | Gruppo termico murale a gas (tipo C UNI 7129 ) produzione istantanea H20 sanitaria |  |  |
|  | Fornitura e posa in opera di gruppo termico murale a gas per riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria costituito da caldaia murale a camera stagna e tiraggio forzato, scambiatore istantaneo per produzione acqua calda sanitaria, potenza modulante per riscaldamento, accensione elettronica senza fiamma pilota, rendimento utile conforme alle vigenti disposizioni di legge sul contenimento dei consumi energetici, completa di placca di raccordo, rubinetto di intercettazione gas e acqua fredda, presa prelievo fumi. |  |  |
|  | Potenza termica utile per riscaldamento |  |  |
|  | a) PU=23 kW | cad. | 2.012,22 |
|  | b) PU=29 kW | cad. | 2.212,19 |
|  | c) Kit di aspirazione e scarico fumi orizzontale | cad. | 121,88 |
|  | d) Kit di aspirazione e scarico fumi verticale | cad. | 231,22 |
|  | e) Kit per aspirazione e scarico fumi separati | cad | 159,38 |
|  | f) Prolunga cm 100 scarico fumi coassiale | cad. | 62,49 |
|  | g) Prolunga cm 100 tubo semplice | cad. | 43,74 |
|  | h) Orologio programmatore giornaliero | cad. | 81,24 |
|  | i) Orologio programmatore digitale settimanale | cad. | 106,24 |
| IV-01-03 | Gruppo termico murale a gas (tipo B UNI 7129) ad accumulo |  |  |
|  | Fornitura e posa in opera di gruppo termico a gas per riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria costituito da caldaia murale a camera aperta e tiraggio naturale, bollitore di accumulo ispezionabile per produzione acqua calda, potenza modulante per riscaldamento e per acqua calda, accensione piezoelettrica o elettronica senza fiamma pilota, rendimento utile conforme alle vigenti disposizioni di legge sul contenimento dei consumi energetici. Completa di placca di raccordo, rubinetto di intercettazione gas ed acqua fredda, presa prelievo fumi. Sensore di controllo tiraggio, raccordo al camino. |  |  |
|  | Potenza termica utile per riscaldamento |  |  |
|  | a) PU = 15 kW - accumulo 40 L | cad. | 1.643,52 |
|  | b) PU = 23 kW - accumulo 50 L | cad. | 1.843,49 |
|  | c) PU = 29 kW- accumulo 60 L | cad. | 1.987,22 |
|  | d) Maggiorazione per accensione elettronica | cad. | 174,98 |
|  | e) Maggiorazione complesso di ricircolo acqua calda sanitaria | cad. | 112,48 |
|  | f) Orologio programmatore giornaliero | cad. | 81,24 |
|  | g) Orologio programmatore digitale settimanale | cad. | 106,24 |
| IV-01-04 | Gruppo termico murale a gas (tipo C UNI 7129 ) ad accumulo |  |  |
|  | Fornitura e posa in opera di gruppo termico murale a gas per riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria costituito da caldaia murale a tiraggio forzato con circuito stagno di combustione, bollitore di accumulo ispezionabile per produzione acqua calda sanitaria, potenza modulante per riscaldamento e per acqua calda, accensione elettronica senza fiamma pilota, rendimento utile conforme alle vigenti disposizioni di legge sul contenimento dei consumi energetici, completa di placca di raccordo, rubinetto di intercettazione gas e acqua fredda, presa prelievo fumi. |  |  |
| Numero d'ordine | Descrizione dell'articolo | Unità di misura | Prezzo unitario € |
|  | Potenza termica utile per riscaldamento |  |  |
|  | a) PU = 15 kW - accumulo 40 L | cad. | 1.999,72 |
|  | b) PU = 23kW - accumulo 50 L | cad. | 2.187,19 |
|  | c) PU = 29 kW - accumulo 60 L | cad. | 2.312,18 |
|  | d) Maggiorazione complesso di ricircolo acqua Calda sanitaria | cad. | 112,48 |
|  | e) Kit di aspirazione e scarico fumi orizzontale | cad. | 121,88 |
|  | f) Kit di aspirazione e scarico fumi verticale | cad. | 231,22 |
|  | g) Kit per aspirazione e scarico fumi separati | cad. | 159,38 |
|  | h) Prolunga cm 100 scarico fumi coassiale | cad. | 62,49 |
|  | i) Prolunga cm 100 tubo semplice | cad. | 43,74 |
|  | l) Orologio programmatore giornaliero | cad. | 81,24 |
|  | m) Orologio programmatore digitale settimanale | cad. | 106,24 |
| IV-01-05 | Gruppo refrigeratore d'acqua con condensazione ad aria |  |  |
|  | Fornitura e posa in opera di gruppo refrigeratore d'acqua con condensazione ad aria costituto da: uno o più compressori ermetici montati su supporti antivibranti, isolati acusticamente completi di riscaldatore elettrico per olio carter (ove occorrente),circuito frigorifero in rame precaricato con R 22; scambiatore ad acqua del tipo coassiale o a piastre isolato con schiuma poliuretanica; condensatore in tubi di rame ed alette di alluminio; uno o più ventilatori assiali con regolazione della velocità; involucro in lamiera di acciaio zincata e verniciata a forno con resine poliestere e viti in acciaio inox; dotato dei seguenti principali accessori; pressostato di alta pressione; pressostato di bassa pressione; termostato antigelo; indicatori di temperatura ingresso e uscita acqua; sistema elettronico di regolazione e di visualizzazione allarmi; quadro elettrico protezione minima 1P53. Valori di potenza frigorifera riferiti alle condizioni seguenti: aria esterna 35°C b.s. - 24°C b.u.; acqua entrante a 7°C,uscente a 12°C: |  |  |
|  | a) Potenza frigorifera 15 kW | cad. | 7.473,96 |
|  | b) Potenza frigorifera 20 kW | cad. | 8.655,04 |
|  | c) Potenza frigorifera 30 kW | cad. | 11.748,36 |
|  | d) Potenza frigorifera 40 kW | cad. | 14.854,18 |
| IV-01-06 | Condizionatori autonomi tipo aria/aria |  |  |
|  | Fornitura e posa in opera condizionatore d'aria autonomo aria/aria di tipo anche splittato costituito essenzialmente dalle seguenti parti: - unità motocondensante comprendente: compressori di tipo ermetico con motore dotato di protezione termica completo di riscaldatore di olio (ove occorrente) e montati su supporti antivibranti; circuito frigorifero in rame precaricato con R 22 e olio incongelabile, completo di filtro disidratatone sul liquido; condensatore costituito da batterie a pacco con tubi di rame ed alette di alluminio; ventilatore di tipo centrifugo accoppiato al motore elettrico IP 44 mediante pulegge e cinghie di trasmissione; mobile di contenimento con pannelli autoportanti in lamiera zincata e verniciata a forno con resine epossidiche con bulloni e viti in acciaio inox e rivestimento afonico interno; completa di pressostato di alta pressione (riarmo manuale), pressostato di bassa pressione, teleriduttori e protezioni per i motori del compressore e del ventilatore |  |  |
|  | - unita evaporante comprendente: griglia di aspirazione; batteria raffreddante ad espansione diretta con tubi di rame ed alette di alluminio dotata di bacinella di raccolta della condensa con isolamento antistillicidio; valvola di espansione termostatica regolabile; ventilatore centrifugo accoppiato al motore elettrico mediante pulegge a diametro variabile e cinghie di trasmissione; filtri dell'aria rigenerabili; termostato ambiente; mobile di contenimento con pannelli autoportanti in lamiera zincata e verniciata, con disposizione orizzontale o verticale; |  |  |
|  | - Carica fluido frigorigeno R22 ed eventuali tubazioni in rame ricotto e cavi elettrici di collegamento tra le due unità. |  |  |
|  | Valori di potenza frigorifera riferiti alle seguenti condizioni: aria esterna 35°C b.s.; aria interna 19°C b.u. |  |  |
|  | La portata d'aria si riferisce all'unità evaporante. |  |  |
|  | a) Potenza frigorifera 10 kW Portata d'aria 2.000 m3/h | cad. | 4.324,40 |
|  | b) Potenza frigorifera 17 kW Portata d'aria 3.000 m3/h | cad. | 5.855,43 |
|  | c) Potenza frigorifera 25 kW Portata d'aria 4.300 m3/h | cad. | 8.680,04 |
|  | d) Potenza frigorifera 35 kW Portata dalla 6.000 m3/h | cad. | 11.029,71 |
|  | e) Potenza frigorifera 45 kW Portata d'aria 8.500 m3/h | Cad. | 14.310,50 |
|  | f) Sovrapprezzo per versione a Pompa di Calore | % | 15 |
| Numero d'ordine | Descrizione dell'articolo | Unità di misura | Prezzo unitario € |
| IV-01-07 | Condizionatore d'aria autonomo tipo “split” |  |  |
|  | Condizionatore d'aria autonomo tipo "split" previsto anche per il funzionamento a pompa di calore costituito essenzialmente da unità motocondensante esterna comprendente: compressore di tipo ermetico rotativo montato in vano apposito opportunamente insonorizzato; circuito frigorifero in rame precaricato con R 22 e olio incongelabile; condensatore costituito da |  |  |
|  | batteria a pacco con tubi di rame e alette di alluminio; apparati per l'inversione del ciclo; ventilatore elicoidale con pale a profilo alare con regolazione elettronica continua della velocità; mobile di contenimento con pannelli autoportanti in lamiera zincata e verniciata a forno con resine epossidiche; viti e bulloni in acciaio inox; unità di espansione interna del tipo a parete. |  |  |
|  | Valori di potenza frigorifera riferiti alle seguenti condizioni: aria esterna 35°C; temperatura di evaporazione +7°C |  |  |
|  | a) Potenza frigorifera 2 kW | cad. | 2.124,70 |
|  | b) Potenza frigorifera 3 kW | cad. | 2.874,60 |
|  | c) Potenza frigorifera 5 kW | cad. | 3.749,48 |
|  | d) Potenza frigorifera 7,5 kW | cad. | 4.686,85 |
|  | e) Maggiorazione per unità interna a pavimento | cad. | 12% |
|  | f) Maggiorazione per unità interna a soffitto | cad. | 70% |
|  | g) Maggiorazione per unità esterna a pompa di calore | cad. | 25% |
| IV-01-08 | Unità di condizionamento ad armadio |  |  |
|  | Fornitura e posa in opera di Unità di Condizionamento di tipo ad armadio, in esecuzione adatta anche per esterno, con ventilatore centrifugo ad asse orizzontale accoppiato con puleggia e cinghia al motore elettrico trifase, e completo di: |  |  |
|  | - Batteria ad alta efficienza fini ad 8 ranghi a tubi di rame ed alette in alluminio; |  |  |
|  | - Elettroventilatore centrifugo a tre velocità; |  |  |
|  | - Filtri in fibra sintetica sull'aspirazione; |  |  |
|  | - Eventuale plenum di aspirazione in lamiera zincata comprensivo di eventuale canale di presa aria esterna e serranda di regolazione e serranda di ripresa dell'aria in ricircolo; |  |  |
|  | - Giunto antivibrante per il collegamento al canale di mandata; |  |  |
|  | - Gruppo valvole di intercettazione per i collegamenti idraulici; |  |  |
|  | - Oneri derivanti dagli allacciamenti idraulici ed elettrici sia di controllo che di potenza; |  |  |
|  | - Umidificatore a vapore delle caratteristiche riportate negli elaborati grafici di progetto completo di diffusore da canale e di tipo on/off ; |  |  |
|  | - Collegamenti alla rete di adduzione acqua e di scarico condensa; |  |  |
|  | - Elementi in campo per la regolazione essenzialmente costituita da: sonda di umidità da canale; sonda combinata di temperatura/U.R. da canale; pressostato differenziale di sicurezza comando ventilatore; sonda di temperatura da canale; - Valvola motorizzata a 3 vie comprensiva di servomotore elettrico, comando ventilatore; |  |  |
|  | compresi i mezzi d'opera anche speciali per il trasporto ed il posizionamento e la movimentazione in cantiere delle apparecchiatura da installare, le manovalanze e quanto occorra per dare l'impianto montato e per dare il lavoro finito a regola d'arte. |  |  |
|  | a) Portata fino a 1500 m3/h | cad. | 3.037,08 |
|  | b) Portata fino a 2500 m3/h | cad. | 4.243,16 |
|  | c) Portata fino a 5000 m3/h | cad. | 6.505,34 |
|  | d) Portata fino a 7500 m3/h | cad. | 7.149,00 |
|  | e) Portata fino a 10000 m3/h | cad. | 8.111,37 |