| Numero d'ordine | Descrizione dell'articolo | Unità di misura | Prezzo unitario € |
| --- | --- | --- | --- |
|  | IV-03 COMPONENTI DI IMPIANTO |  |  |
| IV-03-01 | Elettropompe gemellari in linea |  |  |
|  | Fornitura e posa in opera di elettropompe gemellari di tipo centrifugo per acqua calda o refrigerata costituite da due corpi motore pompa terminanti in un unico blocco flangiato di mandata e aspirazione, con valvola deviatrice a clapet di tipo silenzioso. Corpi in ghisa; alberi in acciaio inox; motori chiusi ventilati esternamente del tipo a 4 poli protezione IP44, isolamento classe B; complete di guarnizioni, controflange e bulloni. Caratteristica portata prevalenza orientativamente corrispondente a guanto appresso riportato. |  |  |
|  | a) Q = 10 m3/h - H = 10 m | cad. | 1.908,82 |
|  | b) Q = 30 m3/h - H = 10 m | cad. | 2.087,78 |
|  | c) Q = 60 m3/h - H = 10 m | cad. | 2.326,38 |
|  | d) Q = 80 m3/h - H = 10 m | cad. | 3.340,44 |
|  | e) Q = 100 m3/h - H = 10 m | cad. | 4.056,25 |
| IV-03-02 | Elettropompa in linea |  |  |
|  | Fornitura e posa in opera di elettropompa di tipo centrifugo per acqua calda o refrigerata costituita da corpo motore pompa in un unico blocco flangiato di mandata e aspirazione. Corpo in ghisa; albero in acciaio inox; motore chiuso ventilato esternamente del tipo a 4 poli protezione IP44, isolamento classe B; completa di guarnizioni, controflange e bulloni. Caratteristica portata prevalenza orientativamente corrispondente a guanto appresso riportato. |  |  |
|  | a) Q = 10 m3/h - H = 1O m | cad. | 1.073,71 |
|  | b) Q = 30m3/h - H = 10m | cad. | 1.193,02 |
|  | c) Q = 60m3/h - H = 10m | cad. | 1.371,97 |
|  | d) Q = 80m3/h - H = 10m | cad. | 1.908,82 |
|  | e) Q = 100m3/h - H = 10m | cad. | 2.266,73 |
| IV-03-03 | Elettropompa normalizzata |  |  |
|  | Fornitura e posa in opera elettropompa di tipo centrifugo monoblocco per acqua calda o refrigerata ad asse orizzontale con motore flangiato accoppiato alla pompa; corpo pompa in ghisa con bocca aspirante assiale e bocca premente verticale verso l'alto flangiata UNI PN 16; albero in acciaio inox; tenuta di tipo meccanico con elastomeri; motore chiuso ventilato esternamente del tipo a 4 poli protezione IP 44, isolamento classe B; completa di guarnizioni, controflange e bulloni. Caratteristiche portata prevalenza orientativamente corrispondente a quanto appresso riportato. |  |  |
|  | a) Q = 10 m3/h - H = 10 m | cad. | 1.491,27 |
|  | b) Q = 30 m3/h - H = 10 m | cad. | 1.670,22 |
|  | c) Q = 60 m3/h - H = 10 m | cad. | 2.028,13 |
|  | d) Q = 80 m3/h -H = 10m | cad. | 2.684,28 |
|  | e) Q = 100 m3/h - H = 10 m | cad. | 3.579,05 |
| IV-03-04 | Valvole in ottone cromato |  |  |
|  | Fornitura e posa in opera coppia di valvole in ottone cromato per corpo scaldante costituita e valvola ad angolo con manopola, completa di raccordi per collegamento a tubo in acciaio, rame o plastica. |  |  |
|  | a) Diametro nominale 10 mm (3/8") | cad. | 15,65 |
|  | b) Diametro nominale 15 mm (1/2") | cad. | 17,66 |
|  | c) Diametro nominale 20 mm (3/4) | cad. | 25,15 |
| IV-03-05 | Valvole in ottone cromato con testa termostatica |  |  |
|  | Fornitura e posa in opera coppia di valvole in ottone cromato per corpo scaldante costituita da detentore e valvola ad angolo con testa termostatica, completa di raccordi per collegamento a tubo in acciaio, rame o plastica. |  |  |
|  | a) Diametro nominale 10 mm (3/8") | cad. | 32,23 |
|  | b) Diametro nominale 15 mm (1/2") | cad. | 33,98 |
|  | c) Diametro nominale 20 mm (3/4") | cad. | 41,16 |
| IV-03-06 | Saracinesche in bronzo |  |  |
|  | Fornitura e posa in opera di saracinesche in bronzo PN 10. |  |  |
|  | a) Diametro mm 20 con attacchi filettati | cad. | 8,37 |
|  | b) Diametro mm 25 con attacchi filettati | cad. | 9,86 |
|  | c) Diametro mm 32 con attacchi filettati | cad. | 12,09 |
| Numero d'ordine | Descrizione dell'articolo | Unità di misura | Prezzo unitario € |
|  | d) Diametro mm 40 con attacchi filettati o flangiati | cad. | 14,10 |
|  | e) Diametro mm 50 con attacchi filettati o flangiati | cad. | 17,82 |
|  | f) Diametro mm 65 con attacchi filettati o flangiati | cad. | 25,41 |
|  | g) Diametro mm 80 con attacchi flangiati | cad. | 31,71 |
|  | h) Diametro mm 100 con attacchi flangiati | cad. | 49,89 |
| IV-03-07 | Valvola a sfera |  |  |
|  | Fornitura e posa in opera di valvola a sfera a passaggio totale; costruita interamente in ottone con guarnizione di tenuta in teflon, maniglia in lega di alluminio. |  |  |
|  | a) Diametro mm 20 con attacchi filettati | cad. | 56,66 |
|  | b) Diametro mm 25 con attacchi filettati | cad. | 70,96 |
|  | c) Diametro mm 32 con attacchi filettati | cad. | 93,07 |
|  | d) Diametro mm 40 con attacchi filettati o flangiati | cad. | 118,11 |
|  | e) Diametro mm 50 con attacchi filettati o flangiati | cad. | 161,08 |
|  | f) Diametro mm 65 con attacchi filettati o flangiati | cad. | 207,00 |
|  | g) Diametro mm 80 con attacchi flangiati | cad. | 251,72 |
|  | h) Diametro mm 100 con attacchi flangiati | cad. | 344,79 |
| IV-03-08 | Giunto antivibrante |  |  |
|  | Fornitura e posa in opera di giunto antivibrante di gomma per fluidi idoneo ad interrompere la trasmissione dei rumori e ad assorbire piccole vibrazioni lungo le tubazioni, impiegabile per acqua fredda e calda fino a 1OO°C, PN 10, attacchi flangiati, completi di controflange, bulloni e guarnizioni. |  |  |
|  | a) DN= 20 | cad. | 119,30 |
|  | b) DN= 25 | cad. | 121,42 |
|  | c) DN= 32 | cad. | 137,53 |
|  | d) DN= 40 | cad. | 148,53 |
|  | e) DN= 50 | cad. | 165,83 |
|  | f) DN= 65 | cad. | 199,82 |
|  | g) DN= 80 | cad. | 273,77 |
|  | h) DN= 100 | cad. | 298,25 |
|  | i) DN= 125 | cad. | 350,73 |
|  | l) DN= 150 | cad. | 426,49 |
|  | m) DN= 200 | cad. | 572,65 |
| IV-03-09 | Giunto antivibrante e di compensazione |  |  |
|  | Giunto antivibrante e di compensazione di gomma per fluidi idoneo per l'assorbimento di tensioni, oscillazioni, inclinazioni, vibrazioni, piccole deformazioni longitudinali e per l'interruzione della trasmissione del rumore lungo le tubazioni, impiegabile per acqua fredda e calda fino a 90'C, PN 16, costituito da canotto in gomma ad ondulazione sferica. attacchi flangiati, completo di controflange, bulloni e guarnizioni. |  |  |
|  | a) DN = 20 | cad. | 141,97 |
|  | b) DN = 25 | cad. | 143,16 |
|  | c) DN = 32 | cad. | 155,71 |
|  | d) DN = 40 | cad. | 156,90 |
|  | e) DN = 50 | cad. | 169,40 |
|  | f) DN = 65 | cad. | 195,07 |
|  | g) DN = 80 | cad. | 208,80 |
|  | h) DN = 100 | cad. | 229,67 |
|  | i) DN = 125 | cad. | 255,28 |
|  | l) DN =150 | cad. | 297,07 |
|  | m) DN = 200 | cad. | 485,57 |
|  | n) DN = 250 | cad. | 596,51 |
| IV-03-10 | Collettore complanare |  |  |
|  | Fornitura e posa in opera collettore complanare di distribuzione per impianti di riscaldamento a 2 tubi, con attacchi laterali per collegamento a 2 tubi, con attacchi laterali per collegamento a tubi di rame o polietilene, comprensivi di valvole di intercettazione a sfera, per il collegamento del collettore alle montanti di distribuzione; barilotti automatici di sfogo aria di tipo a galleggiante a tenuta morbida; cassetta di ispezione con coperchio verniciato e chiusura a chiave per il contenimento dei collettori di distribuzione |  |  |
| Numero d'ordine | Descrizione dell'articolo | Unità di misura | Prezzo unitario € |
|  | a) Attacchi 3/4" Derivazioni 3/8" fino a 8 elementi | cad. | 229,98 |
|  | b) Attacchi 3/4 Derivazioni 3/8” fino a 12 elementi | cad. | 253,53 |
|  | c) Attacchi 1" Derivazioni 3/8' fino a 8 elementi | cad. | 231,42 |
|  | d) Attacchi 1" Derivazioni 318" fino a 12 elementi | cad. | 260,09 |
| IV-03-11 | Collettore doppio |  |  |
|  | Fornitura e posa in opera collettore doppio di distribuzione per impianti di riscaldamento a 2 tubi, con attacchi laterali per collegamento a 2 tubi, con attacchi laterali per collegamento a tubi di rame o polietilene, comprensivi di valvole di intercettazione a sfera, per il collegamento del collettore alle montanti di distribuzione; barilotti automatici di sfogo aria di tipo a galleggiante a tenuta morbida; cassetta di ispezione con coperchio verniciato e chiusura a chiave per il contenimento dei collettori di distribuzione |  |  |
|  | a) Attacchi 3/4" Derivazioni 3/8" fino a 8 elementi | cad. | 259,47 |
|  | b) Attacchi 3/4" Derivazioni 318" fino a 12 elementi | cad. | 334,04 |
|  | c) Attacchi 1" Derivazioni 3/8" fino a 8 elementi | cad. | 314,94 |
|  | d) Attacchi 1" Derivazioni 3/8" fino a 12 elementi | cad. | 403,25 |
| IV-03-12 | Manometro |  |  |
|  | Fornitura e posa in opera di manometro per acqua, aria e fluidi in genere, quadrante da mm 80, con attacco radiale da 3/8", completo di riferimento pressione max a norme ISPESL. Scale disponibili: 1,6 - 2,5 6,0 - 10,0 - 16,0 bar. |  |  |
|  | a) Manometro. | cad. | 15,23 |
|  | b) Manometro con rubinetto di intercettazione. | cad. | 24,48 |
|  | c) Manometro con rubinetto a 3 vie e flangia. | cad. | 32,80 |
|  | d) Manometro con rubinetto a 3 vie, flangia e ricciolo. | cad. | 44,73 |
| IV-03-13 | Termometro bimetallico |  |  |
|  | Fornitura e posa in opera di termometro bimetallico per tubazioni e canalizzazioni con quadrante circolare D mm 80, attacco posteriore ad immersione, pozzetto 112", idoneo per tubazioni d'acqua o canalizzazioni d'aria. |  |  |
|  | a) Termometro con gambo da 50 mm, Ox/+ 120°C | cad. | 15,29 |
|  | b) Termometro con capillare da 1 m, Ox/+ 12°C | cad. | 17,40 |
|  | c) Termometro con gambo da 100 MM, -30X/+50°C | cad. | 17,40 |
|  | d) Pozzetto controllo ISPESL da 50 mm. | cad. | 8,93 |
| IV-03-14 | Contatore di metri cubi per acqua |  |  |
|  | Fornitura e posa in opera contatore di metri cubi per acqua fredda, fino a 45°C, tipo a turbina con quadrante bagnato e lettura diretta, attacchi filettati, completo di raccordi a tre pezzi. |  |  |
|  | a) DN 15 | cad. | 24,94 |
|  | b) DN 20 | cad. | 33,88 |
|  | c) DN 25 | cad. | 63,83 |