| Numero d'ordine | Descrizione dell'articolo | Unità di misura | Prezzo unitario € |
| --- | --- | --- | --- |
|  | IX-05 TUBAZIONI, PEZZI SPECIALI ED APPARECCHIATURE |  |  |
|  | Nota bene: i prezzi sono per fornitura, trasporto e posa in opera con ogni onere e magistero. Quando non sono specificati i prezzi sono per condotta utile in opera. Simboli: DE = Diametro esterno DN = Diametro nominale PE = Pressione di esercizio |  |  |
| IX-05-01 | Tubazioni in cemento vibrocompresso con incasso maschio e femmina, fornite e poste in opera, compresa la sigillatura dei giunti con malta cementizia, esclusi rinfianco e massetto in cls: |  |  |
|  | 1 del diametro interno di 150 mm | ml. | 12,50 |
|  | 2 del diametro interno di 200 mm. | ml. | 13,85 |
|  | 3 del diametro interno di 300 mm. | ml. | 15,65 |
|  | 4 del diametro interno di 400 mm. | ml. | 20,05 |
|  | 5 del diametro interno di 500 mm. | ml. | 23,70 |
|  | 6 del diametro interno di 600 mm. | ml. | 28,34 |
|  | 7 del diametro interno di 800 mm. | ml. | 37,94 |
|  | 8 del diametro interno di 1.000 mm. | ml. | 48,93 |
|  | 9 del diametro interno di 1.200 mm. | ml. | 77,90 |
|  | 10 del diametro interno di 1.500 mm. | ml. | 124,59 |
|  | 11 del diametro interno di 2.000 mm. | ml. | 191,85 |
| IX-05-02 | Tubazioni prefabbricate in cemento armato realizzate con il metodo della compressione radiale, con dosaggio di kg. 350 di cemento tipo Portland 42.5 R per ogni mc. di impasto, armate con gabbia metallica a spirale in acciaio Fe B 44k, con tensione caratteristica di snervamento non minore a 50 kg/mmq, secondo quanto previsto dalle norme prEN U 73.04.096.0 e DIN 4035, della lunghezza di m. 3,50, aventi rivestimento interno con resina epossidica catramosa per uno spessore non inferiore a 300 micron, con giunto a bicchiere con incorporata guarnizione in elastomero DENSO-CRET BM e piede d’appoggio, per pressione di esercizio pari a 1 atm.; avente spessori e armatura metallica proporzionati alle sollecitazioni statiche e dinamiche previste per strade di I^ categoria, anche con ricoprimento minimo di metri 1,00 sulla generatrice superiore del tubo, di cui alla prescrizione della circolare n° 384 del 14.02.62 del Ministero dei Lavori Pubblici, esclusi rinfianco e massetto in cls |  |  |
|  | 1 del diametro interno di 600 mm. | m | 71,75 |
|  | 2 del diametro interno di 700 mm. | m | 91,00 |
|  | 3 del diametro interno di 800 mm. | m | 105,41 |
|  | 4 del diametro interno di 1.000 mm. | m | 148,75 |
|  | 5 del diametro interno di 1.200 mm. | m | 194,38 |
| IX-05-03 | Tubazioni prefabbricate in calcestruzzo vibrocompresso non armato a sezione circolare conformi alle norme UNI 9534 e DIN 4032, confezionate con calcestruzzo di cemento tipo CEM II/A - 42.5 R ed inerti di cava e di fiume vagliati e lavati per ottenere un calcestruzzo di classe > 400 kg/cmq; lunghezza non inferiore a m 2, con base di appoggio piana e giunto a bicchiere esterno con anello di tenuta in gomma conforme alle norme UNI EN 681-1 1997 e DIN 4060, incorporato e saldamente ancorato al tubo; autoportanti, fornite e poste in opera in scavo a trincea stretta per profondità di interramento variabili da 1 a 4 m, calcolati dall'estradosso superiore del tubo e prefabbricati in stabilimento specializzato con impianti automatici; controllate, collaudate e certificate secondo la normativa vigente, esclusi rinfianco e massetto in cls: |  |  |
|  | 1 del diametro interno di 300 mm. m | m | 29,26 |
|  | 2 del diametro interno di 400 mm. m | m | 31,22 |
|  | 3 del diametro interno di 500 mm. m | m | 37,36 |
|  | 4 del diametro interno di 600 mm. m | m | 44,86 |
|  | 5 del diametro interno di 800 mm. m | m | 66,95 |
|  | 6 del diametro interno di 1.000 mm. m | m | 89,18 |
|  | 7 del diametro interno di 1.200 mm. m | m | 123,27 |
|  | 8 del diametro interno di 1.500 mm. m | m | 200,60 |
| Numero d'ordine | Descrizione dell'articolo | Unità di misura | Prezzo unitario € |
| IX-05-04 | Tubazioni prefabbricate a sezione ovoidale in calcestruzzo vibrocompresso non armato conformi alle norme DIN 4032, fornite e poste in opera, confezionate con calcestruzzo di cemento tipo CEM II/A - 42.5R ed inerti di cava e di fiume vagliati e lavati per ottenere un calcestruzzo di classe > 400 kg/cmq. |  |  |
|  | 1 sezione 400 x 600 mm. | m | 36,70 |
|  | 2 sezione 500 x 750 mm. | m | 45,12 |
|  | 3 sezione 600 x 900 mm. | m | 53,42 |
|  | 4 sezione 700 x 1050 mm. | m | 66,36 |
|  | 5 sezione 800 x 1200 mm. | m | 79,82 |
|  | 6 sezione 1000 x 1500 mm. | m | 109,72 |
|  | 7 sezione 1200 x 1800 mm. | m | 163,85 |
| IX-05-05 | Rivestimento di fogne e manufatti, con canaletta di gres ceramico dello sviluppo di 1/3 di circonferenza (120 gradi) e/o ½ (180 gradi) in elementi della lunghezza di 500 mm, compresa e compensata la fornitura e il trasporto a piè d'opera delle canalette in gres, la posa in opera nell'interno della fogna con malta cementizia a 600 kg di cemento tipo 32.5R e la eventuale preparazione del fondo della fogna per l'alloggiamento della canaletta compresi altresì tutti gli oneri, il taglio a misura degli elementi di gres in relazione all'andamento plano-altimetrico, nonché quanto altro occorrente per l'esecuzione del rivestimento: |  |  |
|  | 1 con canalette del diametro interno di 150 mm | m | 10,67 |
|  | 2 con canalette del diametro interno di 200 mm. | m | 11,54 |
|  | 3 con canalette del diametro interno di 250 mm. | m | 12,93 |
|  | 4 con canalette del diametro interno di 300 mm. | m | 15,55 |
|  | 5 con canalette del diametro interno di 350 mm. | m | 18,81 |
|  | 6 con canalette del diametro interno di 400 mm. | m | 21,00 |
|  | 7 con canalette del diametro interno di 450 mm. | m | 23,62 |
|  | 8 con canalette del diametro interno di 500 mm. | m | 29,26 |
|  | 9 con canalette del diametro interno di 600 mm. | m | 39,62 |
|  | 10 con canalette del diametro interno di 700 mm. | m | 50,30 |
| IX-05-06 | Piastrelle in gres ceramico per fogne di dimensioni 24 x 12 x 1,7, fornite in opera compreso i pezzi speciali, il taglio a misura, la formazione di fori, la suggellatura dei giunti con malta di cemento ed ogni onere e magistero: | mq. | 20,00 |
| IX-05-07 | Tubazioni in gres ceramico per fognature conforme alle norme UNI-EN 295/92, fornite e poste in opera, munite di giunzione elastica prefabbricata inpoliuretano ad entrambe le estremità, con sistema “C”, collaudate nello stabilimento di produzione secondo quanto previsto al par.3.1 del decreto del Ministero Lavori Pubblici del 12/12/1985 “Norme tecniche relative alle tubazio ni “. Le tubazioni dovranno essere prodotte in stabilimenti che operano in assicurazione di qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001: 2000 e certificati da enti terzi riconosciuti e accreditati SINCERT secondo UNI CEI EN 45012. I tubi dovranno portare il marchio di conformità di prodotto rilasciato da ente terzo riconosciuto ed accreditato SINCERT secondo UNI CEI EN 45011. Compreso e compensato nel prezzo ogni onere per la posa in opera, escluso solo la fornitura del materiale incoerente idoneo per il rinfianco: |  |  |
|  | a) Classe 240 KN/mq: |  |  |
|  | 1- del diametro di 200 mm. | ml | 37,63 |
|  | 2- del diametro di 250 mm. | ml | 45,56 |
|  | 3- del diametro di 300 mm. | ml | 60,95 |
|  | b) Classe 160 KN/mq: |  |  |
|  | 1- del diametro di 200 mm | ml | 33,87 |
|  | 2- del diametro di 250 mm. | ml | 41,00 |
|  | 3- del diametro di 300 mm. | ml | 54,85 |
|  | 4- del diametro di 350 mm. | ml | 65,63 |
|  | 5- del diametro di 400 mm. | ml | 100,64 |
|  | c) Classe 120 KN/mq: |  |  |
|  | 1- del diametro di 400 mm. | ml | 90,58 |
|  | 2- del diametro di 500 mm | ml | 123,90 |
|  | d) Classe 95 KN/mq: |  |  |
|  | 1- del diametro di 600 mm | ml | 181,65 |
|  | e) Classe L |  |  |
|  | 1- del diametro di 700 mm. | ml | 255,00 |
| Numero d'ordine | Descrizione dell'articolo | Unità di misura | Prezzo unitario € |
|  | 2- del diametro di 800 mm. | ml | 362,34 |
| IX-05-08 | Tubazioni in ghisa sferoidale per fognatura serie K 7, con caratteristiche meccaniche e dimensionali conformi alle norme UNI EN 598/95 ed ISO 2531, rivestite esternamente con uno strato di zinco applicato per metallizzazione con uno strato di finitura di prodotto bituminoso o di resina sintetica; internamente con malta di cemento alluminoso applicata per centrifugazione. Giunzioni di tipo elastico automatico tipo TYTON o RAPIDO. Le tubazioni dovranno essere prodotte in stabilimenti che operano in assicurazione di qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001: 2000 e certificati da enti terzi riconosciuti e accreditati SINCERT secondo UNI CEI EN 45012. I tubi dovranno portare il marchio di conformità di prodotto rilasciato da ente terzo riconosciuto ed accreditato SINCERT secondo UNI CEI EN 45011. Compensato nel prezzo ogni onere per la fornitura e la posa in opera compresa l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione, escluso solo la fornitura dei pezzi speciali lungo l’asse della condotta e del materiale idoneo per il letto di posa ed il rinfianco: |  |  |
|  | 1- del diametro di 100 mm | ml | 23,40 |
|  | 2- del diametro di 125 mm. | ml | 30,11 |
|  | 3- del diametro di 150 mm. | ml | 35,64 |
|  | 4- del diametro di 200 mm. | ml | 51,65 |
|  | 5- del diametro di 250 mm. | ml | 64,04 |
|  | 6- del diametro di 300 mm | ml | 80,83 |
|  | 7- del diametro di 350 mm. | ml | 101,48 |
|  | 8- del diametro di 400 mm. | ml | 121,63 |
|  | 9- del diametro di 450 mm. | ml | 138,41 |
|  | 10- del diametro di 500 mm. | ml | 161,13 |
|  | 11- del diametro di 600 mm. | ml | 196,25 |
|  | 12- del diametro di 700 mm. | ml | 274,76 |
|  | 13- del diametro di 800 mm. | ml | 330,53 |
|  | 14- del diametro di 900 mm. | ml | 377,01 |
|  | 15- del diametro di 1.000 mm. | ml | 431,24 |
| IX-05-09 | Tubazioni PVC–U a parete strutturata in policloruro di vinile rigido non plastificato per fognature bianche e nere non in pressione interrate, fornite e poste in opera conformi alle norme Europee XP - P 16 - 362 e prEN13476-1/2001 Tipo “A 1”, fornite e poste in opera con giunzioni del tipo a bicchiere con guarnizioni di tenuta in materiale elastomerico costruite secondo la norma UNI EN 681/1. Le giunzioni dovranno essere tali da garantire la tenuta sia alla prova di collaudo che in fase di esercizio anche in condizioni di deflessione angolare del giunto. Il produttore dovrà documentare per ogni DN, con specifici report, l’avvenuto collaudo dei giunti secondo EN ISO 13845 (pressione positiva con giunto deflesso). Il sistema adottato dovrà essere in grado di bloccare la guarnizione elastomerica di tenuta in modo che questa si presenti premontata in fabbrica ed inamovibile con anello di rinforzo elastico tale da evitare accidentali erniature interne della guarnizione durante le fasi di posa. Le tubazioni dovranno essere prodotte in stabilimenti che operano in assicurazione di qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001: 2000 e certificati da enti terzi riconosciuti e accreditati SINCERT secondo UNI CEI EN 45012. I tubi dovranno portare il marchio di conformità di prodotto rilasciato da ente terzo riconosciuto ed accreditato SINCERT secondo UNI CEI EN 45011. Compensato nel prezzo ogni onere per la posa in opera compresa l'esecuzione delle prove idrauliche i pezzi speciali lungo l’asse della condotta, il lavaggio e la disinfezione, escluso solo la fornitura del materiale idoneo per il letto di posa ed il rinfianco: a) Classe di rigidità 2 kN\mq: |  |  |
|  | 1- del diametro di 630 mm. 2- del diametro di 710 mm | ml ml | 79,80 125,00 |
|  | 3- del diametro di 800 mm. 4- del diametro di 900 mm. 5- del diametro di 1.000 mm. 6- del diametro di 1.200 mm. | ml ml ml ml | 153,50 220,00 312,20 450,00 |
|  | b) Classe di rigidità 4 kN\mq: |  |  |
|  | 7- del diametro di 160 mm. | ml | 7,87 |
|  | 8- del diametro di 200 mm. | ml | 11,20 |
| Numero d'ordine | Descrizione dell'articolo | Unità di misura | Prezzo unitario € |
|  | 9- del diametro di 250 mm | ml | 16,50 |
|  | 10- del diametro di 315 mm. | ml | 25,00 |
|  | 11- del diametro di 400 mm. | ml | 40,23 |
|  | 12- del diametro di 500 mm. | ml | 64,79 |
|  | 13- del diametro di 630 mm | ml | 97,93 |
|  | 14- del diametro di 710 mm | ml | 145,00 |
|  | 15- del diametro di 800 mm. | ml | 290,47 |
|  | 16- del diametro di 900 mm. | ml | 310,00 |
|  | 17- del diametro di 1.000 mm. | ml | 344,82 |
|  | 18- del diametro di 1.200 mm. | ml | 494,48 |
|  | c) Classe di rigidità 8 kN\mq: |  |  |
|  | 19- del diametro di 160 mm. 20- del diametro di 200 mm. 21- del diametro di 250 mm. 22- del diametro di 315 mm. 23- del diametro di 400 mm. 24- del diametro di 500 mm. | ml ml ml ml ml ml | 8,90 12,60 18,80 29,80 42,30 77,56 |
|  | 25- del diametro di 630 mm. 26- del diametro di 800 mm. 27- del diametro di 1.000 mm. 28- del diametro di 1.200 mm. | ml ml ml ml | 116,57 205,64 438,65 555,00 |
| IX-05-10 | Tubazioni in PEAD a parete strutturata per condotte fognarie bianche non in pressione interrate, fornite e poste in opera conformi al progetto di norma Europea prEN 13476-1/2001 Tipo “B”, munite di marchio di conformità alla normativa di prodotto rilasciato da enti certificatori esterni accreditati in conformità alla UNI-CEI EN 45011, controllate secondo gli standard europei ISO 9002, complete di manicotto con giunzioni elastomeriche a labbro secondo le norme UNI EN 681. Le giunzioni dovranno essere tali da garantire la tenuta sia alla prova di collaudo che in fase di esercizio anche in condizioni di deflessione angolare del giunto. Le tubazioni dovranno essere prodotte in stabilimenti che operano in assicurazione di qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001: 2000 e certificati da enti terzi riconosciuti e accreditati SINCERT secondo UNI CEI EN 45012. I tubi dovranno portare il marchio di conformità di prodotto rilasciato da ente terzo riconosciuto ed accreditato SINCERT secondo UNI CEI EN 45011. Compensato nel prezzo ogni onere per la posa in opera compresa l'esecuzione delle prove idrauliche i pezzi speciali lungo l’asse della condotta, il lavaggio e la disinfezione, escluso solo la fornitura del materiale idoneo per il letto di posa ed il rinfianco |  |  |
|  | Classe di rigidità 4 kN\mq: |  |  |
|  | 1- del diametro di 160 mm. - interno mm. 138,0 2- del diametro di 200 mm. - interno mm. 172,0 3- del diametro di 250 mm. - interno mm. 216,0 4- del diametro di 315 mm. - interno mm. 271,0 5- del diametro di 400 mm. - interno mm. 343,0 6- del diametro di 500 mm. - interno mm. 427,0 | ml ml ml ml ml ml | 6,90 8,61 13,62 20,27 29,47 58,82 |
|  | Classe di rigidità 8 kN\mq: 8- del diametro di 160 mm. - interno mm. 138,0 9- del diametro di 200 mm. - interno mm. 172,0 10- del diametro di 250 mm. - interno mm. 216,0 11- del diametro di 315 mm. - interno mm. 271,0 12- del diametro di 400 mm. - interno mm. 343,0 del diametro di 500 mm. - interno mm. 427,0 | ml ml ml ml ml ml | 8,50 10,00 16,00 24,20 34,60 60,95 |
| IX-05-11 | Tubazioni in polietilene ad alta densità del tipo spiralato prodotto per avvol- gimento su mandrino di profilo estruso in PEAD rinforzato con anima in PP per condotte di scarico e fognatura non in pressione interrate con dimensioni e proprietà meccaniche in accordo alla normativa DIN 16961/1 fornite in barre di qualsiasi lunghezza compresa la realizzazione in opera di giunzioni a bicchiere con guarnizione elastomerica a labbro inglobata nel bicchiere con rigidità anulare misurata secondo le norme EN ISO 9969. Le tubazioni dovranno essere prodotte in stabilimenti che operano in assicurazione di qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001: 2000 e certificati da enti terzi riconosciuti e accreditati SINCERT secondo UNI CEI EN 45012. I tubi dovranno portare il marchio di conformità di prodotto rilasciato da ente terzo |  |  |
| Numero d'ordine | Descrizione dell'articolo | Unità di misura | Prezzo unitario € |
|  | riconosciuto ed accreditato SINCERT secondo UNI CEI EN 45011. Compensato nel prezzo ogni onere per la posa in opera compresa l'esecuzione delle prove idrauliche i pezzi speciali lungo l’asse della condotta, il lavaggio e la disinfezione, escluso solo la fornitura del materiale idoneo per il letto di posa ed il rinfianco: |  |  |
|  | Classe di rigidità 1 KN/ mq: |  |  |
|  | 1- diametro nominale 500 mm. 2- diametro nominale 600 mm. 3- diametro nominale 700 mm. 4- diametro nominale 800 mm. 5- diametro nominale 900 mm. 7- diametro nominale 1.000 mm. 8- diametro nominale 1.200 mm. 9- diametro nominale 1.400 mm. 10- diametro nominale 1.500 mm. 11- diametro nominale 2.000 mm. 12- diametro nominale 3.000 mm. | ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml | 98,00 120,00 130,00 145,00 220,00 270,00 360,00 565,00 660,00 1.000,00 2.150,00 |
|  | Classe di rigidità 2 KN/mq: |  |  |
|  | 13- diametro nominale 500 mm. 14- diametro nominale 600 mm. 15- diametro nominale 700 mm. 17- diametro nominale 800 mm. 18- diametro nominale 900 mm. 19- diametro nominale 1.000 mm. 20- diametro nominale 1.200 mm. 21- diametro nominale 1.400 mm. 22- diametro nominale 1.500 mm. 23- diametro nominale 2.000 mm. | ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml | 102,00 147,00 160,00 215,00 290,00 380,00 540,00 680,00 750,00 1.400,00 |
|  | Classe di rigidità 4 KN/mq: 24- diametro nominale 500 mm. 25- diametro nominale 600 mm. | ml ml | 126,00 170,00 |
|  | 26- diametro nominale 700 mm. | ml | 240,00 |
|  | 27-diametro nominale 800 mm. | ml | 215,00 |
|  | 28- diametro nominale 900 mm. | ml | 280,00 |
|  | 29- diametro nominale 1.000 mm. | ml | 390,00 |
|  | 30- diametro nominale 1.200 mm. | ml | 650,00 |
|  | 31- diametro nominale 1.400 mm. | ml | 918,00 |
|  | 32- diametro nominale 1.500 mm. | ml | 1.050,00 |
|  | 33- diametro nominale 2.000 mm. | ml | 1.740,00 |
|  | Classe di rigidità 8 KN/mq: 34- diametro nominale 500 mm. | ml | 160,00 |
|  | 35- diametro nominale 600 mm. | ml | 230,00 |
|  | 36- diametro nominale 700 mm. | ml | 310,00 |
|  | 37- diametro nominale 800 mm. | ml | 390,00 |
|  | 38- diametro nominale 900 mm. | ml | 565,00 |
|  | 39- diametro nominale 1.000 mm. | ml | 645,00 |
|  | 40- diametro nominale 1.200 mm. | ml | 910,00 |
|  | 41- diametro nominale 1.400 mm. | ml | 1.230,00 |
|  | 42- diametro nominale 1.500 mm. | ml | 1.350,00 |
|  | 43- diametro nominale 2.000 mm. | ml | 1.950,00 |
| IX-05-12 | Tubazioni con superficie liscia in PE-AD (polietilene ad alta densità) per condotte di scarico interrate, tipo 303 rispondenti alla normativa di prodotto UNI 7613/78 in barre di qualsiasi lunghezza, fornite e poste in opera, controllate secondo gli standards Europei ISO 9001: 2000 e rispettate le indicazioni del D.M. LPP. del 12/12/1985 sulle condotte per fognature. Le tubazioni dovranno essere prodotte in stabilimenti che operano in assicurazione di qualità secondo la norma UNI EN ISO 9002 e certificati da enti terzi riconosciuti e accreditati SINCERT secondo UNI CEI EN 45012. I tubi dovranno portare il marchio di conformità di prodotto rilasciato da ente terzo riconosciuto ed accreditato SINCERT secondo UNI CEI EN |  |  |
| Numero d'ordine | Descrizione dell'articolo | Unità di misura | Prezzo unitario € |
|  | 45011. compensato nel prezzo ogni onere per la posa in opera e la saldatura del giunto di testa, escluso solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo e i pezzi speciali: |  |  |
|  | 1- del diametro esterno di 125 mm. 2- del diametro esterno di 140 mm. 3- del diametro esterno di 160 mm. 4- del diametro esterno di 200 mm. 5- del diametro esterno di 250 mm. 6- del diametro esterno di 315 mm. 7- del diametro esterno di 400 mm. 8- del diametro esterno di 500 mm. 9- del diametro esterno di 630 mm. 10- del diametro esterno di 710 mm. 11- del diametro esterno di 800 mm. 12- del diametro esterno di 900 mm. 13- del diametro esterno di 1000 mm. | ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml | 6,00 7,50 9,50 12,50 22,00 33,00 48,00 70,00 106,00 130,00 162,00 200,00 265,00 |
| IX-05-13 | Tubazioni PVC-U policloruro di vinile rigido non plastificato per fognature bianche e nere non in pressione interrate, fornite e poste in opera conformi alla norma UNI EN 1401-1, con giunzioni del tipo a bicchiere con guarnizione di tenuta in materiale elastomerico costruite secondo la norma UNI EN 681/1. Le giunzioni dovranno essere tali da garantire la tenuta sia alla prova di collaudo che in fase d’esercizio anche in condizioni di deflessione angolare del giunto. Il produttore dovrà documentare per ogni DN, con specifici report, l’avvenuto collaudo dei giunti secondo EN ISO 13845 (pressione positivacon giunto deflesso). Il sistema adottato dovrà essere in grado di bloccare la guarnizione elastomerica di tenuta in modo che questa si presenti premontata in fabbrica ed inamovibile con anello di rinforzo elastico tale da evitare accidentali erniature interne della guarnizione durante le fasi di posa. Le tubazioni dovranno essere prodotte in stabilimenti che operano in assicura zione di qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001:2000 e certificati da enti terzi riconosciuti e accreditati SINCERT secondo UNI CEI EN 45012. I tubi dovranno portare il marchio di conformità di prodotto rilasciato da ente terzo riconosciuto ed accreditato SINCERT secondo UNI CEI EN 45011. Compensato nel prezzo ogni onere per la posa in opera compresa l'esecuzione delle prove idrauliche i pezzi speciali lungo l’asse della condotta, il lavaggio e la disinfezione, escluso solo la fornitura del materiale idoneo per il letto di posa ed il rinfianco: |  |  |
|  | Classe di rigidità 2 kN\mq: |  |  |
|  | 1- del diametro di 160 mm. 2- del diametro di 200 mm. 3- del diametro di 250 mm. 4- del diametro di 315 mm. 5- del diametro di 355 mm. 6- del diametro di 400 mm. 7- del diametro di 450 mm. 8- del diametro di 500 mm. 9- del diametro di 630 mm. 10- del diametro di 710 mm. 11- del diametro di 800 mm. 12- del diametro di 900 mm. 13- del diametro di 1.000 mm. 14- del diametro di 1.200 mm. | ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml | 7,30 10,21 15,03 22,50 28,80 35,33 45,70 55,81 88,70 136,21 170,61 280,86 346,96 500,64 |
|  | Classe di rigidità 4 kN\mq: |  |  |
|  | 15- del diametro di 125 mm. 16- del diametro di 160 mm. 17- del diametro di 200 mm. 18- del diametro di 250 mm. 19- del diametro di 315 mm. 20- del diametro di 355 mm. 21- del diametro di 400 mm. 22- del diametro di 450 mm. | ml ml ml ml ml ml ml ml | 5,89 8,29 11,89 17,73 26,79 35,51 43,26 55,91 |
| Numero d'ordine | Descrizione dell'articolo | Unità di misura | Prezzo unitario € |
|  | 23- del diametro di 500 mm. 24- del diametro di 630 mm. 25- del diametro di 710 mm. 26- del diametro di 800 mm. 27- del diametro di 900 mm. 28- del diametro di 1.000 mm. 29- del diametro di 1.200 mm | ml ml ml ml ml ml ml | 69,67 110,00 169,57 211,64 346,66 430,99 618,10 |
|  | Classe di rigidità 8 kN\mq: |  |  |
|  | 30- del diametro di 110 mm. | ml | 5,14 |
|  | 31- del diametro di 125 mm. | ml | 6,63 |
|  | 32- del diametro di 160 mm. | ml | 9,38 |
|  | 33- del diametro di 200 mm. | ml | 13,75 |
|  | 34- del diametro di 250 mm. | ml | 20,97 |
|  | 35- del diametro di 315 mm. 36- del diametro di 355 mm. 37- del diametro di 400 mm. 38- del diametro di 450 mm. 39- del diametro di 500 mm. 40- del diametro di 630 mm. 41- del diametro di 710 mm. 42- del diametro di 800 mm. | ml ml ml ml ml ml ml ml | 33,24 44,80 52,59 71,77 87,50 137,71 190,33 242,17 |
| IX-05-14 | Tubazioni corrugate e fessurate a doppia parete in PEAD, con parete interna liscia ed esterna corrugata, con resistenza allo schiacciamento di 750 Newton, destinate al drenaggio dei terreni e alla captazione del percolato nelle discariche. Prodotte da azienda certifica UNI EN ISO 9001: 2000, compensato nel prezzo ogni onere per la posa in opera: 1- del diametro di 63 mm. - interno mm. 52 | ml | 1,16 |
|  | 2- del diametro di 75 mm. - interno mm. 61 | ml | 1,27 |
|  | 3- del diametro di 90 mm. - interno mm. 76 | ml | 1,54 |
|  | 4- del diametro di 110 mm. - interno mm. 92 | ml | 2,31 |
|  | 5- del diametro di 125 mm. - interno mm. 105 | ml | 2,87 |
|  | 6- del diametro di 140 mm. - interno mm. 121 7- del diametro di 160 mm. - interno mm. 136 8- del diametro di 200 mm. - interno mm. 176 | ml ml ml | 3,42 5,38 7,98 |
| IX-05-15 | Tubazioni in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), fornite e poste in opera, prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe “A”/”C” della norma UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 5.000 N/m², Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012: 1- del diametro di 200 mm. | ml | 39,26 |
|  | 2- del diametro di 300 mm. | ml | 55,22 |
|  | 3- del diametro di 350 mm. | ml | 62,32 |
|  | 4- del diametro di 400 mm. | ml | 69,59 |
|  | 5- del diametro di 500 mm. 7- 6- del diametro di 600 mm. 8- del diametro di 700 mm. 9- del diametro di 800 mm. | ml ml ml ml | 86,67 103,05 129,47 154,58 |
| IX-05-16 | Rinfianco di tubazioni e pozzetti con magrone di calcestruzzo dosato a 200 kg/mc ovvero con malta fluida preconfezionata per riempimenti, compreso lo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte con esclusione di eventuali armature: | mc | 68,73 |
| Numero d'ordine | Descrizione dell'articolo | Unità di misura | Prezzo unitario € |
|  | ACQUEDOTTO |  |  |
| IX-05-17 | Tubazioni di ghisa sferoidale fornite e poste in opera, conformi alle norme UNI EN 545 ed ISO 2531 serie K 9, rivestite esternamente con uno strato di zinco applicato per metallizzazione (200 g/m2) e successiva finitura con vernice bituminosa all’acqua, il tutto secondo le prescrizioni della norma UNI EN 545; internamente rivestite con malta cementizia applicata per centrifugazione secondo le norme ISO 4579 UNI EN 545. Giunzioni di tipo elastico automatico tipo TYTON o RAPIDO. Compensato nel prezzo ogni onere per la posa in opera compresa l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione, escluso solo la fornitura di pezzi speciali, del materiale idoneo per il letto di posa ed il rinfianco: |  |  |
|  | 1- Ø 80 classe di pressione (pfa) bar 85 e peso kg/ml 15 2- Ø 100 classe di pressione (pfa) bar 85 e peso kg/ml 18 3- Ø 125 classe di pressione (pfa) bar 85 e peso kg/ml 23 4- Ø 150 classe di pressione (pfa) bar 78 e peso kg/ml 27 5- Ø 200 classe di pressione (pfa) bar 62 e peso kg/ml 37 6- Ø 250 classe di pressione (pfa) bar 54 e peso kg/ml 48 7- Ø 300 classe di pressione (pfa) bar 49 e peso kg/ml 61 8- Ø 350 classe di pressione (pfa) bar 45 e peso kg/ml 80 9- Ø 400 classe di pressione (pfa) bar 42 e peso kg/ml 95 10- Ø 450 classe di pressione (pfa) bar 40 e peso kg/ml113 11- Ø 500 classe di pressione (pfa) bar 38 e peso kg/ml130 12- Ø 600 classe di pressione (pfa) bar 36 e peso kg/ml170 | ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml ml | 23,79 28,04 36,35 39,62 53,57 69,60 89,30 113,81 135,42 155,85 181,79 234,21 |
| IX-05-18 | Pezzi speciali di ghisa sferoidale, da montarsi lungo l’asse della condotta o nelle camere di manovra e nei pozzetti, ecc. compresa e compensata nel prezzo la fornitura dei materiali di giunzione, quali guarnizioni, bulloni ecc., e quant’altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte. Prodotti in stabilimenti aventi la certificazione di qualità UNI EN ISO 9001: 2000: Per ogni singolo pezzo: |  |  |
|  | Curve – Manicotti – Riduzioni |  |  |
|  | 1- Ø 65 mm. 2- Ø 80 mm. 3- Ø 100 mm. 4- Ø 125 mm. 5- Ø 150 mm. 6- Ø 200 mm. 7- Ø 250 mm. 8- Ø 300 mm. 9- Ø 350 mm. 10- Ø 400 mm. 11- Ø 450 mm. 12- Ø 500 mm. 13- Ø 600 mm. | cad. cad. cad. cad. cad. cad. cad. cad. cad. cad. cad. cad. cad | 51,00 69,00 82,00 112,50 138,00 158,00 221,00 395,70 539,60 700,00 965,00 1.172,00 1.725,00 |
|  | Pezzi a “T” e Croci |  |  |
|  | 14- Ø 65 mm. 15- Ø 80 mm. 16- Ø 100 mm. 17- Ø 125 mm. 18- Ø 150 mm. | cad. cad. cad. cad. cad. | 73,36 96,13 117,38 163,00 205,20 |
|  | 19- Ø 200 mm. 20- Ø 250 mm. 21- Ø 300 mm. 22- Ø 350 mm. 23- Ø 400 mm. 24- Ø 450 mm. 25- Ø 500 mm. 26- Ø 600 mm. | cad. cad. cad. cad. cad. cad cad. cad. | 295,00 400,40 530,60 682,80 843,72 1.100,92 1.359,00 1.938,20 |
| Numero d'ordine | Descrizione dell'articolo | Unità di misura | Prezzo unitario € |
|  | Flange |  |  |
|  | 27- Ø 65 mm. 28- Ø 80 mm. 29- Ø 100 mm. 30- Ø 125 mm. 31- Ø 150 mm. | cad. cad. cad. cad. cad | 19,82 23,67 29,08 38,68 46,93 |
|  | 32- Ø 200 mm. 33- Ø 250 mm. 34- Ø 300 mm. 35- Ø 350 mm. 36- Ø 400 mm. 37- Ø 450 mm. 38- Ø 500 mm. 39- Ø 600 mm. | cad. cad. cad. cad. cad. cad. cad cad | 71,00 100,81 148,03 180,10 240,30 284,90 358,75 522,00 |
|  | Imbocchi – Tazze – Flange Mobili |  |  |
|  | 40- Ø 65 mm. 41- Ø 80 mm. 42- Ø 100 mm. 43- Ø 125 mm. 44- Ø 150 mm. | cad. cad. cad. cad. cad. | 41,00 54,00 66,88 79,44 98,36 |
|  | 45- Ø 200 mm. 46- Ø 250 mm. 47- Ø 300 mm. 48- Ø 350 mm. 49- Ø 400 mm. 50- Ø 450 mm. 51- Ø 500 mm. 52- Ø 600 mm | cad. cad. cad. cad. cad. cad. cad. cad. | 150,95 209,00 265,75 309,50 365,59 451,87 539,00 722,25 |
| IX-05-19 | Tubazioni in acciaio saldato fornite e poste in opera, di qualsiasi lunghezza, secondo le norme UNI 6363/84, con rivestimento bituminoso esterno conforme alle norme UNI 5256, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione, compresa la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso, nella parete esterna dei tubi in corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento ove danneggiato. Compensato nel prezzo ogni onere per la posa in opera compresa l'esecuzione delle prove idrauliche i pezzi speciali lungo l’asse della condotta, il lavaggio e la disinfezione, escluso solo la fornitura del materiale idoneo per il letto di posa ed il rinfianco. |  |  |
|  | Per pressione fino a PN 25: |  |  |
|  | 1- del diametro di 40 mm. 2- del diametro di 50 mm | m. m. | 5,77 7,62 |
|  | 3- del diametro di 65 mm. 4- del diametro di 80 mm. 5- del diametro di 100 mm. 6- del diametro di 125 mm. 7- del diametro di 150 mm. 8- del diametro di 200 mm. 9- del diametro di 250 mm. 10- del diametro di 300 mm. 11- del diametro di 350 mm. 12- del diametro di 400 mm. 13- del diametro di 450 mm. 14- del diametro di 500 mm | m. m. m. m. m. m. m. m. m. m. m. m. | 9,46 11,80 14,31 19,08 24,65 39,86 55,73 71,41 86,18 98,50 114,65 127,74 |
|  | 15- Sovrapprezzo per rivestimento interno in resine epossidiche atossiche con spessore minimo 200 micron, secondo D.M. del 21/03/73 conforme alla circolare del Ministero della Sanità n° 102 del 02/12/78, si applica un aumento del: | % | 20 |
| Numero d'ordine | Descrizione dell'articolo | Unità di misura | Prezzo unitario € |
| IX-05-20 | Tubazioni in acciaio saldato fornite e poste in opera, di qualsiasi lunghezza, secondo le norme UNI 6363/84 e le prescrizioni per la fornitura di tubi e pezzi speciali in acciaio, con rivestimento esterno in polietilene in triplo strato rinforzato secondo le norme UNI 9099/89 e rivestito internamente con resina epossidica per acqua potabile dello spessore minimo di 200 micron, con giunto a bicchiere cilindrico o sferico. Compensato nel prezzo ogni onere per la posa in opera compresa l'esecuzione delle prove idrauliche i pezzi speciali lungo l’asse della condotta, il lavaggio e la disinfezione, escluso solo la fornitura del materiale idoneo per il letto di posa ed il rinfianco. |  |  |
|  | Per pressioni fino a PN 25: |  |  |
|  | 1- del diametro di 65 mm. 2- del diametro di 80 mm. 3- del diametro di 100 mm. 4- del diametro di 125 mm. 5- del diametro di 150 mm. 6- del diametro di 200 mm. 7- del diametro di 250 mm. 8- del diametro di 300 mm. 9- del diametro di 350 mm. 10- del diametro di 400 mm. 11- del diametro di 450 mm. 12- del diametro di 500 mm. | m. m. m. m. m. m. m. m. m. m. m. m. | 18,47 19,24 23,85 29,64 37,32 56,18 76,18 93,42 115,27 132,36 156,98 175,07 |
| IX-05-21 | Pezzi speciali in acciaio ricavati da tubi forniti e posti in opera per pressioni di esercizio di 25 bar. Da montarsi lungo l’asse della condotta e nelle camere di manovra di serbatoi, di centrali di sollevamento, di impianti di potabilizzazione, di manufatti di diramazione e di disconnessione, inclusi anche i normali pozzetti di scarico e sfiato od intermedi posti lungo l’asse della condotta. Comprese le giunzioni e la fornitura di ogni materiale e magistero occorrente per l’esecuzione del giunto a regola d’arte: | Kg. | 5,68 |
| IX-05-22 | Tubazioni in polietilene ad alta densità PEAD per condotte di fluidi in pressione costruiti secondo la norma UNI EN 10910, in conformità alla prescrizione igienico sanitaria della circolare del Ministero della Sanità nr. 102 del 02/12/1978 (acqua potabile) ed al decreto del Ministero della Sanità 21/03/1973 (liquidi alimentari). Le tubazioni dovranno avere caratteristiche organolettiche stabilite dal D.P.R. 236/88 e successive modifiche verificate secondo UNI EN 1622. Le tubazioni dovranno essere ottenute con le sole materie prime vergini prive di materiali rigenerati e/o riciclati. Le tubazioni dovranno essere prodotte in stabilimenti che operano in assicurazione di qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001:2000 e certificati da enti terzi riconosciuti e accreditati SINCERT secondo UNI CEI EN 45012. I tubi dovranno portare il marchio di conformità di prodotto rilasciato da ente terzo riconosciuto ed accreditato SINCERT secondo UNI CEI EN 45011. Compensato nel prezzo ogni onere per la fornitura in opera compresa l'esecuzione delle prove idrauliche i pezzi speciali lungo l’asse della condotta, il lavaggio e la disinfezione, escluso solo la fornitura del materiale idoneo per il letto di posa ed il rinfianco: |  |  |
|  | a) PE 100 SIGMA 80 |  |  |
|  | per pressioni PN 10: |  |  |
|  | 1- Del diametro di mm 50 | m. | 2,07 |
|  | 2- Del diametro di mm 63 | m. | 2,99 |
|  | 3- Del diametro di mm 75 | m. | 3,95 |
|  | 4- Del diametro di mm 90 | m. | 5,35 |
|  | 5- Del diametro di mm 110 | m. | 7,55 |
|  | 6- Del diametro di mm 125 | m. | 9,06 |
|  | 7- Del diametro di mm 140 | m. | 11,09 |
|  | 8- Del diametro di mm 160 | m. | 14,04 |
|  | 9- Del diametro di mm 180 | m. | 17,38 |
|  | 10- Del diametro di mm 200 | m. | 21,06 |
|  | 11- Del diametro di mm 225 | m. | 26,15 |
|  | 12- Del diametro di mm 250 | m. | 31,63 |
|  | 13- Del diametro di mm 280 | m. | 39,09 |
|  | 14- Del diametro di mm 315 | m. | 48,80 |
|  | 15- Del diametro di mm 355 | m. | 65,34 |
|  | 16- Del diametro di mm 400 | m. | 81,78 |
| Numero d'ordine | Descrizione dell'articolo | Unità di misura | Prezzo unitario € |
|  | 17- del diametro di 450 mm. 18- del diametro di 500 mm. 19- del diametro di 560 mm. 20- del diametro di 630 mm. 21- del diametro di 710 mm. 22- del diametro di 800 mm. 23- del diametro di 900 mm. 24- del diametro di 1.000 mm. | m. m. m. m. m. m. m. m. | 102,59 125,74 156,21 196,48 247,62 312,28 393,00 483,70 |
|  | per pressioni PN 16: |  |  |
|  | 25- del diametro di 32 mm. | m | 1,48 |
|  | 26- del diametro di 40 mm. | m | 2,06 |
|  | 27- del diametro di 50 mm. | m | 2,86 |
|  | 28- del diametro di 63 mm. | m | 4,08 |
|  | 29- del diametro di 75 mm. | m | 5,40 |
|  | 30- del diametro di 90 mm. | m | 7,45 |
|  | 31- del diametro di 110 mm. | m | 10,37 |
|  | 32- del diametro di 125 mm. | m | 12,65 |
|  | 33- del diametro di 140 mm. | m | 15,50 |
|  | 34- del diametro di 160 mm. | m | 19,80 |
|  | 35- del diametro di 180 mm. | m | 24,51 |
|  | 36- del diametro di 200 mm. | m | 29,82 |
|  | 37- del diametro di 225 mm. | m | 37,14 |
|  | 38- del diametro di 250 mm. | m | 45,18 |
|  | 39- del diametro di 280 mm. | m | 55,97 |
|  | 40- del diametro di 315 mm. | m | 70,08 |
|  | 41- del diametro di 355 mm. | m | 91,04 |
|  | 42- del diametro di 400 mm. | m | 114,56 |
|  | 43- del diametro di 450 mm. | m | 143,89 |
|  | 44- del diametro di 500 mm. | m | 176,43 |
|  | 45- del diametro di 560 mm. | m | 219,80 |
|  | 46- del diametro di 630 mm. | m | 276,77 |
|  | per pressioni PN 25: |  |  |
|  | 47- del diametro di 20 mm. | m | 0,81 |
|  | 48- del diametro di 25 mm. | m | 1,09 |
|  | 49- del diametro di 32 mm | m | 1,62 |
|  | 50- del diametro di 40 mm | m | 2,35 |
|  | 51- del diametro di 50 mm. | m | 3,34 |
|  | 52- del diametro di 63 mm. | m | 4,95 |
|  | 53- del diametro di 75 mm. | m | 6,77 |
|  | 54- del diametro di 90 mm | m | 9,36 |
|  | 55- del diametro di 110 mm. | m | 13,57 |
|  | 56- del diametro di 125 mm | m | 17,18 |
|  | 57- del diametro di 140 mm. | m | 21,26 |
|  | 58- del diametro di 160 mm. | m | 27,30 |
|  | 59- del diametro di 180 mm. | m | 34,10 |
|  | 60- del diametro di 200 mm. | m | 41,76 |
|  | 61- del diametro di 225 mm. | m | 52,31 |
|  | 62- del diametro di 250 mm. | m | 64,03 |
|  | 63- del diametro di 280 mm. | m | 79,68 |
|  | 64- del diametro di 315 mm. | m | 100,14 |
|  | 65- del diametro di 355 mm. | m | 126,19 |
|  | 66- del diametro di 400 mm. | m | 159,40 |
|  | 67- del diametro di 450 mm | m | 200,59 |
| IX-05-23 | Tubazioni in PVC-U rigido per acquedotti ed irrigazioni fabbricate secondo la Normativa UNI EN 1452-2 di qualità alimentare con la sola aggiunta di fluidificanti, stabilizzanti al calcio-zinco escludendo qualsiasi presenza di piombo; completamente atossici rispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie del Ministero della Sanità Circolare n° 102 del 2 Dicembre 1979 ed al Decreto Ministeriale 21 Marzo 1973, con spessori calcolati per resistere ad una sollecitazione circonferenziale di 12,5 N/mmq a 20° C., fornite e poste in opera, in barre di |  |  |
| Numero d'ordine | Descrizione dell'articolo | Unità di misura | Prezzo unitario € |
|  | una lunghezza di 6 mt. con giunzione a bicchiere con guarnizione di tenuta preinserita in fabbrica, bloccata ed inamovibile con anello di rinforzo in acciaio tale da risultare un corpo unico. Le giunzioni dovranno garantire la tenuta idraulica sia alla pressione di collaudo che alla pressione di esercizio anche in condizioni di deflessione angolare del giunto ed in grado di garantire la massima velocità di posa nella massima sicurezza durante la fase di accoppiamento tra tubo e tubo. Il produttore dovrà documentare per ogni PN, con specifici report, l’avvenuto collaudo dei giunti secondo EN ISO 13844 (pressione negativa) EN ISO 13845 (pressione positiva con giunto deflesso). Le guarnizioni elastomeriche di tenuta dovranno essere conformi alla norma UNI EN 681-1. Le tubazioni dovranno essere prodotte in stabilimenti che operano in assicurazione di qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001: 2000 e certificati da enti terzi riconosciuti e accreditati SINCERT secondo UNI CEI EN 45012. I tubi dovranno portare il marchio di conformità di prodotto rilasciato da ente terzo riconosciuto ed accreditato SINCERT secondo UNI CEI EN 45011. I tubi dovranno riportare in maniera visibile ed indelebile la seguente marcatura: Nome del fabbricante Marchio di qualità del prodotto Norma di riferimento (UNI EN 1452) PVC – U Diametro, spessore e PN Data di produzione, numero lotto, numero trafila, numero turno. Compensato nel prezzo ogni onere per la posa in opera compresa l'esecuzione delle prove idrauliche i pezzi speciali lungo l’asse della condotta, il lavaggio e la disinfezione, escluso solo la fornitura del materiale idoneo per il letto di posa ed il rinfianco: |  |  |
|  | per pressioni PN 6 S = 20 SDR 41 : |  |  |
|  | 1- del diametro di 90 mm. - Spessore mm. 2,8 2- del diametro di 110 mm. - Spessore mm. 2,7 3- del diametro di 125 mm. - Spessore mm. 3,1 4- del diametro di 140 mm. - Spessore mm. 3,5 5- del diametro di 160 mm. - Spessore mm. 4,0 6- del diametro di 180 mm. - Spessore mm. 4,4 7- del diametro di 200 mm. - Spessore mm. 4,9 8- del diametro di 225 mm. - Spessore mm. 5,5 9- del diametro di 250 mm. - Spessore mm. 6,2 10- del diametro di 280 mm. - Spessore mm. 6,9 11- del diametro di 315 mm. - Spessore mm. 7,7 12- del diametro di 355 mm. - Spessore mm. 8,7 13- del diametro di 400 mm. - Spessore mm. 9,8 | m. m. m. m. m. m. m. m. m. m. m. m. m | 4,13 4,97 6,15 7,41 9,19 11,42 14,20 18,00 22,36 27,66 36,35 49,12 62,35 |
|  | 14- del diametro di 450 mm. - Spessore mm. 11,0 15- del diametro di 500 mm. - Spessore mm. 12,3 16- del diametro di 630 mm. - Spessore mm. 15,4 17- del diametro di 710 mm. - Spessore mm. 17,4 18- del diametro di 800 mm. - Spessore mm. 19,6 19- del diametro di 900 mm. - Spessore mm. 22,0 20- del diametro di 1.000 mm. - Spessore mm. 24,5 | m. m. m. m. m. m. m | 78,95 98,76 145,87 195,89 248,98 322,56 401,23 |
|  | per pressioni PN 10 S = 12,5 SDR 26 : |  |  |
|  | 21- del diametro di 90 mm. - Spessore mm. 4,3 22- del diametro di 110 mm. - Spessore mm. 4,2 23- del diametro di 125 mm. - Spessore mm. 4,8 24- del diametro di 140 mm. - Spessore mm. 5,4 25- del diametro di 160 mm. - Spessore mm. 6,2 26- del diametro di 180 mm. - Spessore mm. 6,9 27- del diametro di 200 mm. - Spessore mm. 7,7 28- del diametro di 225 mm. - Spessore mm. 8,6 29- del diametro di 250 mm. - Spessore mm. 9,6 30- del diametro di 280 mm. - Spessore mm. 10,7 31- del diametro di 315 mm. - Spessore mm. 12,1 32- del diametro di 355 mm. - Spessore mm. 13,6 33- del diametro di 400 mm. - Spessore mm. 15,3 34- del diametro di 450 mm. - Spessore mm. 17,2 | m. m. m. m. m. m. m. m. m. m. m. m. m m | 5,50 6,70 8,50 10,50 13,80 17,00 21,43 30,23 37,60 47,00 60,21 75,30 95,63 122,36 |
| Numero d'ordine | Descrizione dell'articolo | Unità di misura | Prezzo unitario € |
|  | 35- del diametro di 500 mm. - Spessore mm. 19,1 36- del diametro di 630 mm. - Spessore mm. 24,1 37- del diametro di 710 mm. - Spessore mm. 27,2 38- del diametro di 800 mm. - Spessore mm. 30,6 | m. m. m. m. | 152,63 238,00 301,25 396,00 |
|  | per pressioni PN 16 S = 8 SDR = 17: |  |  |
|  | 39- del diametro di 90 mm. - Spessore mm. 6,7 40- del diametro di 110 mm. - Spessore mm. 6,6 41- del diametro di 125 mm. - Spessore mm. 7,4 42- del diametro di 140 mm. - Spessore mm. 8,3 del diametro di 160 mm. - Spessore mm. 9,5 43- del diametro di 180 mm. - Spessore mm. 10,7 44- del diametro di 200 mm. - Spessore mm. 11,9 45- del diametro di 225 mm. - Spessore mm. 13,4 46- del diametro di 250 mm. - Spessore mm. 14,8 47- del diametro di 280 mm. - Spessore mm. 16,6 48- del diametro di 315 mm. - Spessore mm. 18,7 49- del diametro di 355 mm. - Spessore mm. 21,1 50- del diametro di 400 mm. - Spessore mm. 23,7 51- del diametro di 450 mm. - Spessore mm. 26,7 52- del diametro di 500 mm. - Spessore mm. 29,7 | m. m. m. m. m. m. m. m. m. m. m. m. m. m. m. | 8,45 10,00 12,69 15,87 20,88 26,31 32,36 45,60 56,20 71,05 89,34 115,00 144,59 185,53 230,76 |
|  | per pressioni PN 20 S = 6,3 SDR = 13,6: |  |  |
|  | 53- del diametro di 90 mm. - Spessore mm. 8,2 54- del diametro di 110 mm. - Spessore mm. 8,1 55- del diametro di 125 mm. - Spessore mm. 9,2 56- del diametro di 140 mm. - Spessore mm. 10,3 57- del diametro di 160 mm. - Spessore mm. 11,8 58- del diametro di 180 mm. - Spessore mm. 13,3 59- del diametro di 200 mm. - Spessore mm. 14,7 60- del diametro di 225 mm. - Spessore mm. 16,6 61- del diametro di 250 mm. - Spessore mm. 18,4 62- del diametro di 280 mm. - Spessore mm. 20,6 63- del diametro di 315 mm. - Spessore mm. 23,2 64- del diametro di 355 mm. - Spessore mm. 26,1 65- del diametro di 400 mm. - Spessore mm. 29,4 66- del diametro di 450 mm. - Spessore mm. 33,1 67- del diametro di 500 mm. - Spessore mm. 36,8 | m. m. m. m. m. m. m. m. m. m. m. m. m. m. m | 10,26 12,56 16,36 20,19 26,35 33,47 41,41 57,05 70,53 88,39 112,00 144,77 177,66 231,17 279,81 |
| IX-05-24 | Saracinesche, costruite secondo la UNI 7125-72 aventi corpo e cappello in GG 25 secondo UNI 5007-69, con tenuta metallica, con cuneo in ghisa, sedi in ottone secondo UNI 5036, con verniciatura di protezione di tutte le parti del corpo valvola, flangiate secondo UNI 2223-67 PN 10/16, albero di manovra in acciaio inox X 20 Cr 13, madre vite in ottone senza premistoppa, con guarnizioni toriche di tenuta dell’albero realizzate in elastomero. Le saracinesche dovranno essere prodotte da azienda operante in regime di qualità secondo UNI EN ISO 9001: 2000 e munita di certificato di qualità rilasciato da ente terzo certificatore accreditato. Compensato nel prezzo ogni onere per la fornitura e la posa in opera: Con raccordi a flangia Corpo Ovale PN 10/16 |  |  |
|  | 1- Ø 40 mm. 2- Ø 50 mm. 3- Ø 65 mm. 4- Ø 80 mm. 5- Ø 100 mm. 6- Ø 125 mm. 7- Ø 150 mm. 8- Ø 200 mm. 9- Ø 250 mm. 10- Ø 300 mm. | cad. cad. cad. cad. cad. cad. cad. cad. cad. cad. | 49,41 55,29 76,82 99,33 123,79 161,47 226,06 441,25 749,73 1.084,45 |
| Numero d'ordine | Descrizione dell'articolo | Unità di misura | Prezzo unitario € |
|  | 11- Ø 350 mm. 12- Ø 400 mm. 13- Ø 450 mm. 14- Ø 500 mm. 15- Ø 600 mm. | cad. cad. cad. cad. cad. | 1.717,27 2.344,94 3.810,24 5.480,98 5.947,50 |
| IX-05-25 | Saracinesche, costruite secondo la UNI 10269 aventi corpo e cappello in GGG 400 secondo UNI ISO 1083 - UNI 4544, con cuneo gommato, con verniciatura di protezione di tutte le parti del corpo valvola, flangiate secondo UNI 2223-67 PN 10/16, albero di manovra in acciaio inox X 20 Cr 13, madre vite in ottone senza premistoppa, con guarnizioni toriche di tenuta dell’albero realizzate in elastomero. Le saracinesche dovranno essere prodotte da azienda operante in regime di qualità secondo UNI EN ISO 9001: 2000 e munita di certificato di qualità rilasciato da ente terzo certificatore accreditato. Compensato nel prezzo ogni onere per la fornitura e la posa in opera: - Con raccordi a flangia Corpo Ovale PN 10/16 |  |  |
|  | 1- Ø 40 mm. 2- Ø 50 mm. 3- Ø 65 mm. 4- Ø 80 mm. 5- Ø 100 mm. 6- Ø 125 mm. 7- Ø 150 mm. 8- Ø 200 mm. 9- Ø 250 mm. 10- Ø 300 mm. | cad. cad. cad. cad. cad. cad. cad. cad. cad. cad. | 115,14 125,88 148,09 164,43 196,90 276,64 331,52 645,00 988,75 1.465,89 |
| IX-05-26 | Saracinesche a corpo ovale o cilindrico, costruite secondo la UNI 10269 aventi corpo e cappello in GGG 400 secondo UNI ISO 1083-UNI 4544, con cuneo gommato o metallico, con verniciatura di protezione di tutte le parti del corpo valvola, flangiate secondo UNI PN 25, albero di manovra in acciaio inox X 20 Cr 13, madre vite in ottone senza premistoppa, con guarnizioni toriche di tenuta dell’albero realizzate in elastomero. Le saracinesche dovranno essere prodotte da azienda operante in regime di qualità secondo UNI EN ISO 9001: 2000 e munita di certificato di qualità rilasciato da ente terzo certificatore accreditato. Compensato nel prezzo ogni onere per la fornitura e la posa in opera: |  |  |
|  | 1- Ø 40 mm. | cad | 244,66 |
|  | 2- Ø 50 mm. 3- Ø 65 mm. 4- Ø 80 mm. 5- Ø 100 mm. 6- Ø 125 mm. 7- Ø 150 mm. 8- Ø 200 mm. 9- Ø 250 mm. 10- Ø 300 mm. 11- Ø 350 mm. 12- Ø 400 mm. 13- Ø 500 mm. 14- Ø 600 mm. | cad. cad. cad. cad. cad. cad. cad. cad. cad. cad. cad. cad. cad. | 259,33 322,94 362,09 513,78 807,36 929,69 1.281,88 1.566,11 2.324,06 2.984,43 4.208,51 8.074,06 11.743,48 |
| IX-05-27 | Saracinesche in acciaio a corpo ovale o cilindrico a vite interna, interni in ottone, complete di volantino, attacchi a flange dimensionate e forate UNI PN 25/40 (per montaggio in pozzetti, e/o opere d’arte). Le saracinesche dovranno essere prodotte da azienda operante in regime di qualità secondo UNI EN ISO 9001: 2000 e munita di certificato di qualità rilasciato da ente terzo certificatore accreditato, compensato nel prezzo la fornitura e la posa in opera: |  |  |
|  | 1- Ø 50 mm. 2- Ø 65 mm. 3- Ø 80 mm. 4- Ø 100 mm. 5- Ø 125 mm. 6- Ø 150 mm. | cad. cad. cad. cad. cad. cad. | 293,58 489,31 518,66 611,64 904,80 1.125,05 |
| Numero d'ordine | Descrizione dell'articolo | Unità di misura | Prezzo unitario € |
|  | 7- Ø 200 mm. 8- Ø 250 mm. 9- Ø 300 mm. 10- Ø 350 mm. 11- Ø 400 mm. 12- Ø 500 mm. 13- Ø 600 mm. | cad. cad. cad. cad. cad. cad. cad. | 1.639,07 2.936,11 4.159,25 5.871,27 8.074,06 11.743,48 23.486,33 |
| IX-05-28 | Sfiati automatici tipo Siena o Crotone in ghisa e bronzo, galleggiante legno rivestito o acciaio, valvola laterale in bronzo, adatti per pressioni fino 16 atmosfere. Gli sfiati dovranno essere prodotti da azienda operante in regime di qualità secondo UNI EN ISO 9001: 2000 e munita di certificato di qualità rilasciato da ente terzo certificatore accreditato Sincert. Compreso ogni onere per la fornitura e la posa in opera: |  |  |
|  | 1- DN 1” | cad. | 85,50 |
|  | 2- DN 50 a semplice galleggiante 3- DN 65 a semplice galleggiante 4- DN 80 a semplice galleggiante 5- DN 100 a semplice galleggiante | cad. cad. cad. cad. | 108,50 158,00 175,57 215,85 |
|  | 6- DN 50 a doppio galleggiante 7- DN 80 a doppio galleggiante 8- DN 100 a doppio galleggiante | cad. cad. cad. | 212,14 308,45 366,71 |
| IX-05-29 | Teste d’idrante con corpo in due pezzi in alluminio anticorodal, attacco inferiore filettato, attacco superiore rapido a baionetta per il collegamento alle curve di idrante, prodotte da azienda certifica UNI EN ISO 9001: 2000, compreso ogni onere per la fornitura e la posa in opera:Per teste d’idrante del Ø 100 mm. | cad. | 65,00 |
| IX-05-30 | Giunti di smontaggio o dilatazione in ghisa sferoidale o acciaio, PN 10/16, prodotti da azienda certifica UNI EN ISO 9001: 2000, forniti e posti in opera: |  |  |
|  | 1- Ø 50 mm. 2- Ø 65 mm. 3- Ø 80 mm. 4- Ø 100 mm. 5- Ø 125 mm. 6- Ø 150 mm. 7- Ø 200 mm. 8- Ø 250 mm. 9- Ø 300 mm. 10- Ø 350 mm. 11- Ø 400 mm. 12- Ø 450 mm. 13- Ø 500 mm. 14- Ø 600 mm. 15- Ø 700 mm. 16- Ø 800 mm. 17- Ø 900 mm. 18- Ø 1.000 mm. 19- Ø 1.200 mm. 20- Ø 1.400 mm. | cad. cad. cad. cad. cad. cad. cad. cad. cad. cad. cad. cad. cad. cad. cad. cad. cad. cad. cad. cad. | 115,00 130,00 146,00 163,00 193,00 250,00 346,00 440,00 520,00 645,00 890,00 1.137,00 1.235,00 1.976,00 2.306,00 3.261,00 4.678,00 5.930,00 7.840,00 10.344,00 |
| IX-05-32 | Valvole idrauliche a comando manuale on/off controllate dal fluido della condotta prelevato a monte delle valvole stesse. Immettendo, tramite deviatore di flusso, il fluido sulla membrana si provoca la chiusura delle valvole; scaricando, sempre tramite deviatore, il fluido dalla camera della membrana si provoca l’apertura delle valvole. Le valvole devono avere bassissime perdite di carico, facilità di manutenzione, chiusura ed apertura lente e graduali, intercambiabilità con le normali saracinesche (stesse dimensioni), corpo in ghisa, membrane nitriliche atossiche adatte per acqua potabile, pressione minima di apertura. Flangiate PN 10/16, verniciatura epossidica. Prodotte da aziende certificate UNI ISO 9001: 2000, fornite e poste in opera: |  |  |
| Numero d'ordine | Descrizione dell'articolo | Unità di misura | Prezzo unitario € |
|  | 1- Ø 1”. 2- Ø 1” ¼ 3- Ø 1” ½. 4- Ø 50 mm. 5- Ø 65 mm. 6- Ø 80 mm. 7- Ø 100 mm 8- Ø 125 mm. 9- Ø 150 mm. 10- Ø 200 mm. 11- Ø 250 mm. 12- Ø 300 mm. 13- Ø 350 mm. 14- Ø 400 mm. 15- Ø 500 mm. | cad. cad. cad. cad. cad. cad. cad. cad. cad. cad. cad. cad. cad. cad. cad. | 300,00 310,00 320,00 450,00 650,00 780,00 1.030,00 1.180,00 2.200,00 3.200,00 5.200,00 10.600,00 21.500,00 24.150,00 26.600,00 |
| IX-05-33 | Valvole idrauliche automatiche riduttrici e stabilizzatrici di pressione atte a mantenere costante la pressione a valle, uguale al valore prefissato dal pilota di controllo, indipendentemente dalle fluttuazioni della pressione di monte o della portata. Le valvole dovranno essere equipaggiate di pilota per il controllo e la riduzione della pressione e di rubinetto per l’apertura e la chiusura manuale. Corpo in ghisa, membrane nitriliche atossiche adatte per acqua potabile, flange PN 10/16, verniciatura epossidica. Prodotte da aziende certificate UNI EN ISO 9001: 2000, fornite e poste in opera: |  |  |
|  | 1- Ø 1”. 2- Ø 1” ¼ 3- Ø 1” ½. 4- Ø 50 mm. 5- Ø 65 mm. 6- Ø 80 mm. 7- Ø 100 mm. 8- Ø 125 mm. 9- Ø 150 mm. 10- Ø 200 mm. 11- Ø 250 mm. 12- Ø 300 mm. 13- Ø 350 mm. 14- Ø 400 mm. 15- Ø 500 mm | cad. cad. cad. cad. cad. cad. cad. cad. cad. cad. cad. cad. cad. cad. cad | 890,00 900,00 910,00 1.060,00 1.220,00 1.380,00 1.640,00 1.800,00 2.800,00 3.840,00 5.860,00 11.300,00 22.200,00 24.800,00 27.400,00 |
| IX-05-34 | Valvole idrauliche automatiche regolatrici di portata atte a mantenere costante un valore di portata prestabilito indipendentemente dalle variazioni di pressione sia di monte che di valle. Le valvole dovranno essere equipaggiate di pilota differenziale per il controllo della portata e di diaframma tarato. Corpo in ghisa membrane nitriliche atossiche adatte per acqua potabile, flange PN 10/16, verniciature epossidica. Prodotte da aziende certificate UNI EN ISO 9001:2000, fornite e poste in opera: |  |  |
|  | 1- Ø 1”. 2- Ø 1” ¼ 3- Ø 1” ½. 4- Ø 50 mm. 5- Ø 65 mm. 6- Ø 80 mm. 7- Ø 100 mm. 8- Ø 125 mm. 9- Ø 150 mm. 10- Ø 200 mm. 11- Ø 250 mm. | cad. cad. cad. cad. cad. cad. cad. cad. cad. cad. cad. | 1.380,00 1.390,00 1.400,00 1.540,00 1.700,00 1.860,00 2.100,00 2.680,00 3.700,00 4.700,00 6.700,00 |
|  | 12- Ø 300 mm. 13- Ø 350 mm. 14- Ø 400 mm. | cad. cad. cad. | 12.160,00 23.000,00 25.650,00 |
| Numero d'ordine | Descrizione dell'articolo | Unità di misura | Prezzo unitario € |
|  | 15- Ø 500 mm | cad. | 28.280,00 |
| IX-05-35 | Valvole idrauliche automatiche di sostegno o sfioro della pressione atte a mantenere costante la pressione di monte pari o superiore al valore prefissato dal pilota di controllo, indipendentemente dalle fluttuazioni della pressione di valle o della portata. Le valvole dovranno essere equipaggiate di pilota per il sostegno o sfioro della pressione e di rubinetto per l’apertura e la chiusura manuale. Corpo in ghisa, membrane nitriliche atossiche adatte per acqua potabile, flange PN 10/16, verniciatura epossidica. Prodotte da aziende certificate UNI EN ISO 9001: 2000, fornite e poste in opera: |  |  |
|  | 1- Ø 1”. 2- Ø 1” ¼ 3- Ø 1” ½. 4- Ø 50 mm. 5- Ø 65 mm. 6- Ø 80 mm. 7- Ø 100 mm. 8- Ø 125 mm. 9- Ø 150 mm. 10- Ø 200 mm. 11- Ø 250 mm. 12- Ø 300 mm. 13- Ø 350 mm. 14- Ø 400 mm. 15- Ø 500 mm | cad. cad. cad. cad. cad. cad. cad. cad. cad. cad. cad. cad. cad. cad. cad. | 890,00 900,00 910,00 1.060,00 1.220,00 1.380,00 1.640,00 1.800,00 2.800,00 3.840,00 5.860,00 11.300,00 22.200,00 24.800,00 27.400,00 |
| IX-05-36 | Valvole idrauliche con comando a galleggiante ed on/off atte a controllare in modo accurato il livello dei serbatoi, garantendo la totale tenuta stagna quando il serbatoio è al massimo livello. Le valvole dovranno essere equipaggiate di idoneo rubinetto che permetta di usare le valvole come saracinesche indipendentemente dallo stato del livello del serbatoio. Corpo in ghisa, membrane nitriliche atossiche adatte per acqua potabile, flange PN 10/16, verniciatura epossidica. Prodotte da aziende certificate UNI EN ISO 9001: 2000, fornite e poste in opera: |  |  |
|  | 1- Ø 1”. 2- Ø 1” ¼ 3- Ø 1” ½. 4- Ø 50 mm. 5- Ø 65 mm. 6- Ø 80 mm. 7- Ø 100 mm. 8- Ø 125 mm. 9- Ø 150 mm. 10- Ø 200 mm. 11- Ø 250 mm. 12- Ø 300 mm. 13- Ø 350 mm. 14- Ø 400 mm. 15- Ø 500 mm | cad. cad. cad. cad. cad. cad. cad. cad. cad. cad. cad. cad. cad. cad cad | 460,00 470,00 480,00 620,00 780,00 940,00 1.200,00 1.500,00 2.500,00 3.500,00 5.500,00 10.980,00 22.000,00 24.450,00 27.100,00 |
| IX-05-37 | Valvole idrauliche automatiche programmabili per aperture e chiusure di serbatoi in tempi prestabiliti, controllate da programmatore autonomo a pile (9 volts) con possibilità di comando indipendentemente dalla programmazione. Il programmatore dovrà dare la possibilità di predefinire più cicli giornalieri, e di aprire e chiudere manualmente le valvole. Corpo in ghisa, membrane nitriliche atossiche adatte per acqua potabile, flange PN 10/16, verniciatura epossidica, intercambiabilità con le normali saracinesche (stesse dimensioni di ingombro). Prodotte da aziende certificate UNI EN ISO 9001: 2000, fornite e poste in opera: |  |  |
|  | 1- Ø 1”. 2- Ø 1” ¼ 3- Ø 1” ½. 4- Ø 50 mm. | cad. cad. cad. cad. | 570,00 580,00 590,00 750,00 |
| Numero d'ordine | Descrizione dell'articolo | Unità di misura | Prezzo unitario € |
|  | 5- Ø 65 mm. 6- Ø 80 mm. 7- Ø 100 mm. 8- Ø 125 mm. 9- Ø 150 mm. 10- Ø 200 mm. 11- Ø 250 mm. 12- Ø 300 mm. 13- Ø 350 mm. 14- Ø 400 mm. 15- Ø 500 mm | cad. cad. cad. cad. cad. cad. cad. cad. cad. cad. cad | 900,00 1.050,00 1.300,00 1.470,00 2.500,00 3.500,00 5.520,00 10.960,00 21.800,00 24.440,00 27.100,00 |
| IX-05-38 | Valvole regolatrici di portata a flusso avviato con otturatore parabolico ed indice di apertura, prodotte da aziende certificate UNI EN ISO 9001: 2000, fornite e poste in opera: |  |  |
|  | 1- DN 50 mm. 2- DN 65 mm. 3- DN 80 mm. 4- DN 100 mm. 5- DN 125 mm. 6- DN 150 mm. 7- DN 200 mm. 8- DN 250 mm. 9- DN 300 mm. 10- DN 350 mm. 11- DN 400 mm. | cad. cad. cad. cad. cad. cad. cad. cad. cad. cad. cad. | 200,82 260,89 319,88 410,36 549,82 789,66 1.414,57 1.874,74 2.158,79 2.442,84 2.840,51 |
| IX-05-39 | Valvole di ritegno a battente in ghisa (Clapet) con perni e tappi in bronzo per pressioni di esercizio fino a 10 atm., prodotte da aziende certificate UNI EN ISO 9001: 2000, fornite e poste in opera complete di accessori: |  |  |
|  | 1- DN 40 mm. 2- DN 50 mm. 3- DN 65 mm. 4- DN 80 mm. 5- DN 100 mm. 6- DN 125 mm. 7- DN 150 mm. 8- DN 200 mm. 9- DN 250 mm. | cad. cad. cad. cad. cad. cad. cad. cad. cad. | 71,01 79,53 110,78 122,14 142,03 193,15 261,33 397,67 568,10 |
| IX-05-40 | Valvole a farfalla di ghisa a doppio eccentrico PN 10 flangiate con corpo in ghisa GG 25, disco ed ingranaggi di ghisa sferoidale GGG 40, albero e perni di acciaio inox al 13% di cromo, bussole di bronzo, guarnizioni in elastomero, anello metallico per il fissaggio della guarnizione al disco, flange secondo le norme UNI PN 10/16 con gradino UNI 2229, manovra mediante comando demoltiplicato ad ingranaggi racchiusi in scatola stagna con minimo sforzo per l’apertura e la chiusura; compreso ogni altro onere per bulloni, guarnizioni, dadi ecc., magistero e prestazione, anche se non specificato prodotte da aziende certificate UNI EN ISO 9001: 2000, fornite e poste in opera: |  |  |
|  | 1- Ø 150 mm. 2- Ø 200 mm. 3- Ø 250 mm. 4- Ø 300 mm. 5- Ø 350 mm. 6- Ø 400 mm. 7- Ø 450 mm. 8- Ø 500 mm. 9- Ø 600 mm. 10- Ø 700 mm. 11- Ø 800 mm 12- Ø 900 mm | cad. cad. cad. cad. cad. cad. cad. cad. cad. cad. cad. cad. | 790,60 840,01 1.086,87 1.383,47 1.729,81 2.134,52 2.915,23 3.162,08 5.863,00 7.576,23 10.409,50 13.835,98 |
| Numero d'ordine | Descrizione dell'articolo | Unità di misura | Prezzo unitario € |
|  | 13- Ø 1.000 mm. 14- Ø 1.100 mm. 15- Ø 1.200 mm. 16- Ø 1.300 mm. 17- Ø 1.400 mm. | cad. cad. cad. cad. cad. | 17.788,00 21.016,74 22.070,44 24.772,32 34.259,50 |
| IX-05-41 | Valvole a farfalla di ghisa a doppio eccentrico PN 16 flangiate con corpo in ghisa GG 25, disco ed ingranaggi di ghisa sferoidale GGG 40, albero e perni di acciaio inox al 13% di cromo, bussole di bronzo, guarnizioni in elastomero, anello metallico per il fissaggio della guarnizione al disco, flange secondo le norme UNI PN 10/16 con gradino UNI 2229, manovra mediante comando demoltiplicato ad ingranaggi racchiusi in scatola stagna con minimo sforzo per l’apertura e la chiusura; compreso ogni altro onere per bulloni, guarnizioni, dadi ecc., magistero e prestazione, anche se non specificato prodotte da aziende certificate UNI EN ISO 9001: 2000 fornite e poste in opera: |  |  |
|  | 1- Ø 150 mm. 2- Ø 200 mm. 3- Ø 250 mm. 4- Ø 300 mm. 5- Ø 350 mm. 6- Ø 400 mm. 7- Ø 450 mm. 8- Ø 500 mm. 9- Ø 600 mm. 10- Ø 700 mm. 11- Ø 800 mm. 12- Ø 900 mm. 13- Ø 1.000 mm. 14- Ø 1.100 mm. 15- Ø 1.200 mm. 16- Ø 1.300 mm. 17- Ø 1.400 mm | cad. cad. cad. cad. cad. cad. cad. cad. cad. cad. cad. cad. cad. cad. cad. cad. cad | 790,60 854,83 1.124,19 1.482,01 1.853,24 2.223,50 3.113,28 3.310,38 6.258,46 8.136,25 11.200,42 15.153,74 18.447,53 23.981,40 27.934,72 31.888,03 39.397,93 |
| IX-05-42 | Gruppi di consegna per acque irrigue, costituiti da: corpo monoblocco in ghisa contenente contatore magnetico ad emettitore di impulsi ed idrovalvola a membrana con filtro a dito; solenoide bistabile; unità elettronica a microprocessore dei diam.DN80/100,prodotti da aziende certificate ISO 9001/2000 | cad | 1.700,00 |
|  | a) Tessere:Polivalente ed Elettronica di prelievo- Interfaccia di programmazione | Cad | 550,00 |
|  | b) PC palmare per le registrazioni in campo e il trasferimento su PC | cad | 2.700,00 |
|  | c) Software per la programmazione distributive e la gestione degli utenti | cad | 11.000,00 |
| IX-05-43 | Fontane stradali in ghisa tipo Milano complete di bacinelle, griglie, rubinetti a getto intermittente ed ogni accessorio per il loro funzionamento, prodotte da aziende certificate UNI EN ISO 9001: 2000, fornite e poste in opera: | cad. | 890,00 |
| IX-05-44 | Valvole di fondo in ghisa flangiata PN 10/16, prodotte da aziende certificate UNI EN ISO 9001: 2000, fornite e poste in opera: |  |  |
|  | 1- Ø 40 mm. 2- Ø 50 mm. 3- Ø 65 mm. 4- Ø 80 mm. 5- Ø 100 mm. 6- Ø 125 mm. 7- Ø 150 mm. 8- Ø 200 mm. 9- Ø 250 mm. 10- Ø 300 mm. 11- Ø 350 mm. 12- Ø 400 mm. | cad. cad. cad. cad. cad. cad. cad. cad. cad. cad. cad. cad. | 74,12 84,00 98,82 118,59 138,36 177,88 271,77 370,59 617,65 938,84 1.951,78 2.718,14 |
| Numero d'ordine | Descrizione dell'articolo | Unità di misura | Prezzo unitario € |
| IX 05 - 45 | Filtri di presa in ghisa flangiati, prodotti da aziende certificate UNI EN ISO 9001: 2000, forniti e posti in opera: |  |  |
|  | 1- Ø 40 mm. 2- Ø 50 mm. 3- Ø 65 mm. 4- Ø 80 mm. 5- Ø 100 mm. 6- Ø 125 mm. 7- Ø 150 mm. 8- Ø 200 mm. 9- Ø 250 mm. 10 Ø 300 mm. 11- Ø 350 mm. 12- Ø 400 mm. | cad. cad. cad. cad. cad. cad. cad. cad. cad. cad. cad. cad. | 59,29 64,24 66,71 74,12 79,06 103,77 138,36 217,41 345,89 469,41 889,42 1.013,20 |
| IX-05-46 | Valvole di ritegno ad ugello venturi flangiate serie PN 10/16 per tubazioni orizzontali, verticali ed oblique, corpo in ghisa, molle di acciaio speciale inossidabile ed indeformabile, otturatore a profilo idrodinamico in ghisa/bronzo, con guarnizione di tenuta in materiale EPDM. Asta in acciaio X 20 Cr. 13. attacchi a flange forate e dimensionate secondo le norme UNI 2277/78. Prodotte da aziende certificate UNI EN ISO 9001: 2000, fornite e poste in opera compreso ogni altro onere per bulloni, guarnizioni, dadi ecc.: |  |  |
|  | 1- Ø 40 mm. 2- Ø 50 mm. 3- Ø 65 mm. | cad. cad. cad. | 167,51 187,51 214,94 |
|  | 4- Ø 80 mm. 5- Ø 100 mm. 6- Ø 125 mm. 7- Ø 150 mm. 8- Ø 200 mm. 9- Ø 250 mm. 10- Ø 300 mm. 11- Ø 350 mm. 12- Ø 400 mm. 13- Ø 500 mm. 14- Ø 600 mm. 15- Ø 700 mm. | cad. cad. cad. cad. cad. cad. cad. cad. cad. cad. cad. cad. | 290,55 361,70 481,77 643,35 1.027,56 1.904,90 2.466,52 3.699,77 5.180,33 9.325,50 17.412,96 34.825,91 |
| IX-05-47 | Otturatori a disco da montare entro idonei manufatti in cemento armato (questi compensati a parte), con carico residuo sull’otturatore Hr di 1 atm. ed idrostatico Hs a 2 atm., costruiti con idoneo materiale metallico zincato a spruzzo e successivamente verniciati con vernici epossidiche atossiche. Prodotti da aziende certificate UNI EN ISO 9001: 2000, forniti e posti in oopera compreso ogni altro onere per dare l’opera perfettamente funzionante: |  |  |
|  | 1- Ø 150 mm. 2- Ø 200 mm. 3- Ø 250 mm. 4- Ø 300 mm. 5- Ø 350 mm. 6- Ø 400 mm. 7- Ø 500 mm. 8- Ø 600 mm. 9- Ø 700 mm. 10- Ø 800 mm. 11- Ø 900 mm. 12- Ø 1000 mm. | cad. cad. cad. cad. cad. cad. cad. cad. cad. cad. cad. cad | 18.230,00 19.955,00 22.776,00 27,765,00 29.438,00 32.485,00 37.226,00 41.977,00 47.514,00 52.988,00 60.425,00 65.951,00 |
| IX-05-48 | Limitatori di portata modulanti per acque irrigue da 5 a 10 l/Sec. In esecuzione flangiate secondo UNI 2223 con : - corpo con attacchi flangiati - limitatore in gomma vergine anti invecchiante di opportuna durezza in grado di resistere all’abrasione ed all’azione di oli o solventi con i quali dovesse venire a contatto. |  |  |
| Numero d'ordine | Descrizione dell'articolo | Unità di misura | Prezzo unitario € |
|  | - Tolleranza della limitazione +/- 3% - Perdite di carico Max. 2,00 m. Compreso ogni onere per la fornitura e posa in opera (guarnizioni, bulloni, ecc.) e quant’altro occorra per il perfetto funzionamento, prodotti da aziende certificate UNI EN ISO 9001: 2000: |  |  |
|  | 1- DN 80 mm. 2- DN 100 mm. 3- DN 125 mm. 4- DN 150 mm. 5- DN 200 mm. 6- DN 250 mm. | cad. cad. cad. cad. cad. cad. | 291,56 363,74 485,79 776,48 962,66 1.294,90 |
| IX-05-49 | Compensatori di dilatazione assiali a soffietto flangiati o per saldatura di testa, in acciaio inossidabile AISI 304 o altri idonei materiali, avente un’unica saldatura longitudinale per pressioni di esercizio fino a 25 atm., con una compensazione assiale fino a 50 mm., prodotti da aziende certificate UNI EN ISO 9001: 2000. Forniti e posti in opera compreso ogni altro onere per dare l’opera a perfetta regola d’arte: |  |  |
|  | 1- DN 50 mm. 2- DN 65 mm. 3- DN 80 mm. 4- DN 100 mm. 5- DN 125 mm. 6- DN 150 mm. 7- DN 200 mm. 8- DN 250 mm. 9- DN 300 mm. 10- DN 400 mm. 11- DN 450 mm. 12- DN 500 mm. 13- DN 600 mm. | cad. cad. cad. cad. cad. cad. cad. cad. cad. cad. cad. cad. cad. | 238,36 248,24 268,01 298,14 366,83 421,18 495,30 544,71 701,13 935,35 1.033,30 1.136,21 1.432,26 |
| IX-05-50 | Turi di fondo del DN 100 con tappo o troppo pieno, prodotti da aziende certificate UNI EN ISO 9001: 2000, forniti e posti in opera: | cad | 150,00 |
| IX-05 -51 | Guarnizioni di gomma per flange UNI 2277/78 prodotte da aziende certificate UNI EN ISO 9001: 2000, fornite e poste in opera: |  |  |
|  | 1- DN 40 mm. 2- DN 50 mm. 3- DN 65 mm. 4- DN 80 mm. 5- DN 100 mm. 6- DN 125 mm. 7- DN 150 mm. 8- DN 200 mm. 9- DN 250 mm. 10- DN 300 mm. 11- DN 350 mm. 12- DN 400 mm. | cad. cad. cad. cad. cad. cad. cad. cad. cad. cad. cad. cad. | 1,00 1,23 1,48 2,22 2,47 3,21 3,95 7,41 9,88 12,35 14,82 17,30 |
| IX-05-52 | Tubazioni di ferro zincato di qualsiasi diametro protette con mano di minio o bitume antiruggine compreso i pezzi speciali, guarnizioni e quant’altro occorra per una posa in opera corretta, prodotte da aziende certificate UNI EN ISO 9001: 2000: | kg | 3,50 |
| IX-05-53 | Pozzetti di cemento vibrato di classe non inferiore a R. 200, per caditoie pluviali e di fogna, compresa la formazione del giunto per l’innesto delle tubazioni completo di coperchio ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito in gara prodotti da aziende certificate UNI EN ISO 9001: 2000: |  |  |
|  | delle dimensioni cm 40 – 40 L/cm/h delle dimensioni cm 60 – 60 L/cm/h |  | 0,97 1,03 |
| Numero d'ordine | Descrizione dell'articolo | Unità di misura | Prezzo unitario € |
| IX-05-54 | Pozzetti prefabbricati a sezione circolare tronco-conica aventi le seguenti dimensioni: diametro interno cm. 60 e spessore medio delle pareti cm. 15, completi di coperchio in calcestruzzo armato, per protezione di sfiati, compreso un sottofondo di misto di cava o di fiume dello spessore non inferiore a cm.25, prodotti da aziende certificate UNI EN ISO 9001: 2000, compresa la fornitura del relativo materiale ed ogni altro onere e magistero: | cad | 60,00 |
| IX-05-55 | Pozzetti prefabbricati tutto come al precedente articolo per protezione di teste d’idrante, senza coperchio ma compreso ogni onere e magistero per la costruzione di un manicotto di adeguata dimensione in calcestruzzo al ql. 2,5 di cemento tipo R. 325 a protezione della sottostante colonnina: | cad | 50,00 |
| IX-05-56 | Pozzetti di sezione rettangolare o quadrata per protezione e manovra di saracinesca, eseguito in elementi prefabbricati di calcestruzzo con armatura in ferro acciaioso elettrosaldato Ø 4 a maglia di lato cm. 10, delle dimensioni trasversali interne di cm. 120 – 80 e cm. 100 – 100 e spessori di cm. 8 per le pareti e cm. 12 per il fondo, con sottofondo drenante di misto di cava o di fiume dello spessore non inferiore a mm. 20, la formazione dei fori per il passaggio della condotta e relativa sigillatura. Maggiori oneri per la posa del manufatto anche in presenza di acqua sotto qualsiasi battente previo relativo aggottamento comprensivo di soletta in calcestruzzo armato, prefabbricata o realizzata in opera esclusa la sola fornitura del chiusino. Per cm. di altezza misurate dall’estradosso del fondo del pozzetto al bordo superiore della soletta: | cm/h | 1,75 |
| IX-05-57 | Attacchi multipli in ghisa per 8 – 12 utenze, Ø 50 con valvola di intercettazione, completo di valvole a sfera da ½”, forniti e posti in opera: | cad. | 186,00 |
| IX-05-58 | Chiusini in ghisa sferoidale secondo le norme ISO 1083 – UNI 4544 ed altre caratteristiche secondo le norme UNI EN 124, rivestiti di vernice bituminosa. Telaio e coperchio devono portare una marcatura leggibile e durevole indicante: EN 124 La classe corrispondente Il nome o la sigla del fabbricante, il tutto corredato da certificato di conformità rilasciato da istituti riconosciuti dalla rete europea IQ NET prodotti in stabilimenti certificati ISO 9001: 2000. Forniti e posti in opera: |  |  |
|  | Classe F 900 con resistenza a rottura maggiore di 90 T. |  |  |
|  | Di sagoma circolare di Ø 850 mm., o quadrata di lato 850 mm., con fori e asole di fissaggio, munito di guarnizioni in polietilene, passo d’uomo di 600 mm.. Coperchio circolare con disegno antisdrucciolo sulla superficie superiore: |  |  |
|  | 1- Telaio Circolare Ø 850 mm. botola Ø 600 mm. 2- Telaio Quadrato 850 mm. botola Ø 600 mm. | cad cad. | 350,00 380,00 |
|  | Classe E 600 con resistenza a rottura maggiore di 60 T. |  |  |
|  | Di sagoma circolare di Ø 850 mm., o quadrata di lato 850 mm., con fori e asole di fissaggio, munito di guarnizioni in polietilene, passo d’uomo di 600 mm.. Coperchio circolare con disegno antisdrucciolo sulla superficie superiore: |  |  |
|  | 3- Telaio Circolare Ø 850 mm. botola Ø 600 mm. 4- Telaio Quadrato 850 mm. botola Ø 600 mm. | cad cad. | 300,00 330,00 |
|  | Classe D 400 con resistenza a rottura maggiore di 40 T. |  |  |
|  | Tipo 1 |  |  |
|  | Di sagoma circolare di Ø 850 mm., o quadrata di lato 850 mm., con fori e asole di fissaggio, munito di guarnizioni in polipropilene, passo d’uomo di 600 mm.. Coperchio circolare con disegno antisdrucciolo sulla superficie superiore e bloccaggio di sicurezza a 90° contro la chiusura accidentale, munito di sistema di bloccaggio al telaio azionato da apposita maniglia. Le manovre di apertura e chiusura del coperchio dovranno essere eseguite senza ausilio di attrezzi: |  |  |
|  | 5- Telaio Circolare Ø 850 mm. botola Ø 600 mm. 6- Telaio Quadrato di lato 850 mm. botola Ø 600 mm. | cad cad. | 150,00 170,00 |
|  | Tipo 2 |  |  |
|  | 7- Telaio di sagoma quadrata, con coperchio quadrato a rilievo antisdrucciolo aventi dimensioni esterne mm.: |  |  |
|  | a 400 x 400 b 500 x 500 c 600 x 600 | cad. cad. cad. | 56,00 80,00 115,00 |
| Numero d'ordine | Descrizione dell'articolo | Unità di misura | Prezzo unitario €. |
|  | d 700 x 700 e 800 x 800 f 900 x 900 g 1.000 x 1.000 h 1.100 x 1.100 i 1.200 x 1.200 | cad. cad. cad. cad. cad. cad. | 165,00 238,00 330,00 455,00 555,00 600,00 |
|  | Classe C 250 con resistenza a rottura maggiore di 25 T. |  |  |
|  | 8- Telaio di sagoma quadrata, con coperchio quadrato a rilievo antisdrucciolo aventi dimensioni esterne mm.: |  |  |
|  | a 300 x 300 b 400 x 400 c 500 x 500 d 600 x 600 e 700 x 700 f 800 x 800 | cad. cad. cad. cad. cad. cad. | 21,00 34,00 56,50 77,00 110,00 142,00 |
|  | Classe B 125 con resistenza a rottura maggiore di 12,5 T. |  |  |
|  | 9- Telaio di sagoma quadrata, con coperchio quadrato a rilievo antisdrucciolo aventi dimensioni esterne mm.: |  |  |
|  | a 300 x 300 b 400 x 400 c 500 x 500 d 600 x 600 e 700 x 700 f 800 x 800 | cad. cad. cad. cad. cad. cad. | 17,00 24,00 41,00 63,00 89,00 115,00 |
| IX-05-59 | Griglie in ghisa sferoidale secondo le norme ISO 1083 – UNI 4544 ed altre caratteristiche secondo le norme UNI EN 124, rivestite di vernice bituminosa. Telaio e coperchio devono portare una marcatura leggibile e durevole indicante: - EN 124 - La classe corrispondente - Il nome o la sigla del fabbricante, il tutto corredato da certificato di conformità rilasciato da istituti riconosciuti dalla rete europea IQ NET prodotte in stabilimenti certificati ISO 9001: 2000. Fornite e poste in opera |  |  |
|  | Classe D 400 con resistenza a rottura maggiore di 40 T. |  |  |
|  | Tipo 1 |  |  |
|  | Di sagoma circolare di Ø 850 mm., o quadrata di lato 850 mm., con fori e asole di fissaggio, munito di guarnizioni in polietilene, passo d’uomo di 600 mm., con griglia circolare: |  |  |
|  | 1- Telaio Circolare Ø 850 mm. botola Ø 600 mm. 2- Telaio Quadrato 850 mm. botola Ø 600 mm. | cad cad | 180,00 200,00 |
|  | Tipo 2 |  |  |
|  | Per canalette aventi dimensioni esterne mm.: |  |  |
|  | a 750 x 300 b 750 x 400 c 750 x 500 | cad cad cad | 120,00 150,00 190,00 |
|  | Classe C 250 con resistenza a rottura maggiore di 25 T. |  |  |
|  | Piane aventi dimensioni esterne mm.: |  |  |
|  | d 300 x 300 e 400 x 400 f 500 x 500 g 600 x 600 h 700 x 700 | cad. cad. cad. cad. cad. | 23,00 39,00 67,00 96,00 137,00 |
|  | Concave aventi dimensioni esterne mm.: |  |  |
|  | I 300 x 300 l 400 x 400 m 500 x 500 n 570x 570 o 600 x 600 p 700 x 700 | cad. cad. cad. cad. cad. cad. | 26,00 49,00 69,00 85,50 98,00 153,00 |
| Numero d'ordine | Descrizione dell'articolo | Unità di misura | Prezzo unitario €. |
|  | Per canalette aventi dimensioni esterne mm.: |  |  |
|  | q 750 x 300 r 750 x 400 s 750 x 500 | cad cad. cad. | 100,00 130,00 170,00 |
| IX-05-60 | Caditoie sifonate per acque superficiali di carreggiate stradali e/o piazzali realizzata in poliuretano, complete di sistema per l’allaccio alla fognatura principale. Le caditoie saranno composte da elementi monolitici a sezione quadrata prodotti per iniezione di resina poliuretanica bicomponente termoindurente assemblabili tra loro con sistema modulare ed aventi dimensioni interne 480 x 480 mm. (spessore minimo di parete 10 mm.) ed altezza variabile. La base delle caditoie completamente stagna sarà costituita da elemento quadrato monolitico di altezza 900 mm., con fondo piatto, con sistema atto alla creazione di un sifone idraulico in grado di evitare esalazioni o ritorno di odori dalla fognatura principale. Il sifone sarà realizzato con elementi in PVC nei diametri da DN 125 a DN 200. L’elemento di prolunga con moduli variabili da 200 mm. e/o 400 mm. permetterà il raggiungimento della quota richiesta. La parte terminale dell’elemento di prolunga sarà predisposta per l’alloggiamento di griglia stradale in ghisa sferoidale (esclusa dalla fornitura), prodotta secondo la UNI EN 124 di classe C 250. L’istallazione in aree soggette a carichi appartenenti alla classe D 400, dovrà prevedere l’uso di un anello di ripartizione in cls. Da porre alla sommità del pozzetto a diretto contatto con il piano stradale, avendo cura di evitare il contatto diretto con la struttura del pozzetto sottostante. Le caditoie dovranno essere prodotte da aziende certificate UNI EN ISO 9001: 2000.Fornite e poste in opera: |  |  |
|  | 1- Elemento di base 500 x 500 mm. completo di sifone 2- Raggiungi quota da 200 mm 3- Raggiungi quota da 400 mm. | cad. cad. cad. | 400,00 71,00 142,00 |
| IX-05-61 | Pozzetti realizzato in poliuretano, completi di sistema per l’allaccio alla fognatura principale. I pozzetti saranno composti da elementi monolitici a sezione quadrata prodotti per iniezione di resina poliuretanica bicomponente termoindurente assemblabili tra loro con sistema modulare ed aventi dimensioni interne 380 x 380 mm. o 480 x 480 mm. (spessore minimo di parete 10 mm.) ed altezza variabile. La base dei pozzetti completamente stagna sarà costituita da elemento quadrato monolitico di altezza 650 mm., con fondo piatto, e completo di sifone tipo Firenze a due ispezioni di DN 160 mm. con attacchi femmina e guarnizioni a perfetta tenuta idraulica per l’innesto diretto dei tubi. L’elemento di prolunga con moduli variabili da 200 mm. e/o 400 mm. permetterà il raggiungimento della quota richiesta. La parte terminale dell’elemento di prolunga sarà predisposta per l’alloggiamento di chiusino stradale in ghisa sferoidale (escluso dalla fornitura), prodotto secondo la UNI EN 124 di classe B 125 e/o C 250. L’istallazione in aree soggette a carichi appartenenti alla classe D 400, dovrà prevedere l’uso di un anello di ripartizione in cls. Da porre alla sommità del pozzetto a diretto contatto con il piano stradale, avendo cura di evitare il contatto diretto con la struttura del pozzetto sottostante. I pozzetti dovranno essere prodotti da aziende certificate UNI EN ISO 9001: 2000. Forniti e posti in opera: |  |  |
|  | Classe B 125 |  |  |
|  | 1- Elemento di base 400 x 400 mm. completo di sifone 2- Raggiungi quota da 200 mm. 3- Raggiungi quota da 400 mm. | cad. cad. cad. | 250,00 49,00 98,00 |
|  | 4- Elemento di base 500 x 500 mm. completo di sifone 5- Raggiungi quota da 200 mm. 6- Raggiungi quota da 400 mm. | cad. cad. cad | 280,00 54,00 108,00 |
|  | Classe C 250 |  |  |
|  | 7- Elemento di base 400 x 400 mm. completo di sifone 8- Raggiungi quota da 200 mm. 9- Raggiungi quota da 400 mm. | cad. cad. cad. | 290,00 59,00 120,00 |
|  | 10- Elemento di base 500 x 500 mm. completo di sifone 11- Raggiungi quota da 200 mm. 12- Raggiungi quota da 400 mm. | cad. cad. cad. | 310,00 71,00 143,00 |
| IX-05-62 | Chiusini e griglie in ghisa grigia secondo le norme ISO 1083 – UNI 4544 ed altre caratteristiche secondo le norme UNI EN 124, rivestiti di vernice bituminosa. Telaio e coperchio devono portare una marcatura leggibile e durevole indicante: |  |  |
|  | - EN 124 |  |  |
| Numero d'ordine | Descrizione dell'articolo | Unità di misura | Prezzo unitario €. |
|  | - La classe corrispondente |  |  |
|  | Il nome o la sigla del fabbricante, il tutto corredato da certificato di conformità rilasciato da istituti riconosciuti dalla rete europea IQ NET prodotti in stabilimenti certificati ISO 9001: 2000. comprese le opere murarie ed ogni altro onere e magistero: | cad | 2,21 |
| IX-05-63 | Derivazioni trasversali per impianti idrici di ghisa o polietilene da DN 1”, aventi uno sviluppo massimo di metri lineari quattro, il tutto misurato lungo la tubazione e pezzi speciali, a partire dal manicotto della condotta da cui si deriva l’impianto, sino al contatore; compresa fornitura, trasporto a piè d’opera, posa e giunzione dei pezzi speciali, saracinesche di bronzo aste di manovra, tubi protettori e chiusini per saracinesche, compreso le tubazioni di ferro zincato ed i relativi raccordi da 1” o da ¾”, da impiegarsi, per raccordare le tubazioni di polietilene o ghisa con il contatore (non compreso nella fornitura); compreso i tagli, la formazione eventuale di nicchie e tracce nelle murature di qualsiasi tipo; compreso la fornitura di portella in lamiera custodia del contatore, la demolizione e ricostruzione delle pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo e di eventuali sottofondi; compreso lo scavo in terra o roccia (da scavarsi senza l’uso delle mine) di qualsiasi natura, consistenza e durezza; compreso i rinterri o ricoprimenti con materiale arido, ripristini delle murature, il trasporto a rifiuto delle materie inutilizzabili; compresa la prova idraulica ed ogni altro onere e magistero occorrente per completare a perfetta regola d’arte le derivazioni stesse: | cad | 700,00 |
|  | a- Compensi addizionali da applicarsi per la lunghezza eccedente i ml. 4,00 | ml | 35,00 |
| IX- 05 - 64 | Derivazioni trasversali per impianti fognari del Ø 150 mm. in gres ceramico o P.V.C., misurati dalla braga o pozzetto della rete principale (esclusi dalla fornitura o costruzione); compreso fornitura, posa, giunzione e prova delle tubazioni, pezzi speciali e sifoni intercettatori (completo di tappi, pozzetti, e chiusini da cm 25 x 25); compresa la demolizione e costruzione delle pavimentazioni di qualsiasi tipo e degli eventuali sottofondi, gli scavi in terreni di qualsiasi natura e la roccia dura, (da scavarsi senza l’uso delle mine); comprese eventuali tracce o nicchie di murature di qualsiasi spessore, i ripristini ed ogni altro onere e magistero occorrente per dare perfettamente funzionante l’impianto: | cad | 700,00 |
|  | a- Compensi addizionali da applicarsi per la lunghezza eccedente i ml. 4,00 | ml. | 35,00 |
| IX-05-65 | Giunti universali multidiametro a due bicchieri o bicchiere/flangia per collegamenti tra tubi di ghisa, acciaio e PVC, aventi corpo e flangia in ghisa sferoidale GS 400 conforme alla ISO 1083, le guarnizioni dovranno essere realizzate in gomma in conformità con la EN 681.1, i giunti dovranno essere rivestiti internamente ed esternamente con vernici epossidiche atossiche. |  |  |
|  | Tutti i rivestimenti dovranno essere idonei all’uso di acqua potabile in conformità alla circolare del Ministero della Sanità 102/78, prodotto da aziende certificate UNI EN ISO 9001: 2000. Forniti e posti in opera: |  |  |
|  | MIN mm. MAX mm. a 72 85 b 88 103 c 108 128 d 132 146 e 159 182 f 192 209 g 218 235 h 271 289 i 322 340 | cad. cad. cad. cad. cad. cad. cad. cad. cad. | 35,00 37,00 46,00 60,00 65,00 115,50 125,50 135,00 160,00 |
| IX-05-66 | Protezione catodica delle condotte in acciaio con il sistema a corrente impressa sul dispersore secondo la norma UNI 9782, comprensive di: dimensionamento dell'impianto; circuiti elettrici secondo le norme CEI e alla vigente legislazione antinfortunistica (legge 12.02.1955, D.P.R. 24.04.1955 n. 547 e successive integrazioni e modifiche ed alle norme tecniche emanata dall'APCE; i materiali e le apparecchiatura corrisponderanno alle norme CEI-UNEL; conduttori di tipo unipolare con doppio isolamento in butiltenax FG-7-R di adeguata sezione, collegamenti equalizzatori realizzati con rame stagnato, isolato in gomma di qualità FG-5R-UNEL 35372; giunti isolanti per il sezionamento elettrico delle condotte; cavi elettrici in rame stagnato non inferiore a 16 mm. di qualità FG-5R-UNEL 35372; colonnina segnacavo; |  |  |
|  | colonnine per punti di misura e interruzione; elettrodo rigenerabile al Cu/Cu/So4; pozzetto di |  |  |
| Numero d'ordine | Descrizione dell'articolo | Unità di misura | Prezzo unitario €. |
|  | ispezione per elettrodo; elementi dispersori di corrente superficiali e/o profondi in lega di ferro/silicio dimensionati per una durata minima di 20 anni opportunamente giuntati per resistere al mezzo ambiente, posati a debita distanza in terreno idoneo ricoperti con backfill |  |  |
|  | carbonioso profondi 1,5 ml.; gli impianti a corrente impressa dovranno prevedere armadi in acciaio e in vetroresina per contenere i dispositivi di protezione catodica, e dovranno garantire adeguata protezione per posa all’esterno, custodia e alloggiamento per il contatore ENEL, vano per gli strumenti specialistici; sistema di monitoraggio per alimentatore catodico. Il collaudo sarà completato in ogni sua parte dopo un tempo sufficientemente lungo da permettere il raggiungimento della polarizzazione di regime. Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese di trasporto dei materiali, opere murarie, scavi, trivellazioni e ripristini relativi ai lavori di che trattasi; nonché le eventuali spese di occupazione temporanea del suolo per l'approntamento del cantiere: |  |  |
|  | a- per una condotta con diametro Max DN 150, avente lunghezza fino a 10/15.000 ml. e/o una superficie di 3/5.000 Mq. | corpo | 16.000,00 |
|  | b- per una condotta con diametri superiori a DN 150 e fino a DN 500 per 5.000 ml. di condotta e/o una superficie di 5/10.000 Mq. | corpo | 18.000,00 |
|  | c- per una condotta con diametri superiori a DN 500 e fino al DN 2.000 per una lunghezza di 3/5.000 ml. e/o una superficie di 15/20.000 Mq. | corpo | 20.000,00 |
| IX-05-67 | Protezione catodica delle condotte in acciaio di modesta lunghezza (Max 1.000 ml.) e superficie (Max 300 Mq.), con ausilio di 10 unità galvaniche al magnesio complete di punti di misura “tipo”: | corpo | 10.000,00 |
| IX-05-68 | Tubi Venturi per misure di portata di acqua, costruzione secondo CNR UNI 10023 di costruzione corta normalizzata, esecuzione in carpenteria d’acciaio elettrosaldata, con prese di pressione a camere equilibratrici anulari con attacchi esterni filettati da ½”, prese superiori di sfiato d’aria per misurazioni di liquidi, o inferiori di scarico condensa per aeriformi, filettate da ½”, completo di vasi defangatori, coppia di valvole a sfera, raccorderia per collegamento idraulico, e di tutti gli altri accessori per il collegamento agli indicatori venturimetrici, prodotti da aziende certificate UNI EN ISO 9001: 2000, forniti e posti in opera: |  |  |
|  | a- del diametro di 50 mm b- del diametro di 65 mm c- del diametro di 80 mm d- del diametro di 100 mm. e- del diametro di 125 mm. f- del diametro di 150 mm. g- del diametro di 200 mm. h- del diametro di 250 mm. i- del diametro di 275 mm. l- del diametro di 300 mm. m- del diametro di 350 mm. n- del diametro di 400 mm. o- del diametro di 500 mm. p- del diametro di 550 mm. q- del diametro di 600 mm. r- del diametro di 700 mm. s- del diametro di 800 mm. t- del diametro di 900 mm. u- del diametro di 1.000 mm. v- del diametro di 1.100 mm. z- del diametro di 1.200 mm. | cad. cad. cad. cad. cad. cad. cad. cad. cad. cad. cad. cad. cad. cad. cad. cad. cad. cad. cad. cad. cad. | 840,35 869,27 887,34 934,33 952,40 1.167,47 1.494,56 2.150,57 2.240,93 2.430,69 3.171,65 3.361.40 5.155,96 5.228,25 5.974,62 7.095,09 8.403,51 9.800,47 11.945,63 12.133,58 15.382,93 |
| IX-05-69 | Tachimetri indicatori di portata per tubi Venturi, prodotti da aziende certificate UNI EN ISO 9001: 2000, completi e funzionanti in opera: | cad. | 1.800,00 |
| IX-05-70 | Tachimetri indicatori e registratori di portata per tubi Venturi, a disco, con sistema ad orologeria con avanzamento a carica manuale od elettrica 220 V-50 H oppure da movimenti al quarzo alimentati da batteria 1,5 V prodotti da aziende certificate UNI EN ISO 9001: 2000, completi e funzionanti in opera: | cad. | 2.500,00 |
| IX-05-71 | Tachimetri indicatori, registratori e totalizzatori di portata per tubi Venturi, a disco, con sistema |  |  |
| Numero d'ordine | Descrizione dell'articolo | Unità di misura | Prezzo unitario €. |
|  | ad orologeria con avanzamento a carica manuale od elettrica 220 V-50 H oppure da movimenti al quarzo alimentati da batteria 1,5 V, prodotti da aziende certificate UNI EN ISO 9001: 2000, completi e funzionanti in opera: | cad | 3.800,00 |
| IX-05-72 | Contatori a mulinello per acqua fredda del tipo «Woltmann» a revisione assiale, trasmissione magnetica, meccanismo estraibile; omologati CEE 75/33, Classe metrologica B, motismi immersi in nichelio puro; quadrante asciutto orientabile a 360°, lettura su rulli numeratori; predisposti per l’istallazione di un dispositivo emettitore di impulsi tipo Reed o optoelettronico direttamente in campo senza spiombatura dell’elemento di lettura e senza alterare le prestazioni metrologiche del contatore; attacchi flangiati PN 16; completi di coperchi ciechi, prodotti da aziende certificate UNI EN ISO 9001: 2000, compreso ogni onere (bulloni, guarnizioni, etc.) per la fornitura, il montaggio e quant'altro occorra per il perfetto funzionamento: |  |  |
|  | a- per condotta di DN 50 mm. b- per condotta di DN 65 mm. c- per condotta di DN 80 mm. d- per condotta di DN 100 mm. e- per condotta di DN 125 mm. f- per condotta di DN 150 mm. g- per condotta di DN 200 mm. h- per condotta di DN 250 mm. i- per condotta di DN 300 mm. l- per condotta di DN 400 mm. m- per condotta di DN 500 mm. | cad. cad. cad. cad. cad. cad. cad. cad. cad. cad. cad. | 320,00 350,00 400,00 550,00 650,00 800,00 1.000,00 1.450,00 2.730,00 4.600,00 6.500,00 |
| IX-05-73 | Contatori a turbina tangenziale per irrigazione del tipo «Woltmann» per temperature Max. 50° C, trasmissione magnetica, Classe metrologica A, quadrante asciutto, lettura su rulli numeratori; predisposti per l’istallazione di un dispositivo emettitore di impulsi tipo Reed o optoelettronico, attacchi flangiati PN 10/16; completi di piastrina e protezione in ottone, prodotti da aziende certificate UNI EN ISO 9001: 2000, compreso ogni onere (bulloni, guarnizioni, etc.) per la fornitura, il montaggio e quant'altro occorra per il perfetto funzionamento: |  |  |
|  | a- per condotta di DN 50 mm. b- per condotta di DN 65 mm. c- per condotta di DN 80 mm. d- per condotta di DN 100 mm. e- per condotta di DN 125 mm. f- per condotta di DN 150 mm. g- per condotta di DN 200 mm. h- per condotta di DN 250 mm. i- per condotta di DN 300 mm. | cad. cad. cad. cad. cad. cad. cad. cad. cad. | 280,00 295,00 310,00 325,00 375,00 400,00 500,00 615,00 700,00 |
| IX-05-74 | Misuratori di portata elettromagnetici per acqua per pressioni fino a PN 25 secondo CEI EN 6101-1 EN 50081-1 UNI EN ISO6817 EN50082-1 EN1434, dotati di tubo sensore in acciaio inox con rivestimento interno in gomma dura 70° C,grado di protezione IP 67,elettrodi sensori in acciaio inox,esternamente realizzato in acciaio al carbonio FE42,protetti con vernice a polvere epossidica, centralina di conversione segnale solidale al tubo sensore realizzata con tecnica digitale a microprocessore con impulsi programmabili frequenza da 0 a 1 kHz,display LCD retro-illuminato alfanumerico per l’indicazione della portata,la totalizzazione e la misurazione del flusso in bidirezionalità, segnale reso 0-4/20 mA, 0/10 V attivo con separazione galvanica,velocità del liquido compreso tra +/-0,1 m/Sec. a +/-10 m/Sec., conducibilità minima del liquido 5 microsimens,alimentazione 115/230V. 50Hz.,custodia di contenimento della centralina elettronica in alluminio presso fuso verniciato a polvere con grado di protezione IP 67 secondo le specifiche EMC direttive 89/336/EEC a 10 v/m., prodotti da aziende certificate ISO9001:2000,compreso ogni onere per la fornitura, il montaggio ed il perfetto funzionamento: |  |  |
|  | a- diametro 65 - 80 mm. b- diametro 100 mm. c- diametro 150 mm. d- diametro 200 mm. e- diametro 250 mm. | cad. cad. cad. cad. cad. | 1.935,43 1.985,72 2.112,05 2.756,67 3.605,90 |
| Numero d'ordine | Descrizione dell'articolo | Unità di misura | Prezzo unitario €. |
| IX-05-75 | Convertitori per misuratori elettromagnetici completi di numeratori a 6 cifre non azzerabili, uscita impulsi 24.V D.C. completi di display, prodotti da aziende certificate UNI EN ISO 9001: 2000, compreso ogni onere per la fornitura, il montaggio e quant'altro: | cad. | 1.963,93 |
| IX-05-76 | Idranti stradali sottosuolo, per reti antincendio in ghisa, del tipo Crotone, completi di ancoraggio e dotati di scarico di fondo per protezione antigelo con attacchi UNI o a baionetta aventi dimensioni 470 mm., fino ad una distanza dalla condotta di 1,50 ml., prodotti da aziende certificate UNI EN ISO 9001: 2000, forniti e posti in opera: |  |  |
|  | a- del DN 50 b- del DN 65 c- del DN 80 | cad. cad. cad. | 350,64 386,10 406,44 |
| IX-05-77 | Chiusini in ghisa per idranti stradali sottosuolo, del tipo Crotone, prodotti da aziende certificate UNI EN ISO 9001: 2000, forniti e posti in opera: |  |  |
|  | a- UNI 45 b- UNI 70 | cad. cad. | 97,50 121,18 |
| IX-05-78 | Idranti stradali soprasuolo, a colonna per reti antincendio in ghisa, del tipo ribaltabile e non, completi di ancoraggio e dotati di scarico di fondo per protezione antigelo avente dimensioni: parte interrata 500 mm., parte fuori terra 650 mm., prodotti da aziende certificate UNI EN ISO 9001: 2000, forniti e posti in opera: |  |  |
|  | del DN 50 : |  |  |
|  | a- con 1 raccordo frontale UNI 45 e n. 2 laterali UNI 45 b- con 1 raccordo frontale UNI 70 e n. 2 laterali UNI 45 | cad. cad | 702,38 728,20 |
|  | del DN 65 : |  |  |
|  | c- con 1 raccordo frontale UNI 70 e n. 2 laterali UNI 45 d- con 1 raccordo frontale UNI 70 e n. 2 laterali UNI 45 e- con 1 raccordo frontale UNI 100 e n. 2 laterali UNI 45 f- con 1 raccordo frontale UNI 100 e n. 2 laterali UNI 45 | cad. cad. cad. cad. | 883,14 893,14 934,78 944,78 |
|  | del DN 80 : |  |  |
|  | g- con 1 raccordo frontale UNI 70 e n. 2 laterali UNI 45 h- con 1 raccordo frontale UNI 70 e n. 2 laterali UNI 45 i- con 1 raccordo frontale UNI 100 e n. 2 laterali UNI 45 l- con 1 raccordo frontale UNI 100 e n. 2 laterali UNI 45 | cad. cad. cad. cad. | 1.007,10 1.017,10 1.058,74 1.068,74 |
|  | del DN 100 : |  |  |
|  | m- con 1 raccordo frontale UNI 70 e n. 2 laterali UNI 45 n- con 1 raccordo frontale UNI 70 e n. 2 laterali UNI 45 o- con 1 raccordo frontale UNI 100 e n. 2 laterali UNI 45 p- con 1 raccordo frontale UNI 100 e n. 2 laterali UNI 45 | cad. cad. cad. cad. | 1.162,02 1.182,02 1.213,68 1.233,68 |
| IX-05-79 | Tubi protettori, aste di manovra e chiusini in ghisa per saracinesche, prodotti da aziende certificate UNI EN ISO 9001: 2000, forniti e posti in opera: | cad | 45,00 |
|  | N.B. Se non espressamente indicato nelle voci di capitolato, qualsiasi prodotto dovrà essere corredato di certificato di qualità attestante che l’azienda produttrice sia in possesso dei requisiti richiesti e prescritti dalla normativa UNI EN ISO 9001: 2000, il certificato di qualità dovrà essere rilasciato da ente terzo certificatore accreditato. |  |  |