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	III-02 APPARECCHI IGIENICO-SANITARI
	
	

	III-02-01
	Lavabo rettangolare o ovale in porcellana vetrificata, bianco o colorato.
	
	

	
	a) In vetro china 68x56 cm circa
	cad.
	84,13

	
	b) In vetro china 62x50 cm circa
	cad.
	67,40

	
	c) In vetro china 52x40 cm circa 
	cad.
	64,40

	
	d) Colonna in vetrochina per lavabo
	cad.
	39,87

	
	e) compenso aggiuntivo per apparecchiatura completa per lavabo: gruppo con due rubinetti con bocca di erogazione centrale, combinato con scarico automatico a pistone, piletta e sifone a bottiglia da I" 114, due rubinetti di regolazione sottolavabo da 1/2R flessibili di collegamento con rosette, viti di fissaggio e mensole in ghisa smaltata con sporto cm. 40, ed ogni altro accessorio di funzionamento
	cad.
	75,51

	
	f) compenso aggiuntivo per posa in opera e opere murarie 
	cad.
	78,14

	
	
	
	

	III-02-02
	Vaso alla turca
	
	

	
	a) porcellana dura bianco per installazioni sopra pavimento
	cad.
	192,07

	
	b) porcellana dura bianco per installazioni sotto pavimento 
	cad.
	90,69

	
	c) compenso aggiuntivo per apparecchiatura completa, comprendente cassetta alta in vetrochina di 12 o 14 litri di scarico a galleggiante, rubinetto a intercettazione, canna di scarico incassato, spartiacqua in ottone cromato, sifone in ghisa smaltata e catramata bocchettone di collegamento con rosone ed ogni altro accessorio funzionante.
	cad.
	72,20

	
	d) compenso aggiuntivo per posa in opera e opere murarie 
	cad.
	75,14

	
	 
	
	

	III-02-03
	Vaso all'inglese di qualsiasi forma, ovale o poligonale, bianco o colorato, a cacciata o ad aspirazione con scarico a pavimento o a parete.
	
	

	
	
	
	

	
	a) in vetrochina dim. 60x36x39 cm circa
	cad.
	107,73

	
	b) in vetrochina dim. 55x36x39 cm circa 
	cad.
	86,40

	
	c) in vetrochina dim. 50x36x39 cm circa
	cad.
	86,40

	
	d) in vetrochina dim. 40x23x31 cm circa
	cad.
	86,40

	
	e) compenso aggiuntivo per apparecchiatura completa comprendente cassetta di scarico in polietilene da incasso a parete da 12 a 14 litri, batteria di scarico galleggiante con comando incorporato, tubo di scarico in polietilene incassato, bocchettone di collegamento con rosone, viti di fissaggio ed ogni altro accessorio di funzionamento
	
	

	
	 viti di fissaggio ed ogni altro accessorio di funzionamento
	cad.
	72,20

	
	f) compenso aggiuntivo per apparecchiatura completa: comprendente gruppo di lavaggio a passo rapido (flussometro), con rubinetto di arresto da incasso a sfera, diametro 3/4", con cappuccio, rubinetto a pass rapido del diametro 3/4", tubo di collegamento al vaso in ottone 
	cad.
	98,44

	
	g) compenso aggiuntivo per posa in opera di vaso all'inglese con relative opere murarie.
	cad.
	75,14

	
	 
	
	

	III-02-04
	Bidet di forma ovale o poligonale, monoforo o a tre fori, compreso trasporto sul luogo di impiego, bianco o colorato.
	
	

	
	
	
	

	
	a) in vetrochina dim. 62x35x39 circa
	cad.
	77,88

	
	b) compenso aggiuntivo per apparecchiatura completa con due rubinetti da 1/2", combinata con scarico automatico, piletta e sifone ad S da 1"1/4, due rubinetti di regolazione sottobidet da 1/2", flessibili di collegamento con rosette, viti di fissaggio ed ogni altro accessorio di funzionamento.
	cad.
	27,42

	
	c) compenso aggiuntivo per posa in opera di bidet con relative opere murarie.
	cad.
	53,40

	
	
	
	

	III-02-05
	Orinatoi 
	
	

	
	a) a borsa in vetrochina con dimensioni di 40x35x55 cm. Circa 
	cad.
	65,64

	
	b) a colonna tipo pensile in vetrochina con dimensioni di 88x45 cm circa 
	cad.
	155,09

	
	c) compenso aggiuntivo per apparecchiatura completa costituita da rubinetto di regolazione, presa di lavaggio in ottone fuso cromato, sifone a bottiglia da 1"1/4 con scarico a bicchiere, pilettone a fungo da 1"1/4 attacchi di collegamento ed ogni altro accessorio di funzionamento
	cad.
	25,67

	
	d) compenso aggiuntivo per posa in opera di orinatoio del tipo pensile o a borsa compreso ogni opera muraria
	cad.
	50,51

	
	e) compenso aggiuntivo per posa in opera di orinatoio del tipo a colonna con pedana compreso ogni opera muraria
	cad.
	131,23
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	III-02-06
	Vasca da bagno in acciaio smaltata di dimensioni 1,60x0,60 m o 1,70x0,70 m. oppure 1,05x0,70 m, bianca o colorata. 
	
	

	
	
	
	

	
	a) per ogni vasca da bagno 
	cad.
	131,23

	
	b) compenso aggiuntivo per apparecchiatura completa per vasca costituita da gruppo da incasso con due rubinetti da 1/2", deviatore manuale, bocca di erogazione centrale da 3/4", doccia, reggidoccia a snodo alto e flessibile lungo 1,5 m, colonna di scarico e troppo pieno da incasso da 1/2", sifone in polietilene raccordi ad S regolabili.
	cad.
	103,19

	
	c) compenso aggiuntivo per posa in opera di vasca da bagno con relative apparecchiatura,  
	
	

	
	 compresa ogni opera muraria
	cad.
	97,25

	
	 
	
	

	III-02-07
	Piatto doccia bianco o colorato.
	
	

	
	a) in vetrochina dim da 71 a 75 cm.
	cad.
	91,88

	
	b) in vetrochina dim. da 80 a 90 cm. 
	cad.
	96,78

	
	c) compenso aggiuntivo per apparecchiatura completa con gruppo da incasso con due rubinetti attacchi e alimentazione della doccia, braccio con soffione piletta e griglia, sifone in polietilene
	cad.
	75,14

	
	d) compenso agg. per posa in opera di doccia compresa ogni opera muraria
	cad.
	75,14

	
	 
	
	

	III-02-08
	Zampilliera o beverino in porcellana vetrificata, tipo parete.
	
	

	
	a) dimensioni 40x33x14 cm. circa 
	cad.
	56,66

	
	b) compenso aggiuntivo per apparecchiatura completa per zampilliere comprendente batterie a getto parabolico con comando di tipo del D.L., pilette e griglia, sifone ad S, attacchi di collegamento e rosette, mensole in ghisa smaltata ed ogni altro accessorio di funzionamento.
	cad.
	32,23
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